 

浙江大学医学院附属第一医院



项目询价函








项目名称：浙大一院庆春院区食堂增设能耗管理配置




询价函

根据我国政府采购法律法规及医院相关管理制度规定, 组织本次项目询价。
一、询价品目
	序号
	项目名称
	采购方式
	服务要求
	最高限价（万元）

	1
	浙大一院庆春院区食堂增设能耗管理配置
	院内询价
	地点：庆春院区 
内容：对院区食堂增设能源计量设备
	9.8


二、具体需求
（一）项目基本情况
项目位于庆春院区，拟对院内食堂增设能源计量设备，实现对各类能耗的数据采集、计算和分析。
（2） 服务范围及内容：
按相关要求对院内食堂增设能源（包括水、电、蒸汽、燃气）计量设备，对食堂的能耗数据进行采集、计算和分析，并接入医院能源监测平台，实现相关区域的能源管理。
（三）服务期
施工工期30天，以院方开工指令起计，包括安装、联网调试完成时长。
（四）报价要求
1、报价明细表应包含：
单位：万元
	序号
	设备名称
	规格型号
	品牌
	数量
	单位

	一
	18号楼食堂

	1
	三相智能电表
	
	斯菲尔、安科瑞、汉光
或同档以上品牌
	2
	台

	2
	电流互感器
	400/5
	正泰、星火、湖北天瑞
或同档以上品牌
	6
	台

	3
	远传冷水表
	DN80
	迈拓、埃美柯、深圳捷先
或同档以上品牌
	1
	个

	4
	远传热水表（热供）
	DN80
	迈拓、埃美柯、深圳捷先
或同档以上品牌
	1
	个

	5
	远传热水表（热回）
	DN80
	迈拓、埃美柯、深圳捷先
或同档以上品牌
	1
	个

	6
	法兰片
	DN80
	
	6
	个

	7
	蒸汽表
	DN150
	上海肯特、上海飞卓、大连鑫东兴或同档以上品牌
	1
	个

	8
	通讯管理机
	
	深圳中电、北京中科、研华
或同档以上品牌
	1
	个

	9
	壁挂机柜
	
	图腾、瑞源或同档以上品牌 
	1
	个

	二
	10号楼食堂

	1
	三相智能电表
	
	斯菲尔、安科瑞、汉光
或同档以上品牌
	2
	台

	2
	电流互感器
	750/5
	正泰、星火、湖北天瑞
或同档以上品牌
	6
	台

	3
	远传冷水表
	DN80
	迈拓、埃美柯、深圳捷先
或同档以上品牌
	1
	个

	4
	远传热水表（热供）
	DN50
	迈拓、埃美柯、深圳捷先
或同档以上品牌
	1
	个

	5
	远传热水表（热回）
	DN25
	迈拓、埃美柯、深圳捷先
或同档以上品牌
	1
	个

	6
	法兰片
	DN80
	
	2
	个

	7
	法兰片
	DN50
	
	2
	个

	8
	通讯管理机
	
	深圳中电、北京中科、研华
或同档以上品牌
	1
	个

	9
	壁挂机柜
	
	图腾、瑞源或同档以上品牌 
	1
	个

	三
	1号楼9楼食堂

	1
	三相智能电表
	
	斯菲尔、安科瑞、汉光
或同档以上品牌
	2
	台

	2
	电流互感器
	200/5
	正泰、星火、湖北天瑞
或同档以上品牌
	6
	台

	3
	远传冷水表
	DN65
	迈拓、埃美柯、深圳捷先
或同档以上品牌
	1
	个

	4
	远传热水表（热供）
	DN50
	迈拓、埃美柯、深圳捷先
或同档以上品牌
	1
	个

	5
	远传热水表（热回）
	DN25
	迈拓、埃美柯、深圳捷先
或同档以上品牌
	1
	个

	6
	法兰片
	DN65
	
	2
	个

	7
	法兰片
	DN50
	
	2
	个

	8
	通讯管理机
	
	深圳中电、北京中科、研华
或同档以上品牌
	1
	个

	9
	壁挂机柜
	
	图腾、瑞源或同档以上品牌 
	1
	个

	四
	1号楼12楼食堂

	1
	三相智能电表
	
	斯菲尔、安科瑞、汉光
或同档以上品牌
	3
	台

	2
	电流互感器
	200/5
	正泰、星火、湖北天瑞
或同档以上品牌
	3
	台

	3
	电流互感器
	250/5
	正泰、星火、湖北天瑞
或同档以上品牌
	3
	台

	4
	电流互感器
	350/5
	正泰、星火、湖北天瑞
或同档以上品牌
	3
	台

	5
	远传冷水表
	DN50
	迈拓、埃美柯、深圳捷先
或同档以上品牌
	1
	个

	6
	远传热水表（热供）
	DN50
	迈拓、埃美柯、深圳捷先
或同档以上品牌
	1
	个

	7
	远传热水表（热回）
	DN32
	迈拓、埃美柯、深圳捷先
或同档以上品牌
	1
	个

	8
	法兰片
	DN50
	
	4
	个

	9
	通讯管理机
	
	深圳中电、北京中科、研华
或同档以上品牌
	1
	个

	10
	壁挂机柜
	
	图腾、瑞源或同档以上品牌  
	1
	个

	五
	人材机

	1
	通讯双绞屏蔽线缆
	ZR-RVVP 2*1.0
	帝一、天津津硕、优明特
或同档以上品牌
	1000
	米

	2
	通讯屏蔽线缆
	ZR RVSP 4*1.5
	帝一、天津津硕、优明特
或同档以上品牌
	500
	米

	3
	六类屏蔽网线
	HSYVP-6
	帝一、天津津硕、优明特
或同档以上品牌
	1000
	米

	4
	电源线
	BVV 3*2.5
	帝一、天津津硕、优明特
或同档以上品牌
	200
	米

	5
	施工
	施工费用
	
	1
	项

	5
	调试
	调试费用
	
	1
	项

	说明：1、水管管径信息取自医院提供图纸，实际管径以现场核实为准。 

	



2、本次询价采用总价包干模式，报价应包括为完成本项目服务可能发生的全部费用，包括且不限于安装调试、联网、人工费、管理费、通讯费、设备（仪器）费、利润、进驻现场人员工伤保险费和意外伤害保险费、税金、风险费以及政策和行业规定的各项税费，凡未列入的均将被认为已包含在总报价中。
（五）施工及验收要求
1、按医院规定做好施工期间防疫工作。
2、供应商必须严格按国家颁发的有关规范进行施工，并在施工中接受甲方现场管理人员的监督检查。
3、工程验收，以国家颁发的施工验收规范和检验标准为依据。
4、工程验收如发现不符合质量要求，属供应商责任的，由供应商负责更换，所产生的费用由供应商承担。
4、本系统由供应商负责运维、保修两年。
三、询价事宜
1、询价时间：2023年1月11日上午8:30（请于8:15提前到场签到）
[bookmark: _GoBack]2、询价地址：杭州市庆春路79号浙大一院17号楼4层余杭厅
3、询价文件一式四份
4、联系电话：0571-87236937
四、响应文件组成
响应文件应包括（按顺序）下列文件，并逐页盖红章，不得有散页：
询价函
询价响应函（详见附件1）
报价文件（详见附件2、3，二次报价函空白单独打印盖章，现场填写）
法定代表人授权委托书
相关资质文件复印件
工商营业执照复印件



附件1：
询价响应函
致：浙江大学医学院附属第一医院:
我方已仔细研究了                            询价文件和询价补充文件（若有），已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受询价文件的全部内容和条件，愿意以本询价文件向你方发包的                     全部内容进行投标。总报价合计为人民币（大写）          元（RMB____________），工期   天。
我方将严格按照有关招标投标法规及招标文件的规定参加询价，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。


单位（公章）：                 
法定代表或委托代理人（签字）：
联系地址：
电话：                       邮编：
开户银行：                   帐号：
年     月    日



附件2：报价明细































附件3：

二次报价函
致：浙江大学医学院附属第一医院:
根据谈判会议上明确的各项要求，本人经请示单位领导同意并代表本单位对谈判项目做出最终报价（人民币）如下：
总报价：

相关补充说明：





                  项目名称：浙大一院庆春院区
                            食堂增设能耗管理配置
单位名称（盖章）：
授权代表（签名）： 
授权代表联系电话：

   年    月    日



附件4：
法定代表人授权委托书
致：_________ ：
我_______（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工________（姓名）以我方的名义参加__________________项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：（签字或盖章）   法定代表人： （签字或盖章）    
职务：                     职务：           
被授权人身份证号码：                              
（附被授权人身份证正反双面复印件）
供应商：       （盖章） 
年    月    日
附件5：
其他资料
（包括但不限于企业营业执照、资质证书、企业简介、拟派项目人员等）




