浙江大学医学院附属第一医院

项目询价函

项目名称：浙大一院庆春院区食堂增设能耗管理配置

询价函

根据我国政府采购法律法规及医院相关管理制度规定, 组织本次项目询价。

一、询价品目

| 序号 | 项目名称 | 采购方式 | 服务要求 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙大一院庆春院区食堂增设能耗管理配置 | 院内询价 | 地点：庆春院区 内容：对院区食堂增设能源计量设备 | 9.8 |

二、具体需求

（一）项目基本情况

- 项目位于庆春院区，拟对院内食堂增设能源计量设备，实现对各类能耗的数据采集、计算和分析。

- 服务范围及内容：

- 按相关要求对院内食堂增设能源（包括水、电、蒸汽、燃气）计量设备，对食堂的能耗数据进行采集、计算和分析，并接入医院能源监测平台，实现相关区域的能源管理。

（三）服务期

施工工期30天，以院方开工指令起计，包括安装、联网调试完成时长。

（四）报价要求

1、报价明细表应包含：

单位：万元

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 18号楼食堂 |  |  |  |  |
| 1 | 三相智能电表 |  | 斯菲尔、安科瑞、汉光 或同档以上品牌 | 2 | 台 |
| 2 | 电流互感器 | 400/5 | 正泰、星火、湖北天瑞 或同档以上品牌 | 6 | 台 |
| 3 | 远传冷水表 | DN80 | 迈拓、埃美柯、深圳捷先 或同档以上品牌 | 1 | 个 |
| 4 | 远传热水表（热供） | DN80 | 迈拓、埃美柯、深圳捷先 或同档以上品牌 | 1 | 个 |
| 5 | 远传热水表（热回） | DN80 | 迈拓、埃美柯、深圳捷先 或同档以上品牌 | 1 | 个 |
| 6 | 法兰片 | DN80 |  | 6 | 个 |
| 7 | 蒸汽表 | DN150 | 上海肯特、上海飞卓、大连鑫东兴或同档以上品牌 | 1 | 个 |
| 8 | 通讯管理机 |  | 深圳中电、北京中科、研华 或同档以上品牌 | 1 | 个 |
| 9 | 壁挂机柜 |  | 图腾、瑞源或同档以上品牌 | 1 | 个 |
| 二 | 10号楼食堂 |  |  |  |  |
| 1 | 三相智能电表 |  | 斯菲尔、安科瑞、汉光 或同档以上品牌 | 2 | 台 |
| 2 | 电流互感器 | 750/5 | 正泰、星火、湖北天瑞 或同档以上品牌 | 6 | 台 |
| 3 | 远传冷水表 | DN80 | 迈拓、埃美柯、深圳捷先 或同档以上品牌 | 1 | 个 |
| 4 | 远传热水表（热供） | DN50 | 迈拓、埃美柯、深圳捷先 或同档以上品牌 | 1 | 个 |
| 5 | 远传热水表（热回） | DN25 | 迈拓、埃美柯、深圳捷先 或同档以上品牌 | 1 | 个 |
| 6 | 法兰片 | DN80 |  | 2 | 个 |
| 7 | 法兰片 | DN50 |  | 2 | 个 |
| 8 | 通讯管理机 |  | 深圳中电、北京中科、研华 或同档以上品牌 | 1 | 个 |
| 9 | 壁挂机柜 |  | 图腾、瑞源或同档以上品牌 | 1 | 个 |
| 三 | 1号楼9楼食堂 |  |  |  |  |
| 1 | 三相智能电表 |  | 斯菲尔、安科瑞、汉光 或同档以上品牌 | 2 | 台 |
| 2 | 电流互感器 | 200/5 | 正泰、星火、湖北天瑞 或同档以上品牌 | 6 | 台 |
| 3 | 远传冷水表 | DN65 | 迈拓、埃美柯、深圳捷先 或同档以上品牌 | 1 | 个 |
| 4 | 远传热水表（热供） | DN50 | 迈拓、埃美柯、深圳捷先 或同档以上品牌 | 1 | 个 |
| 5 | 远传热水表（热回） | DN25 | 迈拓、埃美柯、深圳捷先 或同档以上品牌 | 1 | 个 |
| 6 | 法兰片 | DN65 |  | 2 | 个 |
| 7 | 法兰片 | DN50 |  | 2 | 个 |
| 8 | 通讯管理机 |  | 深圳中电、北京中科、研华 或同档以上品牌 | 1 | 个 |
| 9 | 壁挂机柜 |  | 图腾、瑞源或同档以上品牌 | 1 | 个 |
| 四 | 1号楼12楼食堂 |  |  |  |  |
| 1 | 三相智能电表 |  | 斯菲尔、安科瑞、汉光 或同档以上品牌 | 3 | 台 |
| 2 | 电流互感器 | 200/5 | 正泰、星火、湖北天瑞 或同档以上品牌 | 3 | 台 |
| 3 | 电流互感器 | 250/5 | 正泰、星火、湖北天瑞 或同档以上品牌 | 3 | 台 |
| 4 | 电流互感器 | 350/5 | 正泰、星火、湖北天瑞 或同档以上品牌 | 3 | 台 |
| 5 | 远传冷水表 | DN50 | 迈拓、埃美柯、深圳捷先 或同档以上品牌 | 1 | 个 |
| 6 | 远传热水表（热供） | DN50 | 迈拓、埃美柯、深圳捷先 或同档以上品牌 | 1 | 个 |
| 7 | 远传热水表（热回） | DN32 | 迈拓、埃美柯、深圳捷先 或同档以上品牌 | 1 | 个 |
| 8 | 法兰片 | DN50 |  | 4 | 个 |
| 9 | 通讯管理机 |  | 深圳中电、北京中科、研华 或同档以上品牌 | 1 | 个 |
| 10 | 壁挂机柜 |  | 图腾、瑞源或同档以上品牌 | 1 | 个 |
| 五 | 人材机 |  |  |  |  |
| 1 | 通讯双绞屏蔽线缆 | ZR-RVVP 2*1.0 | 帝一、天津津硕、优明特 或同档以上品牌 | 1000 | 米 |
| 2 | 通讯屏蔽线缆 | ZR RVSP 4*1.5 | 帝一、天津津硕、优明特 或同档以上品牌 | 500 | 米 |
| 3 | 六类屏蔽网线 | HSYVP-6 | 帝一、天津津硕、优明特 或同档以上品牌 | 1000 | 米 |
| 4 | 电源线 | BVV 3*2.5 | 帝一、天津津硕、优明特 或同档以上品牌 | 200 | 米 |
| 5 | 施工 | 施工费用 |  | 1 | 项 |
| 5 | 调试 | 调试费用 |  | 1 | 项 |
| 说明：1、水管管径信息取自医院提供图纸，实际管径以现场核实为准。 |  |  |  |  |  |

2、本次询价采用总价包干模式，报价应包括为完成本项目服务可能发生的全部费用，包括且不限于安装调试、联网、人工费、管理费、通讯费、设备（仪器）费、利润、进驻现场人员工伤保险费和意外伤害保险费、税金、风险费以及政策和行业规定的各项税费，凡未列入的均将被认为已包含在总报价中。

（五）施工及验收要求

1、按医院规定做好施工期间防疫工作。

2、供应商必须严格按国家颁发的有关规范进行施工，并在施工中接受甲方现场管理人员的监督检查。

3、工程验收，以国家颁发的施工验收规范和检验标准为依据。

4、工程验收如发现不符合质量要求，属供应商责任的，由供应商负责更换，所产生的费用由供应商承担。

4、本系统由供应商负责运维、保修两年。

三、询价事宜

1、询价时间：2023年1月11日上午8:30（请于8:15提前到场签到）

2、询价地址：杭州市庆春路79号浙大一院17号楼4层余杭厅

3、询价文件一式四份

4、联系电话：0571-87236937

四、响应文件组成

响应文件应包括（按顺序）下列文件，并逐页盖红章，不得有散页：

询价函

询价响应函（详见附件1）

报价文件（详见附件2、3，二次报价函空白单独打印盖章，现场填写）

法定代表人授权委托书

相关资质文件复印件

工商营业执照复印件

附件1：

询价响应函

致：浙江大学医学院附属第一医院:

我方已仔细研究了                            询价文件和询价补充文件（若有），已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受询价文件的全部内容和条件，愿意以本询价文件向你方发包的                     全部内容进行投标。总报价合计为人民币（大写）          元（RMB____________），工期   天。

我方将严格按照有关招标投标法规及招标文件的规定参加询价，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。

单位（公章）：

法定代表或委托代理人（签字）：

联系地址：

电话：                       邮编：

开户银行：                   帐号：

年     月    日

附件2：报价明细

附件3：

二次报价函

致：浙江大学医学院附属第一医院:

根据谈判会议上明确的各项要求，本人经请示单位领导同意并代表本单位对谈判项目做出最终报价（人民币）如下：

总报价：

相关补充说明：

项目名称：浙大一院庆春院区

食堂增设能耗管理配置

单位名称（盖章）：

授权代表（签名）：

授权代表联系电话：

年    月    日

附件4：

法定代表人授权委托书

致：_________ ：

我_______（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工________（姓名）以我方的名义参加__________________项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：（签字或盖章）   法定代表人： （签字或盖章）

职务：                     职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

供应商：       （盖章）

年    月    日

附件5：

其他资料

（包括但不限于企业营业执照、资质证书、企业简介、拟派项目人员等）