## Table 1
浙大一院总部一期消防零配件清单
第一部分、各类火灾报警控制器及其配套部件(诺帝菲尔6000)
序号 | 名 称 | 型 号 | 单位 | 单价 | 备 注
1 | 火灾报警控制器 | JB-TG-N-6000 | 只 | 48990 | 火灾报警控制器（立柜式，包括2200点容量、主板、主电源、24点多线控制、64点总线控制和显示、微型中文打印机、备用电池）
2 | 多线控制卡 | POM-8C | 只 | 4536
3 | 回路卡 |  | 块 | 10006 | 双回路
4 | 联网通讯板 |  | 块 | 3800 | 联网通讯使用，用于层显等通讯
5 | 总线控制盘 |  | 块 | 3300 | 总线控制输出单元
6 | 微信中文打印机 |  | 台 | 5000 | 内置在主机柜内，配套N-6000系统使用
7 | 总线消防电话主机 | HTEL-P | 只 | 3200
8 | 消防电话主机 | HTCC-1 | 台 | 2500
9 | 联动电源 | HBM3003 | 只 | 2500 | 输出DC24V,用于外设等供电使用
10 | CRT彩显 | N-NCS | 只 | 15000
11 | 短路隔离器 | ISO-9G | 只 | 112 | 启到保护、隔离探测器信号总线作用。
12 | 输入模块 | JSM-FCI-MM2000 | 只 | 98.4 | 电子编码，可接设备常开或常闭输入信号。
13 | 输出模块 | JSKM-FCI-CM2000 | 个 | 98.4 | 电子编码，可控制被动型设备。
14 | 单输入单输出模块 | JSKM-FCI-CMM2000 | 只 | 108 | 电子编码，可控制被动型设备并接收设备动作返回信号。
15 | 模块安装底盒 |  | 只 | 16.5 | 配套输入输出模块、单输入模块、单输出模块等使用
16 | 智能感烟探测器 | JTY-GD-FCI- SD2000/B2000 | 只 | 72 | 电子编码
17 | 智能感温探测器含底座 | JTW-BD-FCI- TD2000/B2000 | 只 | 80 | 电子编码
18 | 智能探测器底座 |  | 只 | 8 | 配套烟感温感使用
19 | 点型独立式感烟火灾探测器 | JTYJ-GD-2690/B | 套 | 150 | 9V电池，可支持一年工作时间供电
20 | 点型独立式感温火灾探测器 | JTYJ-GD-2690/L | 套 | 150 | 9V电池，可支持一年工作时间供电
21 | 智能消火栓按钮 | J-XAP-M-M500H/BBS-X | 只 | 92 | 电子编码
22 | 智能手动报警按钮（带电话插孔） | J-SAP-M-FCI-MCP2000 | 只 | 95 | 电子编码，带电话插孔。
23 | 声光报警器 | P700A | 只 | 119 | 电子编码，启动后发出强烈的声光警号。
24 | 声光报警器 | P900A | 只 | 125 | 非编码，启动后发出强烈的声光警号。
25 | 消防电话分机 | HTEL-E | 只 | 160 | 电子编码
26 | 楼层显示器 | LCD-100-B | 只 | 3278 | 显示64点
27 | 红外光束感烟探测器 | BEAM1224S | 套 | 2800
28 | 主控制单元 | HCD-2000 | 个 | 7470
29 | 广播分配盘 | HSW-2000 | 个 | 5733
30 | 500W数字功率放大器 | HAP-2000 | 块 | 4300 | 面板2U、手/自动转换，500W输出，电屏显示，监听功能、应急广播自动音量控制，不含柜，可组入各式柜体中。
31 | 扩音机 NES*128 |  | 台 | 2100
32 | 消防喇叭（吸顶） |  | 只 | 100 | 吸顶安装，3W
33 | 壁挂音箱3W |  |  | 100 | 壁挂安装，3W
34 | 联动电源 | HBX2003 | 个 | 2450 | 输出DC24V，用于消防电话等供电使用
35 | 电话模块 | HTEL-PJ | 只 | 205
36 | 安装支架 |  | 个 | 25
37 | 编码器 |  | 只 | 83 | N6000系统配套使用
38 | 模块箱（12个模块安装位，含接线端子） |  | 只 | 1181
39 | 插线端子箱40对端子 |  | 只 | 170 | 明装，内含40对接线端子。
40 | 插线端子箱80对端子 |  | 只 | 170 | 明装，内含80对接线端子。
41 | 24V继电器 |  | 套 | 42.5 | 信号转换使用，转换输出24V\常开或常闭等信号 。
42 | 电气火灾监控器 |  | 台 | 3017 | 中消恒安
43 | 电气火灾监控探测器 |  | 只 | 760 | 中消恒安
44 | 可燃气体报警控制器 | SFJK-201 | 台 | 1980 | 上海松江费加罗
45 | 可燃气体探测器 |  | 只 | 1500
46 | 电源监控器 |  | 台 | 898 | 中消恒安
47 | 防火门监控器 |  | 台 | 16800 | 中消恒安
48 | 气体灭火报警控制器 | JB-QB-EI8001QT | 台 | 1925 | 蚌埠依爱
49 | 远程启停按钮（含启、停和手自动转换） |  | 只 | 98 | 蚌埠依爱
50 | 放气指示灯 |  | 只 | 99 | 蚌埠依爱
51 | 声光报警器 |  | 只 | 110 | 蚌埠依爱
52 | 气灭盘蓄电池 |  | 只 | 85 | 国产
53 | 感烟探测器 |  | 套 | 31.84 | 蚌埠依爱
54 | 感温探测器 |  | 套 | 34 | 蚌埠依爱
第二部分、管材线材等
55 | 信号线 品牌：国产 | 型号：HN-RVS2*1.5 | m | 4.5
56 | 电源线 品牌：国产 | 型号：HN-BV2*2.5 | m | 5
57 | 控制电缆 | （NH-KVV4*1.5） | m | 8.8
58 | JDG管 品牌：国产 | 型号：φ20 | m | 2.98
59 | 金属软管 品牌：国产 | 型号：φ20 | m | 2.5
60 | 接线盒 品牌：国产 | 型号：H86 | 个 | 2.5
61 | 防火桥架 | （100*100mm） | m | 28
第三部分、气体钢瓶（杭州金雁消防）
62 | IG541系统
63 | 灭火剂瓶组 | IMP80/15 | 套 | 5200
64 | 信号反馈装置 | HXF0.8/17.2 | 只 | 163
65 | 驱动气体瓶组 | HQP7/6 | 套 | 860
66 | 驱动气体瓶组 | HQP12/6 | 套 | 2340
67 | 电磁阀 | DC24V电磁阀 | 只 | 84.5
68 | 选 择 阀 | HXZ40/17.2 | 只 | 1356
69 | 选 择 阀 | HXZ50/17.2 | 只 | 1650
70 | 选 择 阀 | HXZ100/17.2 | 只 | 6785
71 | 汇流管 | HJG100/17.2 | 根 | 1008 | 25接口
72 | 集流管 | HJG100/17.2 | 根 | 1008 | 51接口
73 | 喷头 | HPT（N）11/2" | 只 | 60
74 | 单向阀（灭火剂） | HYD16/17.2 | 只 | 215
75 | 单向阀（气控） | HQD6/8 | 只 | 412
76 | 减压装置 | HJYB16/40 | 只 | 744
77 | 减压装置 | HJYB20/50 | 只 | 889
78 | 减压装置 | HJYB40/100 | 只 | 2170
79 | 低泄高封阀 | HDG0.2/6.6 | 个 | 370
80 | HFC-227ea七氟丙烷系统
81 | 柜式灭火装置 | GQQ90/2.5 | 套 | 3100
82 | 柜式灭火装置 | GQQ120/2.5 | 套 | 4995
83 | 电磁阀 | DC24V电磁阀 | 只 | 84.5
84 | 高压软管 | HRG14/17.2 | 根 | 95
85 | 七氟丙烷药剂 | 七氟丙烷 | KG | 76
第五部分、消防防排烟系统
86 | 送 风 机 | SWF | 台 | 8500
87 | 排烟风机 | HTF | 台 | 8500
88 | 送 风 口 |  | 只 | 1100
89 | 排 烟 口 |  | 只 | 1100
90 | 送 风 阀 | 70° | 只 | 500
91 | 排烟防火阀 | 280° | 只 | 500
92 | 单层百叶风口 | 800*630 | 只 | 94
93 | 多叶排烟口 |  | 只 | 655
94 | 多叶排烟口面板 |  | 只 | 100
95 | 挡烟垂壁电机 |  | 台 | 1416
96 | 挡烟垂壁材质 | 玻璃钢 | M2 | 350
97 | 挡烟垂壁材质 | 防火布 | M2 | 265
98 | 挡烟垂壁控制器 |  | 只 | 600
99 | 风管更换 |  | 每平方价格 | 80
100 | 排烟风机控制柜 |  | 只 | 4500
第六部分、火灾应急照明和疏散指示标志
101 | 应急照明灯 | 蓄电池式 | 只 | 180
102 | 应急照明灯 | 集中供电 | 只 | 130
103 | 疏散指示标志 | TY-BLZD-1LROE 12W43A | 只 | 150
104 | 安全出口标志 | TY-BLZD-1LROE 12W43A | 只 | 150
第七部分、防火门、卷帘门
105 | 防火门闭门器 |  | 只 | 48.67
106 | 防火门顺位器 |  | 只 | 10.62
107 | 防火卷帘电机 |  | 台 | 850
108 | 防火卷帘控制器 |  | 台 | 360
109 | 防火卷帘 |  | 平方米 | 425
第八部分、消防炮灭火系统
110 | 消 防 泵 | XBD12/40-QW-3C | 台 | 1700
111 | 灭火控制装置 | 佑安高科 | 台 | 26000
112 | 固定式消防炮 | 5L/S,2L/S | 只 | 3200
第九部分、水喷淋系统/消火栓系统
113 | 水泵控制柜 |  | 台 | 5000
114 | 稳压泵控制柜 |  | 台 | 5000
115 | 消防水泵 | XBD12/40-QW-3C | 台 | 20300
116 | 喷 淋 泵 | XBD11/50-150(W)-3C | 台 | 18409
117 | 稳 压 泵 | W1.5/0.3-1.KQ | 台 | 17245
118 | 水泵结合器 | SQS150-1.6 | 只 | 1817
119 | 室内消火栓 | SN65 | 只 | 930
120 | 水流指示器 | ZSJZ 100 | 只 | 236
121 | 报 警 阀 | ZSXF-150 | 只 | 1627
122 | 喷 头 | 68℃ | 只 | 24.78
123 | 压力开关 | ZSJY | 只 | 300
124 | 末端试水装置 | DN25 | 套 | 267
125 | 单栓消火栓箱 | SG24A65-J | 只 | 637
126 | 减压稳压单栓消火栓箱 | SG24A65J-J | 只 | 650
127 | 双栓消火栓箱 | SG24B65-J | 只 | 743
128 | 消火栓箱门框 | 1800*700*240 | 只 | 45
129 | 消防栓玻璃 |  | 块 | 36
130 | 单栓组合型消火栓箱 | SG24DA65-J | 只 | 743
131 | 减压稳压单栓组合型消火栓箱 | SG24DA65J-J | 只 | 757
132 | 双栓组合型消火栓箱 | SG24D65-J | 只 | 850
133 | 减压稳压双栓组合型消火栓箱 | SG24DA65Z-J | 只 | 863
134 | 单栓自救组合型消火栓箱 | SG24DA65Z-J | 只 | 796
135 | 减压稳压单栓自救组合型消火栓箱 | SG24D65JZ-J | 只 | 810
136 | 双栓带自救组合型消火栓箱 | SG24DC65-J | 只 | 912
137 | 减压稳压双栓自救消火栓箱 | SG24DC65JZ-J | 只 | 925
138 | 湿式报警阀 | ZSFZ-100 | 套 | 1441
139 | 湿式报警阀 | ZSFZ-150 | 套 | 1627
140 | 湿式报警阀 | ZSFZ-200 | 套 | 2556
141 | 蜗轮式电信号蝶阀 | ZSFD-50 | 台 | 432
142 | 蜗轮式电信号蝶阀 | ZSFD-65 | 台 | 455
143 | 蜗轮式电信号蝶阀 | ZSFD-80 | 台 | 479
144 | 蜗轮式电信号蝶阀 | ZSFD-100 | 台 | 531
145 | 蜗轮式电信号蝶阀 | ZSFD-125 | 台 | 623
146 | 蜗轮式电信号蝶阀 | ZSFD-150 | 台 | 773
147 | 蜗轮式电信号蝶阀 | ZSFD-200 | 台 | 1273
148 | 手柄式电信号蝶阀 | ZSFD-50 | 台 | 330
149 | 手柄式电信号蝶阀 | ZSFD-65 | 台 | 410
150 | 手柄式电信号蝶阀 | ZSFD-80 | 台 | 490
151 | 手柄式电信号蝶阀 | ZSFD-100 | 台 | 595
152 | 手柄式电信号蝶阀 | ZSFD-125 | 台 | 665
153 | 手柄式电信号蝶阀 | ZSFD-150 | 台 | 770
154 | 闸阀 | DN25 | 只 | 42.39
155 | 闸阀 | DN65 | 只 | 551
156 | 闸阀 | DN80 | 只 | 725
157 | 闸阀 | DN100 | 只 | 853
158 | 闸阀 | DN150 | 只 | 1627
159 | 闸阀 | DN200 | 只 | 2543
160 | 截止阀 | DN25 | 只 | 49.75
161 | 截止阀 | DN65 | 只 | 246
162 | 截止阀 | DN80 | 只 | 426
163 | 截止阀 | DN100 | 只 | 643
164 | 截止阀 | DN150 | 只 | 1212
165 | 蝶阀 | DN65 | 只 | 114
166 | 蝶阀 | DN80 | 只 | 131
167 | 蝶阀 | DN100 | 只 | 170
168 | 蝶阀 | DN150 | 只 | 255
169 | 蝶阀 | DN200 | 只 | 474
170 | 下垂喷头 | ZSTX-15/68° | 只 | 25
171 | 下垂喷头 | ZSTX-15/79° | 只 | 29.2
172 | 下垂喷头 | ZSTX-15/93° | 只 | 31.5
173 | 下垂喷头 | ZSTX-20/68° | 只 | 28
174 | 直立喷头 | ZSTZ-15/68° | 只 | 17.5
175 | 直立喷头 | ZSTZ-15/79° | 只 | 23
176 | 直立喷头 | ZSTZ-15/93° | 只 | 27
177 | 直立喷头 | ZSTZ-20/68° | 只 | 23
178 | 边墙喷头 | ZSTB-15/68° | 只 | 33
179 | 边墙喷头 | ZSTB-20/68° | 只 | 62.8
180 | 上下快速反应喷头 | ZST-15/68° | 只 | 25
181 | 上下快速反应喷头 | ZST-20/68° | 只 | 44
182 | 豪华隐蔽喷头 | ZSTYB-15/68° | 只 | 95
183 | 水幕喷头 | ZSTM-15 | 只 | 14.16
184 | 水幕喷头 | ZSTM-20 | 只 | 17.7
185 | 高速水雾喷头 | ZSTWB30\60\90 | 只 | 66
186 | 开式喷头 | ZSTK-15 | 只 | 7.08
187 | 开式喷头 | ZSTK-20 | 只 | 10.62
188 | 可调装饰盘 | ZSPR-15 | 只 | 7.08
189 | 可调装饰盘 | ZSPR-20 | 只 | 10.62
190 | 普通装饰盘 | ZSPR-15 | 只 | 2.17
191 | 集热罩 | Ф195 | 只 | 7.6
192 | 集热罩 | Ф285 | 只 | 10
193 | 集热罩 | Ф395 | 只 | 12.5
194 | 压力开关 | ZSJY | 只 | 226
195 | 末端试水装置 | JXS型简易 | 套 | 108
196 | 末端试水装置 | ZSPP手动 | 套 | 180
197 | 末端试水装置 | ZSPP电动 | 套 | 267
198 | 空气压缩机 |  | 台 | 7800
199 | 喷头专用扳手 | ZSPZ | 只 | 358
200 | 遥控浮球阀 | 100X DN50 | 只 | 1496
201 | 遥控浮球阀 | 100X DN65 | 只 | 1773
202 | 遥控浮球阀 | 100X DN80 | 只 | 1867
203 | 遥控浮球阀 | 100X DN100 | 只 | 2473
204 | 遥控浮球阀 | 100X DN150 | 只 | 3591
205 | 遥控浮球阀 | 100X DN200 | 只 | 6319
206 | 减压稳压阀 | 200X DN50 | 只 | 1971
207 | 减压稳压阀 | 200X DN65 | 只 | 2332
208 | 减压稳压阀 | 200X DN80 | 只 | 2435
209 | 减压稳压阀 | 200X DN100 | 只 | 2937
210 | 减压稳压阀 | 200X DN150 | 只 | 4794
211 | 减压稳压阀 | 200X DN200 | 只 | 7655
212 | 缓闭消声止回阀 | 300X DN50 | 套 | 1354
213 | 缓闭消声止回阀 | 300X DN65 | 套 | 1620
214 | 缓闭消声止回阀 | 300X DN80 | 套 | 1904
215 | 缓闭消声止回阀 | 300X DN100 | 套 | 2405
216 | 缓闭消声止回阀 | 300X DN150 | 套 | 4007
217 | 缓闭消声止回阀 | 300X DN200 | 套 | 5609
218 | 持压泄压阀 | 500X DN50 | 只 | 1913
219 | 持压泄压阀 | 500X DN65 | 只 | 2425
220 | 持压泄压阀 | 500X DN80 | 只 | 2684
221 | 持压泄压阀 | 500X DN100 | 只 | 3525
222 | 持压泄压阀 | 500X DN150 | 只 | 4885
223 | 持压泄压阀 | 500X DN200 | 只 | 8502
224 | 电动水力控制阀 | 600X DN50 | 套 | 2027
225 | 电动水力控制阀 | 600X DN65 | 套 | 2416
226 | 电动水力控制阀 | 600X DN80 | 套 | 2520
227 | 电动水力控制阀 | 600X DN100 | 套 | 3070
228 | 电动水力控制阀 | 600X DN150 | 套 | 4334
229 | 电动水力控制阀 | 600X DN200 | 套 | 7921
230 | 抱箍及紧箍件 |  | 只 | 15
231 | 稳压泵控制柜 |  | 套 | 5000
232 | 泵控制柜 |  | 套 | 5000
233 | 地上式消火栓 | 100/65-1.6,DN100 | 只 | 873
234 | 地上式消火栓 | 150/65-1.6,DN150 | 只 | 1200
235 | 地上式消火栓 | 150/80-1.6,DN150 | 只 | 1398
236 | 消防接合器 | DN150 | 套 | 1817
237 | 消防接合器 | DN100 | 套 | 1119
238 | 水力警铃 | ZSFZ | 只 | 200
239 | 电接点压力表 | 国产 | 个 | 103
240 | 机械式压力表 | 国产 | 个 | 49.56
241 | 压力表 | 国产Y-100 | 个 | 49.56
242 | Φ65消防水带 | B-65-25 | 条 | 5.19
243 | Φ65消防水枪 |  | 支 | 35
244 | Φ65消火栓 |  | 个 | 65
245 | 消火栓自救软管25米 |  | 条 | 43
246 | 消防水带 | 25米 | 条 | 67
247 | 消防安全各类贴纸平均价 |  | 张 | 5
248 | 七氟丙烷气体灌装 |  | 公斤 | 35.29