

浙江大学医学院附属第一医院



服务类项目询价函








项目名称：总部一期消防维保服务项目


 

询价函
根据我国政府采购法律法规及医院相关管理制度规定, 组织本次服务类项目询价。

一、询价品目
	序号
	项目名称
	采购方式
	服务要求
	控制价

	1
	总部一期消防维保服务项目
	院内询价
	期限：一年
	

	
	
	
	地点：余杭院区
	

	
	
	
	内容：包含室内外消火栓系统、消防喷淋系统、气体灭火系统、防排烟系统、火灾自动报警系统及联动系统、消防应急照明和疏散指示系统、防火分隔系统（防火卷帘、防火门、防火窗）、消防水池（水箱）、消防水泵房、稳压泵房、防排烟风机房、大空间智能消防炮等维保服务。
	19.98万
（维保服务费）



二、具体需求
1、按照国家相关法律法规及相关规范规定，对余杭院区维保范围内的所有消防设施设备开展维修保养，发现问题及时处理，保证消防设施设备正常运行。
2、每月向医院提交消防设施设备及相关管理的情况汇总和管理建议。
3、每年请专业的消防检测机构进行详细的消防检测，包括消防设施检测、评估及消防电气性能检测，出具正规检测报告，报消防部门备案（费用由维保单位支付）。
4、协助或完全负责同消防部门的业务，确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。
5、在维保期间，如产生响应不及时，巡检不及时等情况，医院可根据合同总金额1%计次扣费。
6、提供不少于10套消防电相关设备作为备品备件，做应急响应使用。
7、派遣不少于1名固定技术员在院区进行驻点维护保养，技术人员工作时间为周一至周五，上午8点至下午5点。

三、报价方案
本次询价控制价格为19.98万，供应商报价为维修保养服务费。另附零配件单价清单，材料费按实结算。

四、询价事宜
报价文件提交时间：2023年5月2日（周二）17:00前；
地址：杭州市上城区庆春路79号浙大一院保卫部办公室17号楼2楼；
不得迟到，逾时不收，责任自负，具体采购内容详见附件。（报价文件一式六份，请提前做好密封）





附件1：
询价函
致：浙江大学医学院附属第一医院:
我方已仔细研究了                            询价文件和询价补充文件（若有），已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受询价文件的全部内容和条件，愿意以本询价文件向你方发包的                     全部内容进行投标。总报价合计为人民币（大写）          元（RMB____________），服务期  1 年。按医院提供的消防零配件基准价格下浮____%，并承诺新更换的消防零配件质保一年。
我方将严格按照有关招标投标法规及招标文件的规定参加询价，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。
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附件2：报价明细



