
浙江大学医学院附属第一医院

采购文件
项目编号：ZYYY2023-XX-042403
项目名称：2023年移动护理车/PDA零星采购
采购单位：浙江大学医学院附属第一医院

2023年4月24日
一.供应商资格条件：
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3、截至响应文件递交截止日前1日历天17:00（北京时间），供应商未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内。联合体成员存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
4、特定资格条件：
（1）本项目不接受联合体参加。
5、根据采购人规定，供应商若存在以下情况，采购人有权利立即中止与该供应商的合作、停止付款并要求赔偿：
（1）在规定的时间内不及时供货；
（2）未经医院同意，擅自更换供应商；
（3）未经医院同意，服务期内擅自改变供货产品价格；
（4）所供产品不符合磋商响应承诺的性能要求；
6、供货要求
（1） 医院在“政采云”平台“电子卖场”内向供应商提出电子订单

（2） 供应商在供货前须将所供货物的样品递交采购人审查确认，经认可后方可送货。
（3） 供应商可按采购人要求按需分批次供货，货到采购人指定的使用地点。
（4） 采购人有权调整供应商的供货品种和数量，不限制采购人以最有利的方式签订合同，最终采购金额按实际供货要求计算。
7、质保期

▲提供质保期移动护理车≥6年、PDA≥5年；

本项目采购文件及其响应文件中的质保期均指免费维保期，应理解为该质保期内所需的费用均由供应商考虑并包含在磋商报价中，在合同履行过程中及质保期内所发生的保养费用、维护费用、因材料或制造质量问题需要更新和更换的费用、零配件更换费用等以及人工上门服务费均不再另行收费。

8、付款方式
供应商根据采购人书面或电话通知后10日内可分批到货指定地方，验收合格后支付相应货物的100%货款。
9、法定代表人授权委托书格式：
法定代表人授权委托书
致：_浙江大学医学院附属第一医院_ ：
我_______     __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加 2023年移动护理车/PDA零星采购项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签名事项负全部责任。
被授权人无转委托权，特此委托。
被授权人：  （签字或盖章）       法定代表人签名： （签字或盖章）     
职务：                              职务：           
被授权人身份证号码：                              
（附被授权人身份证正反双面复印件）
                                     供应商名称：      （盖章）    
                                        年    月    日

10、货物需求一览表（技术要求）
	序号
	采购内容
	指标项
	技术规格要求

	1
	移动护理车
	模块化设计
	整车采用模块化设计，台面、主机、显示器、抽屉等均可模块化安装替换，利于后期升级

	
	
	整车材质
	整车采用航空铝合金抗菌材料和ABS工程塑料抗菌材质；抗菌耐腐蚀,持久耐用；

	
	
	台面设计
	台面使用部分为完整方形，显示器支架不占用台面面积，保证实际使用面积更大，同时便于清洁;

	
	
	前把手设计
	与台面一体成型，不可拆卸，台面把手方向朝下，停车操作时台面把手位于键盘下方；

	
	
	键盘托设计
	台面内隐藏键盘托盘，完全隐藏到台面内部，使用时可从台面内拉出；

	
	
	柜体
	配备多层抽屉，可根据需求变化抽屉顺序；柜体表面采用抗菌ABS材质覆盖，内框架采用铝合金支撑，

	
	
	操作易用性
	台面柜体分离，预留足够的空间，便于主机散热及灵活变更柜体；

	
	
	底座
	高强度铝合金材料经高压一体成型，无缝无组装设计，承重耐压性能强，双脚避位设计，底座向内弯曲可有效避免推动时撞脚同时方便坐姿使用；

	
	
	脚轮
	医用静音轮，带刹车锁定。

	
	
	配件
	可选配多种类型配件，满足临床使用需要；

	
	
	
	需配备PVC台面垫*1，有线键鼠套装*1，鼠标盒*1，锐器筐*1，垃圾桶*4，多功能置物盒*1，中置物盒*1。

	
	
	显示终端
	尺寸：24寸显示器，分辨率≥1920*1080

	
	
	系统配置
	CPU：酷睿I5 八代及以上

	
	
	
	内存：≥8G

	
	
	
	固态硬盘：容量≥512G、NVME

	
	
	
	操作系统：支持windows10操作系统及以上

	
	
	
	无线网卡：支持2.4G/5G Hz Wi-Fi网络，支持802.11 b/g/n/ac及以上标准

	
	
	
	支持接口：USB：多个，RJ45：多个，RS232：多个，VGA：多个，麦克风接口：多个

	
	
	电池性能
	高性能锂材质，安全稳定

	
	
	电源管理
	为保证电源安全稳定性，护理车具备医疗电源控制系统，通过充放电管理模块对电池进行充电或放电管理

	
	
	安全认证
	通过3C认证；

	序号
	采购内容
	指标项
	技术规格要求

	2
	PDA
	处理器
	≥8核处理器,CPU主频≥2.0GHz

	
	
	FLASH
	≥64GB

	
	
	RAM
	≥4GB

	
	
	显示屏
	全面屏，≥5.5寸，高清分辨率

	
	
	
	触摸屏电容式，高强度玻璃盖板

	
	
	操作系统
	Android 9.0及以上

	
	
	摄像头
	前置≥500万像素，后置≥1300万像素；自动对焦；闪光灯补光

	
	
	一维、二维条码扫描
	支持一维、二维条码扫描

	
	
	
	条码类型：UPC/EAN/JAN，Code 39, Code 128, Code 32, Code 93, Codabar PDF417,Date Matrix,QR Code, Micro QR Code,Han Xin Code等

	
	
	WLAN
	2.4GHz  802.11a/b/g/n

	
	
	
	5GHz  802.11n/ac

	
	
	蓝牙
	支持蓝牙4.0及以上

	
	
	电池
	≥3.8V 5000mAH 可充电锂电池，支持快充

	
	
	待机时间
	>100小时

	
	
	外部接口
	标准接口，用于充电及数据传输数量

	
	
	工业等级
	防尘、防水、抗震

	
	
	产品认证
	CCC

	
	
	适用于（或承载）医院现有移动护理软件
	需配合本院系统调试及适配


11、技术响应表格式
技术响应表
项目编号： ZYYY2023-XX-042403 
	序号
	采购文件要求
	响应文件响应
	偏离情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1. 供应商应根据设备的性能指标、对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或授权委托人：   （签字或盖章）   
供应商名称：   （盖章）              日  期：          

12、配件单价表格式
配件单价表
项目编号：ZYYY2023-XX-042403
	序号
	可加装配件名称
	规格型号
	品牌
	原产地
	单 位
	单 价（元）
	技术要求响应情况
	备 注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	
	
	
	
	
	
	

	……
	 
	
	
	
	
	
	
	


注：此表中“可加装配件”应按采购文件“10、货物需求一览表”中配置所涉及的全部加装配件和维修配件。请如实填写，填写完整与否是评审内容之一。

法定代表人或授权委托人：   （签字或盖章）   
供应商名称：   （盖章）              日  期：       

13、报价一览表
报价一览表
项目编号：  ZYYY2023-XX-042403                         单位：元
	序号
	项目名称
	投标型号
	单价
	交货期
	备注

	1
	移动护理车
	
	大写：

小写：

	
	

	2
	PDA
	
	大写：

小写：
	
	


法定代表人或授权委托：   （签字或盖章）          
供应商名称：  （盖章）    
日期：    年   月  日

14、报价明细表格式 

报价明细表

项目编号：ZYYY2023-XX-042403                    金额单位：人民币（元）
（注：1、按 “货物需求一览表”中的全部内容一一列明并填报单价、汇总成报价。所有与承担本项目有关的各项技术及服务等无法以实物方式表现的费用、备品配件费用、以及与报价有关的其他因素均包含在各产品的单价中。

2、供应商应根据货物需求一览表中技术参数、规格型号，提供产品。）

法定代表人或授权委托人：  （签字或盖章）  
供应商名称：   （盖章）              日  期：        
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