浙江大学医学院附属第一医院

工程类项目询价函

项目名称：浙大一院总部一期急诊创伤中心增加医用气体设备带项目

询价函

根据我国政府采购法律法规及医院相关管理制度规定, 组织本次工程类项目询价。

一、询价品目

| 序号 | 项目名称 | 采购方式 | 服务要求 | 最高限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙大一院总部一期急诊创伤中心增加医用气体设备带项目 | 院内询价 | 确保医院供氧正常的情况下完成急诊创伤中心医用氧气设备带增加。质保期不少于1年。 | 13.3 |

二、施工明细

（一）施工内容：

| 序号 | 名称 | 项目特征 | 品牌 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 医用中心管道系统 |  |  |  |  |
| 1 | 脱脂紫铜管（负压） | 1.Φ42×2.0 2.焊接：氧气乙炔焊 3.吹扫、压力试验 4.管道连接其他配件 | 海亮 | 米 | 50.00 |
| 2 | 铜球阀 | 1.规格：DN40 2.球阀相关连接部件 | 埃美柯 | 个 | 1.00 |
| 3 | 脱脂紫铜管（氧气） | 1.Φ22×1.5 2.焊接：氧气乙炔焊 3.吹扫、压力试验 4.管道连接其他配件 | 海亮 | 米 | 50.00 |
| 4 | 铜球阀 | 1.规格：DN20 2.球阀相关连接部件 | 埃美柯 | 个 | 1.00 |
| 5 | 脱脂紫铜管 | 1.Φ12×1.0 2.焊接：氧气乙炔焊 3.吹扫、压力试验 4.管道连接其他配件 | 海亮 | 米 | 35.00 |
| 6 | 脱脂紫铜管 | 1.Φ10×1.0 2.焊接：氧气乙炔焊 3.吹扫、压力试验 4.管道连接其他配件 | 海亮 | 米 | 40.00 |
| 7 | 管道支架及制作 | / | 国标 | kg | 108.00 |
| 8 | 进房间支管墙体暗埋镀锌管 | 1.JDG套管Φ20×1.2 2.开槽及修复 | 国标 | 米 | 6.60 |
| 9 | 进房间支管墙体暗埋镀锌管 | 1.JDG套管Φ25×1.2 2.开槽及修复 | 国标 | 米 | 6.60 |
| 10 | 铝合金线槽 | 30*60*1mm | 国标 | 米 | 8.80 |
| 11 | 管道穿墙开孔 | / | / | 项 | 1.00 |
| 二 | 设备带及配套设施 |  |  |  |  |
| 1 | 设备带（SBD210Y) | 1.材质：6063-T6 2.四腔结构，一体式面板 3.颜色个性化选择 | Audubon | 米 | 31.5 |
| 2 | 设备带封头 | 与设备带配套 | Audubon | 个 | 16 |
| 3 | 网络接口 | 白色，六类 | 罗格朗 | 个 | 25 |
| 4 | 插座 | 1.规格型号：10A，五孔插座，国标 2.含配套底盒 3.开孔组装 | 罗格朗 | 个 | 75 |
| 5 | 开关 | 1.单控开关 2.含配套底盒 3.开孔组装 | 罗格朗 | 个 | 21 |
| 6 | 床头灯组件 | 1.LED灯 | 罗格朗 | 个 | 21 |
| 7 | 电源线 | 1.型号：2.5mm² 2.含接线端子 3.其他接线相关组件 | 国标 | 米 | 315 |
| 8 | 截止阀 | 1.名称：截止阀 2.规格型号：DN8 3.相关其他组件 | 益田精工 | 个 | 15 |
| 9 | 氧气终端 | 1.名称：氧气终端 2.标准德制 3.可带气维修 4.开孔组装 5.含终端盖 | 德尔格 | 套 | 25 |
| 10 | 负压终端 | 1.名称：负压终端 2.标准德制 3.可带气维修 4.开孔组装 5.含终端盖 | 德尔格 | 套 | 25 |
| 11 | 压缩空气终端 | 1.名称：压缩空气终端 2.标准德制 3.可带气维修 4.开孔组装 5.含终端盖 | 德尔格 | 套 | 1 |
| 12 | 脱脂紫铜管 | 1.Φ10×1.0 2.焊接：氧气乙炔焊 3.吹扫、压力试验 4.管道连接其他配件 | 海亮 | 米 | 54.60 |
| 13 | 脱脂紫铜管 | 1.Φ12×1.0 2.焊接：氧气乙炔焊 3.吹扫、压力试验 4.管道连接其他配件 | 海亮 | 米 | 52.50 |
| 14 | 人工费 | / | / | 项 | 1 |
| 三 | 医用呼叫护理信息系统（加床头分机、接至原呼叫系统） |  |  |  |  |
| 1 | 床头分机 | YH-6157E | 亚华 | 台 | 21 |
| 2 | 镀锌线管 | JDG套管Φ20×1.2 | 国标 | 米 | 96 |
| 3 | 病房呼叫线 | RVV2×1.5mm² | 国标 | 米 | 96 |

（二）施工要求：

1、确保施工期间医院氧气的正常供应；

2、做好施工期间垃圾清工作，做到落手清；

3、工期不大于60天，以甲方开工指令起计，完成设备安装及调试结束；

4、施工过程原则不影响急诊工作，听甲方指令安排施工时间。

（三）报价与结算要求：

1、本次询价采用总价包干模式，报价包含设备、税、运输、吊装、调试、安装附件等所有费用。

2、付款方式：

完成液氧汽化器扩容项目安装调试后支付合同额95%。

质保期满后支付剩余合同额5%。

三、询价事宜

1、询价时间：2023年6月16日下午14:30（请于14：15提前到场签到）

2、询价地址：杭州市庆春路79号浙大一院17号楼4楼余杭厅

3、询价文件一式两份，二次报价函空白单独打印盖章，现场填写

4、联系电话：0571-87239238

四、响应文件组成

响应文件应包括（按顺序）下列文件，并逐页盖红章，不得有散页，文件须统一密封装袋：

询价函

询价响应函（详见附件1）

报价文件（详见附件2、3，二次报价函空白单独打印盖章，现场填写）

法定代表人授权委托书

相关资质文件复印件

工商营业执照复印件

附件1：

询价响应函

致：浙江大学医学院附属第一医院:

我方已仔细研究了                            询价文件和询价补充文件（若有），已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受询价文件的全部内容和条件，愿意以本询价响应文件向你方发包的                     全部内容进行投标。总报价合计为人民币（大写）          元（RMB____________）。

我方将严格按照有关招标投标法规及招标文件的规定参加询价，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。

单位（公章）：

法定代表或委托代理人（签字）：

联系地址：

电话：                       邮编：

开户银行：                   帐号：

年     月    日

附件2：报价明细

报价一览表

单位：元

| 序号 | 名称 | 项目特征 | 品牌 | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 医用中心管道系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 脱脂紫铜管（负压） | 1.Φ42×2.0 2.焊接：氧气乙炔焊 3.吹扫、压力试验 4.管道连接其他配件 | 海亮 | 米 | 50.00 |  |  |
| 2 | 铜球阀 | 1.规格：DN40 2.球阀相关连接部件 | 埃美柯 | 个 | 1.00 |  |  |
| 3 | 脱脂紫铜管（氧气） | 1.Φ22×1.5 2.焊接：氧气乙炔焊 3.吹扫、压力试验 4.管道连接其他配件 | 海亮 | 米 | 50.00 |  |  |
| 4 | 铜球阀 | 1.规格：DN20 2.球阀相关连接部件 | 埃美柯 | 个 | 1.00 |  |  |
| 5 | 脱脂紫铜管 | 1.Φ12×1.0 2.焊接：氧气乙炔焊 3.吹扫、压力试验 4.管道连接其他配件 | 海亮 | 米 | 35.00 |  |  |
| 6 | 脱脂紫铜管 | 1.Φ10×1.0 2.焊接：氧气乙炔焊 3.吹扫、压力试验 4.管道连接其他配件 | 海亮 | 米 | 40.00 |  |  |
| 7 | 管道支架及制作 | / | 国标 | kg | 108.00 |  |  |
| 8 | 进房间支管墙体暗埋镀锌管 | 1.JDG套管Φ20×1.2 2.开槽及修复 | 国标 | 米 | 6.60 |  |  |
| 9 | 进房间支管墙体暗埋镀锌管 | 1.JDG套管Φ25×1.2 2.开槽及修复 | 国标 | 米 | 6.60 |  |  |
| 10 | 铝合金线槽 | 30*60*1mm | 国标 | 米 | 8.80 |  |  |
| 11 | 管道穿墙开孔 | / | / | 项 | 1.00 |  |  |
| 二 | 设备带及配套设施 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备带（SBD210Y) | 1.材质：6063-T6 2.四腔结构，一体式面板 3.颜色个性化选择 | Audubon | 米 | 31.5 |  |  |
| 2 | 设备带封头 | 与设备带配套 | Audubon | 个 | 16 |  |  |
| 3 | 网络接口 | 白色，六类 | 罗格朗 | 个 | 25 |  |  |
| 4 | 插座 | 1.规格型号：10A，五孔插座，国标 2.含配套底盒 3.开孔组装 | 罗格朗 | 个 | 75 |  |  |
| 5 | 开关 | 1.单控开关 2.含配套底盒 3.开孔组装 | 罗格朗 | 个 | 21 |  |  |
| 6 | 床头灯组件 | 1.LED灯 | 罗格朗 | 个 | 21 |  |  |
| 7 | 电源线 | 1.型号：2.5mm² 2.含接线端子 3.其他接线相关组件 | 国标 | 米 | 315 |  |  |
| 8 | 截止阀 | 1.名称：截止阀 2.规格型号：DN8 3.相关其他组件 | 益田精工 | 个 | 15 |  |  |
| 9 | 氧气终端 | 1.名称：氧气终端 2.标准德制 3.可带气维修 4.开孔组装 5.含终端盖 | 德尔格 | 套 | 25 |  |  |
| 10 | 负压终端 | 1.名称：负压终端 2.标准德制 3.可带气维修 4.开孔组装 5.含终端盖 | 德尔格 | 套 | 25 |  |  |
| 11 | 压缩空气终端 | 1.名称：压缩空气终端 2.标准德制 3.可带气维修 4.开孔组装 5.含终端盖 | 德尔格 | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 脱脂紫铜管 | 1.Φ10×1.0 2.焊接：氧气乙炔焊 3.吹扫、压力试验 4.管道连接其他配件 | 海亮 | 米 | 54.60 |  |  |
| 13 | 脱脂紫铜管 | 1.Φ12×1.0 2.焊接：氧气乙炔焊 3.吹扫、压力试验 4.管道连接其他配件 | 海亮 | 米 | 52.50 |  |  |
| 14 | 人工费 | / | / | 项 | 1 |  |  |
| 三 | 医用呼叫护理信息系统（加床头分机、接至原呼叫系统） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 床头分机 | YH-6157E | 亚华 | 台 | 21 |  |  |
| 2 | 镀锌线管 | JDG套管Φ20×1.2 | 国标 | 米 | 96 |  |  |
| 3 | 病房呼叫线 | RVV2×1.5mm² | 国标 | 米 | 96 |  |  |
| 总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月  日

附件3：

二次报价函

致：浙江大学医学院附属第一医院:

根据谈判会议上明确的各项要求，本人经请示单位领导同意并代表本单位对谈判项目做出最终报价（人民币）如下：

总报价：

相关补充说明：

项目名称：浙大一院总部一期急诊创伤中心增加医用气体设备带项目

单位名称（盖章）：

授权代表（签名）：

授权代表联系电话：

年    月    日

附件4：

法定代表人授权委托书

致：_________ ：

我_______（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工________（姓名）以我方的名义参加__________________项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：（签字或盖章）   法定代表人： （签字或盖章）

职务：                     职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

供应商：       （盖章）

年    月    日

附件5：

其他资料

（包括但不限于企业营业执照、资质证书、企业简介、拟派项目人员等）