## 电类添加
序号 | 商品全名 | 品牌 | 商品规格 | 单位 | 参考 数量
1 | 12件套英制球头内六角扳手 | 世达 | 9106 | 套 | 8
2 | 13件套全抛光双开口扳手 | 世达 | 9029 | 套 | 4
3 | 20件12.5mm系列套筒组套 | 世达 | 9005 | 套 | 10
4 | 电工高级检修组套 | 世达 | 3795 32件 | 套 | 12
5 | 工具腰包 | 世达 | 95211 4袋式 | 只 | 5
6 | 断丝取出器 | 世达 | 5件套9704 | 套 | 1
7 | 6件套英制全抛光两用扳手 | 世达 | 9017 | 套 | 2
8 | 8件A系列花形螺丝批组套 | 世达 | 9305 | 套 | 2
9 | 9件套加长中孔花形扳手 | 世达 | 9702 | 套 | 2
10 | A系列十字形螺丝批 | 世达 | #2*150mm 62313 | 支 | 5
11 | A系列一字形螺丝批 | 世达 | 6*100mm 62212 | 支 | 20
12 | A系列一字形螺丝批 | 世达 | 6*150mm 62213 | 支 | 3
13 | LED T5无影一体化支架 | 佛山 | 10W 3000k | 套 | 200
14 | LED T5无影一体化支架 | 佛山 | 16W | 套 | 200
15 | LED平板灯 | 雷士 | 300*300 白 | 只 | 100
16 | LED平板灯 | 雷士 | 4104 4000K | 只 | 24
17 | LED平板灯 | 雷士 | 4104 5700K | 只 | 18
18 | LED平板灯 | 欧普 | 60*60cm | 只 | 200
19 | LED平板灯 | 佛山 | 600*600mm 白光 | 只 | 150
20 | 日光灯支架 | 佛山 | LED 单管 30W | 套 | 100
21 | 日光灯支架 | 佛山 | LED 双管 30W | 套 | 100
22 | LED天花灯 | 西顿 | CET2322/R 6W | 只 | 50
23 | LED筒灯 | 欧普 | 12W 3000k | 只 | 180
24 | LED筒灯 | 欧普 | 12W 6500k | 只 | 180
25 | LED筒灯 | 雷士 | 12W 9125 4000K | 只 | 200
26 | LED筒灯 | 欧普 | 4W 5700k | 只 | 200
27 | LED筒灯 | 佛山 | 6寸 4000k | 只 | 200
28 | LED筒灯 | 雷士 | 8W 9124 5700K | 只 | 50
29 | LED筒灯 | 西顿 | CEA1401G 9w 4000k | 只 | 100
30 | LED筒灯 | 西顿 | CEA1401H-S 4000K | 只 | 200
31 | LED筒灯 | 佛山 | MQ4K-LED12 6500k | 只 | 100
32 | LED筒灯 | 佛山 | MQ5K-LED16 6500k | 只 | 1
33 | LED柱形泡 | 佛山 | 25w 6500k（白光） 螺口27mm | 只 | 10
34 | LED玉米泡 | 佛山 | E14 9W 6500k | 只 | 30
35 | LED灯泡 | 佛山 | E27 10W 6500k | 只 | 30
36 | LED平板灯 | 佛山 | 600*600mm 4000k | 只 | 10
37 | LED支架 |  | 24W 万向 | 套 | 100
38 | LED支架 | 雷士 | T5-14W 白光 | 套 | 200
39 | PVC线管 | 伟星 | DN16 | 米 | 100
40 | PVC管卡 |  | DN16 50只/包 | 包 | 5
41 | PVC管卡 |  | DN20 50只/包 | 包 | 5
42 | PVC管子割刀 | 世达 | 42mm 97304 | 把 | 10
43 | PVC线管 | 伟星 | 25 3米/支 | 米 | 100
44 | PVC直接 | 伟星 | 16 | 只 | 100
45 | T8电子镇流器 | 三雄极光 | PAK016303 | 只 | 50
46 | T系列一字形螺丝批 | 世达 | 6*150mm 63413 | 支 | 40
47 | 暗盒修复器 |  | 86型 10只/包 | 包 | 5
48 | 玻璃管保险丝 |  | 5*20 2A 100个/盒 | 盒 | 1
49 | 不锈钢抱箍 |  | 16-25 | 只 | 20
50 | 不锈钢抱箍 |  | 16-25 | 只 | 20
51 | 不锈钢抱箍 |  | 25-40 | 只 | 20
52 | 不锈钢插销 |  | 8寸 | 把 | 50
53 | 不锈钢沉头螺丝螺母 |  | M10*20 配平垫 弹垫 | 套 | 200
54 | 不锈钢沉头螺丝螺母 |  | M10*35 配平垫 弹垫 | 套 | 200
55 | 不锈钢沉头螺丝螺母 |  | M10*45 配平垫 弹垫 | 套 | 200
56 | 不锈钢沉头螺丝螺母 |  | M6*10 配平垫 弹垫 | 套 | 200
57 | 不锈钢沉头螺丝螺母 |  | M6*20 配平垫 弹垫 | 套 | 200
58 | 不锈钢沉头螺丝螺母 |  | M6*35 配平垫 弹垫 | 套 | 200
59 | 不锈钢沉头螺丝螺母 |  | M6*45 配平垫 弹垫 | 套 | 200
60 | 不锈钢沉头螺丝螺母 |  | M8*10 配平垫 弹垫 | 套 | 200
61 | 不锈钢沉头螺丝螺母 |  | M8*20 配平垫 弹垫 | 套 | 200
62 | 不锈钢沉头螺丝螺母 |  | M8*35 配平垫 弹垫 | 套 | 200
63 | 不锈钢沉头螺丝螺母 |  | M8*45 配平垫 弹垫 | 套 | 200
64 | 不锈钢弹垫 |  | φ8 | 片 | 1000
65 | 不锈钢开孔器 | 优尼卡 | 16mm | 只 | 10
66 | 不锈钢开孔器 | 优尼卡 | 18mm | 只 | 10
67 | 不锈钢开孔器 | 优尼卡 | 20mm | 只 | 10
68 | 不锈钢内六角螺丝螺母 |  | M10*20 配平垫 弹垫 | 套 | 200
69 | 不锈钢内六角螺丝螺母 |  | M10*35 配平垫 弹垫 | 套 | 200
70 | 不锈钢内六角螺丝螺母 |  | M10*45 配平垫 弹垫 | 套 | 200
71 | 不锈钢内六角螺丝螺母 |  | M5*10 配平垫 弹垫 | 套 | 200
72 | 不锈钢内六角螺丝螺母 |  | M5*20 配平垫 弹垫 | 套 | 200
73 | 不锈钢内六角螺丝螺母 |  | M5*35 配平垫 弹垫 | 套 | 200
74 | 不锈钢内六角螺丝螺母 |  | M5*45 配平垫 弹垫 | 套 | 200
75 | 不锈钢内六角螺丝螺母 |  | M6*10 配平垫 弹垫 | 套 | 200
76 | 不锈钢内六角螺丝螺母 |  | M6*20 配平垫 弹垫 | 套 | 200
77 | 不锈钢内六角螺丝螺母 |  | M6*35 配平垫 弹垫 | 套 | 200
78 | 不锈钢内六角螺丝螺母 |  | M6*45 配平垫 弹垫 | 套 | 200
79 | 不锈钢内六角螺丝螺母 |  | M8*10 配平垫 弹垫 | 套 | 200
80 | 不锈钢内六角螺丝螺母 |  | M8*20 配平垫 弹垫 | 套 | 200
81 | 不锈钢内六角螺丝螺母 |  | M8*35 配平垫 弹垫 | 套 | 200
82 | 不锈钢内六角螺丝螺母 |  | M8*45 配平垫 弹垫 | 套 | 200
83 | 不锈钢平头螺丝螺母 |  | M10*20 配平垫 弹垫 | 套 | 200
84 | 不锈钢平头螺丝螺母 |  | M10*35 配平垫 弹垫 | 套 | 200
85 | 不锈钢平头螺丝螺母 |  | M10*45 配平垫 弹垫 | 套 | 200
86 | 不锈钢平头螺丝螺母 |  | M6*10 配平垫 弹垫 | 套 | 200
87 | 不锈钢平头螺丝螺母 |  | M6*20 配平垫 弹垫 | 套 | 200
88 | 不锈钢平头螺丝螺母 |  | M6*35 配平垫 弹垫 | 套 | 200
89 | 不锈钢平头螺丝螺母 |  | M6*45 配平垫 弹垫 | 套 | 200
90 | 不锈钢平头螺丝螺母 |  | M8*10 配平垫 弹垫 | 套 | 200
91 | 不锈钢平头螺丝螺母 |  | M8*20 配平垫 弹垫 | 套 | 200
92 | 不锈钢平头螺丝螺母 |  | M8*35 配平垫 弹垫 | 套 | 200
93 | 不锈钢平头螺丝螺母 |  | M8*45 配平垫 弹垫 | 套 | 200
94 | 不锈钢切割片 | 大白鲨 | 105*1.2*16 | 片 | 50
95 | 不锈钢外六角螺丝螺母 |  | M10*20 配平垫 弹垫 | 套 | 200
96 | 不锈钢外六角螺丝螺母 |  | M10*35 配平垫 弹垫 | 套 | 200
97 | 不锈钢外六角螺丝螺母 |  | M10*45 配平垫 弹垫 | 套 | 200
98 | 不锈钢外六角螺丝螺母 |  | M6*10 配平垫 弹垫 | 套 | 200
99 | 不锈钢外六角螺丝螺母 |  | M6*20 配平垫 弹垫 | 套 | 200
100 | 不锈钢外六角螺丝螺母 |  | M6*35 配平垫 弹垫 | 套 | 200
101 | 不锈钢外六角螺丝螺母 |  | M6*45 配平垫 弹垫 | 套 | 200
102 | 不锈钢外六角螺丝螺母 |  | M8*10 配平垫 弹垫 | 套 | 200
103 | 不锈钢外六角螺丝螺母 |  | M8*20 配平垫 弹垫 | 套 | 200
104 | 不锈钢外六角螺丝螺母 |  | M8*35 配平垫 弹垫 | 套 | 200
105 | 不锈钢外六角螺丝螺母 |  | M8*45 配平垫 弹垫 | 套 | 200
106 | 测电笔 | 得力 | DL8008 | 支 | 30
107 | 单股铜线 | 永通 | 1.5平方 | 米 | 2000
108 | 单股铜线 | 永通 | 10平方 | 米 | 300
109 | 单股铜线 | 永通 | 1平方 | 米 | 100
110 | 单股铜线 | 永通 | 2.5平方 | 米 | 3500
111 | 单股铜线 | 永通 | 4平方 | 米 | 1000
112 | 单联单控开关 | 鸿雁 | 大按钮 | 块 | 50
113 | 地插 |  | 铜制 | 只 | 50
114 | 电锤钻头 |  | 12*350 圆柄 | 支 | 1
115 | 电锤钻头 |  | 12*450 圆柄 | 支 | 1
116 | 电工胶布 | 3M | /1500 | 卷 | 400
117 | 多股软线 | 永通 | 1.5平方 | 米 | 900
118 | 多股软线 | 永通 | 2.5平方 | 米 | 900
119 | 多股软线 | 永通 | 4平方 | 米 | 40
120 | 二极插头 | 鸿雁 | T2-10A | 只 | 10
121 | 二极三极插座 | 鸿雁 | 86型 | 块 | 510
122 | 防水盒 | 鸿雁 | 86型 | 只 | 5
123 | 钢丝钳 | 世达 | 8" 70303A | 把 | 4
124 | 高速钢麻花钻头 | 博世 | 10mm 含钴 | 支 | 10
125 | 高速钢麻花钻头 | 博世 | 2.5mm | 支 | 50
126 | 高速钢麻花钻头 | 博世 | 3.5mm | 支 | 50
127 | 高速钢麻花钻头 | 博世 | 4.2mm | 支 | 10
128 | 高速钢麻花钻头 | 博世 | 4mm 含钴 | 支 | 20
129 | 高速钢麻花钻头 | 博世 | 5.2mm | 支 | 10
130 | 高速钢麻花钻头 | 博世 | 6.2mm | 支 | 10
131 | 高速钢麻花钻头 | 博世 | 6mm 含钴 | 支 | 20
132 | 高速钢麻花钻头 | 博世 | 8.5mm | 支 | 10
133 | 高速钢麻花钻头 | 博世 | 9mm | 支 | 10
134 | 工具包 | 世达 | 16" 95182 | 只 | 20
135 | 固定式灯具 |  | HL998C1 40W | 只 | 11
136 | 管道换气扇 | 绿岛风 | BPT15-44 | 只 | 4
137 | 红外测温仪 | 世达 | 3031 | 只 | 5
138 | 红外测温仪 | 福禄克 | 59 | 只 | 5
139 | 尖嘴钳 | 马牌 | T-308S | 把 | 6
140 | 尖嘴钳 | 世达 | 6" 70101A | 把 | 33
141 | 尖嘴钳 | 马牌 | T-316S | 把 | 6
142 | 胶柄十字螺丝批 | 史丹利 | 60-800 3*75 | 支 | 1
143 | 胶柄十字螺丝批 | 史丹利 | 60-800 3*75 | 支 | 10
144 | 胶柄十字螺丝批 | 史丹利 | 60-801-23 3*100 | 支 | 20
145 | 胶柄十字螺丝批 | 史丹利 | 60-810-23 6*125 | 支 | 20
146 | 胶柄十字螺丝批 | 史丹利 | 60-811-23 6*150 | 支 | 10
147 | 胶柄十字螺丝批 | 史丹利 | 60-812 6*200 | 支 | 6
148 | 胶柄一字螺丝批 | 史丹利 | 60-817 3*75 | 支 | 11
149 | 胶柄一字螺丝批 | 史丹利 | 60-818-23 3*100 | 支 | 20
150 | 胶柄一字螺丝批 | 史丹利 | 60-827-23 6*125 | 支 | 20
151 | 胶柄一字螺丝批 | 史丹利 | 60-828-23 6*150 | 支 | 10
152 | 胶柄一字螺丝批 | 史丹利 | 60-829 6*200 | 支 | 3
153 | 角磨机 | 博世 | GWS670 | 把 | 2
154 | 接线板 | 公牛 | GN-109K 10M | 只 | 1
155 | 接线板 | 公牛 | GN-406D 无线 | 只 | 10
156 | 接线板 | 公牛 | GN-413K 无线 | 只 | 20
157 | 接线盒（明盒） | 鸿雁 | 86型 | 只 | 650
158 | 开口扳手套装 | 蟹牌 | GS-500 5件套 | 套 | 2
159 | 开门开关 | 西门子 | 86型 | 只 | 50
160 | 可调节锯弓 | 世达 | 10"/12" 93414 | 把 | 2
161 | 空气开关 | 施耐德 | 1P/10A | 只 | 20
162 | 空气开关 | 施耐德 | 3P/63A 带漏保 | 只 | 20
163 | 空气开关 | 施耐德 | 4P/32A 带漏保 | 只 | 20
164 | 空气开关 | 施耐德 | C65N 1P/16A | 只 | 10
165 | 空气开关 | 施耐德 | C65N 1P/20A | 只 | 10
166 | 空气开关 | 施耐德 | C65N 1P/63A | 只 | 20
167 | 空气开关 | 施耐德 | C65N 2P/16A | 只 | 10
168 | 空气开关 | 施耐德 | C65N 2P/16A 带漏保 | 只 | 10
169 | 空气开关 | 施耐德 | C65N 2P/20A 带漏保 | 只 | 10
170 | 空气开关 | 施耐德 | C65N 2P/20A | 只 | 10
171 | 空气开关 | 施耐德 | C65N 2P/25A | 只 | 10
172 | 空气开关 | 施耐德 | C65N 2P/32A 带漏保 | 只 | 20
173 | 空气开关 | 施耐德 | C65N 2P/32A | 只 | 10
174 | 空气开关 | 施耐德 | C65N 2P/40A | 只 | 10
175 | 空气开关 | 施耐德 | C65N 2P/63A | 只 | 2
176 | 空气开关 | 施耐德 | C65N 3P/20A | 只 | 12
177 | 空气开关 | 施耐德 | C65N 3P/25A | 只 | 12
178 | 空气开关 | 施耐德 | C65N 3P/32A | 只 | 10
179 | 空气开关 | 施耐德 | C65N 3P/63A | 只 | 4
180 | 空气开关 | 施耐德 | C65N 4P/25A | 只 | 1
181 | 空气开关 | 施耐德 | C65N 4P/63A | 只 | 10
182 | 空气开关 | 施耐德 | D极 3P/100A | 只 | 4
183 | 空气开关 | 施耐德 | D极 3P/20A | 只 | 4
184 | 空气开关 | 施耐德 | EA9 1P/32A | 只 | 3
185 | 空气开关 | 正泰 | NXBLE-32 1P/20A 带漏保 | 只 | 15
186 | 快速液压钳 | 环沪 | HHY-70 | 把 | 2
187 | 螺丝刀套装 | 南旗 | 22合1 | 套 | 2
188 | 螺丝批头套装 | 博世 | 43件套 | 套 | 2
189 | 面板加长螺丝 |  | 4*50 | 支 | 100
190 | 模数化插座 | 正泰 | AC30 16A 三插 | 块 | 15
191 | 模数化插座 | 正泰 | AC30 10A 三插 | 块 | 15
192 | 尼龙扎带 |  | 4*250 250支/包 | 包 | 50
193 | 配电箱 |  | PZ30-3路 | 只 | 1
194 | 配电箱 |  | PZ30-8路 | 只 | 25
195 | 膨胀管 |  | 6mm 1000只/包 | 包 | 11
196 | 平板灯卡扣 |  | LED灯用 | 只 | 52
197 | 普通型测电笔 | 世达 | 145mm 62501 | 支 | 40
198 | 钳形表 | 福禄克 | F302+ | 只 | 1
199 | 球形泡 | 欧司朗 | E14 40W | 只 | 200
200 | 球形泡 | 佛山 | E14 15w | 只 | 100
201 | 全抛光两用扳手 | 世达 | 19mm 40214 | 把 | 2
202 | 全抛光双开口扳手 | 世达 | 14*17mm 41206 | 把 | 2
203 | 人字梯 | 步步高 | 4挡 不锈钢 | 步 | 10
204 | 人字梯 | 步步高 | 5挡 不锈钢 | 步 | 10
205 | 人字梯 | 步步高 | 2m 铝合金 | 步 | 10
206 | 人字梯 |  | 10档 木制 | 步 | 10
207 | 人字梯 |  | 5档 木制 | 步 | 10
208 | 人字梯 |  | 7档 木制 | 步 | 10
209 | 日光灯单接头 |  | T5 | 根 | 50
210 | 日光灯管 | 佛山 | T5-8W | 支 | 70
211 | 日光灯管 | 佛山 | T8 18W | 支 | 20
212 | 日光灯管 | 佛山 | LED T8 16W | 支 | 8
213 | 日光灯管 | 佛山 | LED T8 18W | 支 | 10
214 | 日光灯支架 |  | t4-12w | 套 | 500
215 | 软护套线 | 元通 | RVV 2*1.5平方 | 米 | 500
216 | 软护套线 | 元通 | RVV 2*1平方 | 米 | 1000
217 | 软护套线 | 元通 | RVV 3*1 | 米 | 500
218 | 软护套线 | 元通 | RVV 3*1.5 | 米 | 500
219 | 软护套线 | 元通 | RVV 3*2.5 | 米 | 800
220 | 软护套线 | 元通 | RVV 3*4mm | 米 | 800
221 | 软护套线 | 元通 | RVV 3*6mm | 米 | 500
222 | 软护套线 | 元通 | RVV 5*2.5 | 米 | 400
223 | 软护套线 | 元通 | RVV 5*6mm | 米 | 400
224 | 三极插头 | 公牛 | T3-10A | 只 | 240
225 | 三极插头 | 公牛 | T3-16A | 只 | 37
226 | 三极插座 | 鸿雁 | 10A 86型 | 块 | 20
227 | 三极插座 | 鸿雁 | 16A 86型 | 块 | 150
228 | 三角钻头 | 博世 | φ6 瓷砖 | 支 | 20
229 | 三角钻头 | 博世 | φ8 瓷砖 | 支 | 20
230 | 三联单控开关 | 鸿雁 | 86型 | 块 | 10
231 | 时控开关 | 德力西 | KG316T | 只 | 50
232 | 时控开关 | 金科德 | TCZ-724 | 只 | 2
233 | 手电钻 | 博世 | GBM10RE | 把 | 2
234 | 手电钻 | 博世 | GSR120-L1 双电 | 把 | 2
235 | 数显游标卡尺 | 美耐特 | 0-200mm | 把 | 3
236 | 数字钳形表 | 胜利 | DM3218 | 只 | 2
237 | 数字万用表 | 福禄克 | F117C | 只 | 10
238 | 双二极三极插座 | 朗能 | 3+2+3 146型 | 块 | 50
239 | 双联双控 | 鸿雁 | 86型 | 块 | 40
240 | 双三极插座 | 鸿雁 | 86型10A | 块 | 30
241 | 塑壳断路器 | 施耐德 | EZD160 E3 160N | 只 | 5
242 | 塑壳断路器 | 施耐德 | EZD160 E4 150N | 只 | 5
243 | 塑壳断路器 | 施耐德 | EZD250 E3 200N | 只 | 5
244 | 塑壳断路器 | 施耐德 | EZD250 E4 250N | 只 | 5
245 | 塑料外壳式断路器 | 德力西 | CDM10-250/3300 200A | 只 | 10
246 | 塑料外壳式断路器 | 正泰 | NM10-100/330 100A | 只 | 10
247 | 拖线盘 | 公牛 | GN-804 50M | 只 | 5
248 | 拖线盘 | 公牛 | GN-804D 30M | 只 | 5
249 | 拖线盘 | 公牛 | GN-806D 30m 3*2.5 | 只 | 5
250 | 拖线盘 | 公牛 | GN-806D 50m 16A 3*2.5 单项 | 只 | 5
251 | 网络查线器 | 精明鼠 | NF-806R | 只 | 21
252 | 卫生间壁灯 |  | 球直径200mm | 只 | 40
253 | 线槽 | 波达 | *25*15 | 米 | 1000
254 | 线槽 | 波达 | 15*10 | 米 | 60
255 | 线槽 | 波达 | 40*20mm | 米 | 60
256 | 线槽 | 波达 | 50*25 | 米 | 60
257 | 橡套电缆 | 起帆 | 3*4+1*2.5 | 米 | 200
258 | 斜嘴钳 | 世达 | 6" 70202A | 把 | 8
259 | 应急灯 | 新佳 | SF-228A | 只 | 150
260 | 应急灯电池 | 新佳 | 6V | 只 | 50
261 | 硬护套线 | 永通 | BVVB 2*1.5 | 米 | 1100
262 | 硬护套线 | 永通 | BVVB 2*2.5 | 米 | 1000
263 | 硬护套线 | 永通 | BVVB 2*4 | 米 | 1000
264 | 沾塑欧式活动扳手 | 世达 | 10" 47251 | 把 | 4
265 | 沾塑欧式活动扳手 | 世达 | 8" 47250 | 把 | 4
266 | 直流稳压电源 | 迈斯泰克 | DP310 | 只 | 2
267 | 中性硅酮密封胶 | 道康宁 | 白色 | 支 | 200
268 | 中性硅酮密封胶 | 道康宁 | 半透明 | 支 | 42
269 | 转换插座 | 公牛 | 1分3 | 只 | 5
270 | 自攻螺丝 |  | 3.5*35 | 盒 | 5
271 | 自攻螺丝 |  | 3.5*50 | 盒 | 1
272 | LED超薄灯箱专用内置电源 |  | XM-18-1.5A | 只 | 15
273 | LED线性照明专用内置电源 |  | XM-24-2A | 只 | 15
274 | LED净化灯 |  | 30*120cm/48W | 只 | 5
275 | LED净化灯 |  | 6500K/24W | 只 | 5
276 | LED净化灯 |  | 6500K/48W | 只 | 5
277 | LED可充电头灯 |  | 两电一充 | 只 | 10
278 | LED球泡 | 佛山 | 18W/6500K | 只 | 30
279 | LED球泡 | 亚明 | 15w 6500k | 只 | 10
280 | 日光灯支架 |  | T8-30W/0.9米 | 只 | 20
281 | 日光灯支架 |  | T8/1.2米 | 只 | 5
282 | LED一体化支架 |  | T5-10W 3000K | 支 | 30
283 | LED支架 | TCL | T5-4W/6000K | 只 | 1
284 | LED筒灯 | 欧普 | 6W/4000k/3.5寸 | 只 | 10
285 | LED筒灯 | 明装 | 6寸/18W/6000k | 只 | 10
286 | LED筒灯 | 欧普 | MTD0700512，5700k | 支 | 20
287 | LED投光灯 | 曾亚明 | 150W 曾亚明 | 个 | 1
288 | LED无频闪灯带 | 欧普 | 2835-96/4000K/8.5w | 米 | 30
289 | LED吸顶灯 | 三雄极光 | 红外感应/PAK41700X/12W | 只 | 10
290 | LED众Ⅱ双排桥堆电源 | 欧普 | DY220/220-400CV | 只 | 1
291 | 灯带电源 |  | 无 | 只 | 2
292 | 灯泡 |  | 25W 磨砂 | 只 | 5
293 | 冷库灯 |  | 25W 220V 2500LM | 只 | 3
294 | 地脚灯 |  | 230*100mm | 只 | 10
295 | 地脚灯 | 西门子 | 86型 光感应 | 只 | 10
296 | 地脚灯 | 国际电工 | 86型 | 只 | 5
297 | 一拖四模组 |  | MRML-58W | 套 | 50
298 | 消防应急照明灯 |  | ZX-ZLZD-E20W-16-E3.7 | 只 | 10
299 | 防雨电源 |  | CL-60H-12M | 只 | 10
300 | PVC弹簧 |  | DN16 | 根 | 1
301 | PVC弹簧 |  | DN20 | 根 | 1
302 | 工具箱 | 世达 | 18" 95163 | 把 | 2
303 | 安全帽 | 世达 | V顶ABS透气 TF0202B | 顶 | 1
304 | 单把拉铆枪 | 世达 | 8寸 90501 | 把 | 1
305 | 双把拉铆枪 | 世达 | 13寸 90502 | 把 | 1
306 | 手用黄油枪尖嘴头 | 世达 | 97216 | 只 | 1
307 | 美工刀 | 世达 | 8节/18*100mm/93428 | 把 | 5
308 | 内六角扳手 | 世达 | 9件套加长球头/09105 | 套 | 5
309 | 双金属柔性锯条 | 世达 | 24T/93407 | 支 | 50
310 | 网络接头压著钳 | 世达 | 9″ 91109 | 把 | 1
311 | 游标卡尺 | 世达 | 数显型/0-300mm/91513 | 把 | 1
312 | 万用表 | 世达 | D05965 | 只 | 1
313 | 全抛光双开口扳手 | 世达 | 12*14mm 41205 | 把 | 1
314 | 游标卡尺 | 得力 | DL91150/0-150mm | 把 | 1
315 | 测电笔 | 得力 | DL8008 | 支 | 10
316 | 钢卷尺 | 得力 | 激光测距/DL4172/5M+40M | 把 | 1
317 | 断线钳 |  | 1050mm | 把 | 1
318 | 管子钳 | 艾沃 | 24寸 600 | 把 | 1
319 | 管子钳 | 艾沃 | 12寸 300 | 把 | 1
320 | 活扳手 | 劳动 | 12寸 | 把 | 1
321 | PVC弯头 | 中财 | D32 | 只 | 10
322 | PVC弯头 | 中财 | D25 | 只 | 10
323 | PVC直接 | 中财 | D32 | 只 | 10
324 | PVC直接 | 中财 | D25 | 只 | 10
325 | 不锈钢十字元机 |  | M5*45 200只/包 | 包 | 1
326 | 不锈钢十字元机 |  | M5*35 200只/包 | 包 | 1
327 | 不锈钢十字元机 |  | M5*25 200只/包 | 包 | 1
328 | 不锈钢十字元机 |  | M5*16 200只/包 | 包 | 1
329 | 不锈钢十字元机 |  | M4*35 200只/包 | 包 | 1
330 | 不锈钢十字元机 |  | M4*25 200只/包 | 包 | 1
331 | 不锈钢十字元机 |  | M4*16 200只/包 | 包 | 1
332 | 不锈钢十字钻尾螺丝 |  | 4.8*50,500个/盒 | 盒 | 1
333 | 不锈钢外六角螺丝螺母 |  | M5*45/配平垫弹垫 | 包 | 1
334 | 不锈钢外六角螺丝螺母 |  | M5*35/配平垫弹垫 | 包 | 1
335 | 不锈钢外六角螺丝螺母 |  | M5*25/配平垫弹垫 | 包 | 1
336 | 不锈钢外六角螺丝螺母 |  | M4*45/配平垫弹垫 | 包 | 1
337 | 不锈钢外六角螺丝螺母 |  | M4*25/配平垫弹垫 | 包 | 1
338 | 不锈钢外六角螺丝螺母 |  | M4*16/配平垫弹垫 | 包 | 1
339 | 外六角自攻燕尾螺丝钉 |  | M4.8*50 | 盒 | 1
340 | 外六角自攻燕尾螺丝钉 |  | M4.8*25 | 盒 | 1
341 | 外六角自攻燕尾螺丝钉 |  | M4.8*35 | 盒 | 1
342 | 拉铆钉 |  | 3.2*13 1000只/盒 | 盒 | 1
343 | 沉头十字钻尾 |  | 4.2*19 | 盒 | 1
344 | 充电式热风枪 | 东成 | DCQB550 | 只 | 1
345 | 抽芯铆钉 |  | 4*13 | 盒 | 1
346 | 呆扳手 |  | 14-17 | 把 | 2
347 | 底烟无卤电力电缆 |  | WDZA-YJV/4*95+1*50 | 米 | 220
348 | 电缆线 |  | ZR-VVR/1*35 | 米 | 100
349 | 电缆线 |  | VVR 70平方 | 米 | 100
350 | 电烙铁 | 德力西 | 80W | 把 | 1
351 | 电容 |  | CBB60-10UF/450V | 只 | 4
352 | 电容 |  | CBB60-12UF | 只 | 4
353 | 镀锌平垫 |  | 10mm | 片 | 1000
354 | 断路器 | 德力西 | DZ47SLE-1P+n C25 带漏保 | 只 | 5
355 | 断路器 | 德力西 | DZ47SLE-1P+n C16 带漏保 | 只 | 5
356 | 断路器 | 正泰 | 塑料外壳式 NXM-63s/3300 63A | 只 | 2
357 | 断路器 | 施耐德 | 塑壳NSX100F TM32D 3P | 只 | 2
358 | 断路器 | 施耐德 | 塑壳NSX100F TM25D 3P | 只 | 2
359 | 断路器 | 施耐德 | 塑壳NSX160F TM160D 3P | 只 | 1
360 | 断路器 | 施耐德 | 塑壳NSX160F TM125D 3P | 只 | 1
361 | 断路器 | 施耐德 | 塑壳NSX100F TM63D 3P | 只 | 2
362 | 变频器 | 施耐德 | ATV212HU30N4 | 只 | 1
363 | 接触器辅助触点 | 施耐德 | LANN22 | 只 | 20
364 | 接触器 | 施耐德 | LC1N1810M5N | 只 | 5
365 | 热继电器 | 施耐德 | LRN21N | 个 | 5
366 | 轴流风机 | 德力西 | G12025HA2SL 12cm*12cm | 个 | 10
367 | 继电器 | 德力西 | CDZ9-53PL 含底座 | 个 | 5
368 | 继电器 | 德力西 | CDZ9-52P 24V 含底座 | 只 | 5
369 | 继电器 | 德力西 | CDZ9-52P 24V 不含底座 | 只 | 5
370 | 交流接触器 | 正泰 | CJX2-32 220V 50A | 只 | 10
371 | LED控制器 | 木林森 | MLS-48W | 个 | 10
372 | 消防应急照明吸顶灯 |  | 12W 4000k | 个 | 10
373 | 断丝取出器 |  | 双头/10-15mm | 套 | 5
374 | 多功能工具 | 东城 | M1D-FF-320 | 台 | 1
375 | 二极三极插座 | 西门子 | 86型 | 只 | 50
376 | 分支器 |  | 有线电视/2872n-8 一分三 | 只 | 100
377 | 继电器 | 施耐德 | RXM4LB2P7 含底座 | 套 | 10
378 | 锯片 | 博世 | 木工/4寸/40齿 | 片 | 1
379 | 绝缘防水自粘带 | 3M | J20 | 卷 | 10
380 | 开关电源 | 西顿 | CE3.3A | 只 | 30
381 | 空气开关 | 正泰 | NXBLE-63 3P+N/C63 带漏保 | 只 | 10
382 | 空气开关 | ABB | 4P/32A 带漏保 | 只 | 10
383 | 交流接触器 | 正泰 | CJX2-1210 220V | 只 | 1
384 | 锂电池 | 博世 | 12V/2.0AH | 块 | 1
385 | 铝合金线槽 |  | 50MM | 米 | 100
386 | 防霉型玻璃胶 | 佳坚 | 300ml/瓷白 | 支 | 10
387 | 配电箱锁 |  | AB403-1 | 把 | 10
388 | 强光手电筒 | 兵王 | AK-493 | 只 | 5
389 | 热缩管 |  | 12mm | 米 | 10
390 | 热缩管 |  | 10mm | 米 | 10
391 | 热缩管 |  | 8mm | 米 | 10
392 | 热缩管 |  | 6mm | 米 | 10
393 | 熔断器 |  | RT14 10*38 32A | 只 | 10
394 | 熔断器 |  | RT14 10*38 16A | 只 | 10
395 | 熔断器 |  | RT14 10*38 10A | 只 | 10
396 | 熔断器 |  | RT14 10*38 6A | 只 | 10
397 | 熔断器 |  | RT18-32X 10*38 32A | 只 | 10
398 | 熔断器 |  | RT14 10*38 4A | 只 | 50
399 | 熔断器 |  | R014 8.5*31.5 | 只 | 10
400 | 软护套线 | 元通 | RVV 5*10 | 米 | 100
401 | 软护套线 | 元通 | RVV 5*16 | 米 | 100
402 | 三角带 | 三维 | SPA-782 | 条 | 10
403 | 三角带 | 三维 | SPA-800 | 条 | 20
404 | 三角带 | 三维 | SPA-807 | 支 | 10
405 | 三角带 | 三力士 | SPA-8071a | 根 | 10
406 | 三角带 | 固特优 | SPA-807 | 条 | 10
407 | 三角带 | 三力士 | SPA-818La | 条 | 10
408 | 三角带 | 固特优 | SPA-832 | 条 | 10
409 | 三角带 | 固特优 | SPA-850 | 条 | 10
410 | 三角带 | 固特优 | SPA-975 | 只 | 10
411 | 三角带 | 固特优 | SPA-1000 | 条 | 10
412 | 三角带 | 三维 | SPA-1087 | 条 | 10
413 | 三角带 | 三维 | SPA-1432 | 条 | 10
414 | 三角带 | 三维 | SPA-1532 | 条 | 10
415 | 三角带 | 三力士 | SPA-15321a | 根 | 10
416 | 三角带 | 三力士 | SPA-1650La | 根 | 10
417 | 三角带 | 三力士 | SPA-1750La | 根 | 10
418 | 三角带 | 固特优 | SPA-1800 | 条 | 10
419 | 三角带 | 三力士 | SPA-1857La | 根 | 10
420 | 三角带 | 三维 | SPA-1857 | 条 | 10
421 | 三角带 | 三力士 | SPA-2000La | 根 | 10
422 | 三角带 | 三维 | SPA-2100 | 条 | 10
423 | 三角带 | 三维 | SPA-2450 | 条 | 10
424 | 三角带 | 三力士 | SPA-2450La | 根 | 10
425 | 三角带 | 三力士 | SPA-25001a | 根 | 10
426 | 三角带 | 固特优 | SPA-2500 | 条 | 10
427 | 三角带 | 三力士 | SPA-2800La | 根 | 10
428 | 三角带 | 三维 | SPB-1500 | 条 | 10
429 | 三角带 | 三维 | SPB-1510 | 条 | 10
430 | 三角皮带 | 凯洛 | SPB1727 | 条 | 20
431 | 三角皮带 | 凯洛 | SPB1720 | 条 | 20
432 | 三角带 | 三力士 | SPB-2552La | 根 | 10
433 | 三角带 | 固特优 | SPB-2530 | 条 | 10
434 | 三角带 | 三维 | SPB-2600 | 条 | 10
435 | 三角带 | 三力士 | SPB-2600La | 根 | 10
436 | 三角带 | 三维 | SPB-2800 | 条 | 10
437 | 三角带 | 三力士 | SPB-2800La | 根 | 10
438 | 三角带 | 三维 | SPZ-512 | 支 | 10
439 | 三角带 | 固特优 | SPZ-600 | 条 | 10
440 | 三角带 | 三维 | SPZ-670 | 支 | 10
441 | 三角带 | 三维 | SPZ-690 | 支 | 10
442 | 三角带 | 三维 | SPZ-700 | 条 | 20
443 | 三角带 | 固特优 | SPZ-722 | 支 | 10
444 | 三角带 | 三维 | SPZ-737 | 支 | 10
445 | 三角带 | 三维 | SPZ-1212 | 条 | 20
446 | 三角带 | 三力士 | SPZ-1215 | 根 | 10
447 | 三角带 | 三力士 | SPZ-1325 | 根 | 10
448 | 三角带 | 三维 | SPZ-1237 | 条 | 20
449 | 三角带 | 三维 | SPZ-1362 | 条 | 20
450 | 三角带 | 固可瑞 | SPZ-1370 | 条 | 10
451 | 三角带 | 三力士 | SPZ-1375 | 根 | 10
452 | 三角带 | 三力士 | SPZ-1425 | 根 | 10
453 | 双电源自动转换开关 | 曙天 | /STQ3-40/4P | 只 | 2
454 | 双三极插座 | 鸿雁 | 118型 10A | 只 | 30
455 | 四极插头 | 鸿雁 | T4-25N | 只 | 10
456 | 四极插座 | 鸿雁 | 25A 86型 | 只 | 10
457 | 四联单控开关 | 鸿雁 | 86型，鸿雁 | 只 | 10
458 | 二极三极插座 | 鸿雁 | (带开关)/86型 | 块 | 20
459 | 地插 | 鸿雁 | Z223A10 | 只 | 1
460 | 塑料外壳式断路器 | ABB | S1N 125 3P 100A | 只 | 1
461 | 塑料外壳式断路器 | ABB | S1N 125 3P 125A | 只 | 1
462 | 铜鼻子 |  | 120mm | 只 | 10
463 | 铜鼻子 |  | 95mm | 只 | 10
464 | 铜鼻子 |  | 70mm | 只 | 10
465 | 铜鼻子 |  | 50mm | 只 | 10
466 | 铜鼻子 |  | 35mm | 只 | 10
467 | 铜鼻子 |  | 25mm | 只 | 10
468 | 铜鼻子 |  | 16mm | 只 | 10
469 | 铜鼻子 |  | 10mm | 只 | 10
470 | 无线门铃 | 亦真 | KS-DB03 一拖二 | 只 | 20
471 | 无线门铃 | 亦真 | KS-DB03 一拖一 | 只 | 30
472 | 压力表 |  | YX-100 0-1mpa 1.6级 | 只 | 10
473 | 乙炔橡胶软管 |  | 8mm | 卷 | 1
474 | 硬护套线 | 中策 | BVVB 3*2.5 | 米 | 100
475 | 硬护套线 | 中策 | BVVB 3*1.5 | 米 | 100
476 | 转换插座 | 公牛 | GN-9330 | 只 | 1
477 | 多功能插座 | 公牛 | 延长线插座/GNE-108DT/3米 | 只 | 1
478 | 电源极性检测器 | 公牛 | GNJ-01 | 只 | 20
479 | 水泥钉 |  | 3寸 | 盒 | 1
480 | 按键式密码钥匙盒 |  | 5423D | 只 | 1
481 | 闭门器 |  | 061不定位 | 只 | 30
482 | 铜挂锁 |  | 32mm通用型 | 把 | 100
483 | 网线钳 | 三堡 | HT-568 | 把 | 1
484 | 砂布 |  | 3# | 张 | 20
485 | LED吸顶灯光源模组 | 佛山 | 17W 6500K | 只 | 20
486 | 日光灯灯脚 |  | T8 单管 | 只 | 20
487 | 日光灯灯脚 |  | T8 双管 | 只 | 10
488 | 盖板 |  | 86型 白板 鸿雁 | 只 | 10
489 | LED平板灯 | 欧司朗 | SIM LV 0606 840 ，32W,4000k，596*596mm，白色，嵌装 | 个 | 5
490 | LED平板灯 | 欧司朗 | SIM LV 32W 0312 840 4000k，296*1196mm，嵌装 | 个 | 5
491 | LED平板灯 | 欧司朗 | LEDCOMFO PameL G2 0606 840 ，32W,4000K明睿二代 | 只 | 5
492 | LED平板灯 | 欧司朗 | LEDCOMFO PANEL G2 0612 840，60W，4000k明睿二代 | 个 | 5
493 | LED平板灯 | 欧司朗 | LEDCOMFO PANEL G2 0303 840 18W 4000k 明睿二代 | 个 | 5
494 | LED射灯 | 欧司朗 | OLUX SL 10W 830 24D 3000K 开孔尺寸100mm，白色 嵌装 | 个 | 5
495 | LED射灯 | 欧司朗 | OLUX SL 15W 840 38D 4000k 开孔尺寸100mm，白色 嵌装 | 个 | 5
496 | LED射灯 | 欧司朗 | OLUX SL 15W 840 38D 3000k 开孔尺寸100mm，白色 嵌装 | 个 | 5
497 | LED射灯 | 欧司朗 | OLUX SL 12W 840 38D 4000k 开孔尺寸100mm，白色 嵌装 | 个 | 5
498 | LED射灯 | 欧司朗 | SIM DL 408 840 V2，8W 4000k，开孔尺寸100mm，嵌装，防水 | 个 | 5
499 | LED吊灯 | 欧司朗 | LDTH Cylinder 619 L30 840 20 9W 3000k 吊装 白色 | 个 | 5
500 | LED吊灯 | 欧司朗 | LDTH Cylinder 619 L30 840 20 9W 4000k 吊装 白色 | 个 | 5
501 | LED吊灯 | 欧司朗 | LDTH Cylinder 619 L30 840 20 9W 4000k 吊装 黑色 | 个 | 5
502 | LED吊灯 | 欧司朗 | LDTH Cylinder 619 L30 840 20 15W 4000K 吊装 白色 | 个 | 5
503 | LED灯带 | 欧司朗 | ASR IP20 600 830 L8000 13W 3000k 暗藏 | 米 | 50
504 | LED灯带 | 欧司朗 | ASR IP20 600 840 L8000 6500k | 卷 | 5
505 | 吸顶灯 | 欧司朗 | LCM CEIL 12W 840 V2，12W 4000k，260mm，白色，明装 | 个 | 10
506 | LED线型灯 | 欧司朗 | LDTH SkyLine R0 112 840 P 35W 3000k，98*1210mm，嵌装，不带翻边 白色 | 个 | 5
507 | LED线型灯 | 欧司朗 | LDTH SkyLine R0 112 840 P 35W 3000k，94*1210mm，吊装，不带翻边 白色 | 个 | 5
508 | LED线型灯 | 欧司朗 | LDTH SkyLine R0 112 840 P 35W 4000k，98*1210mm，嵌装，不带翻边 白色 | 个 | 5
509 | LED线型灯 | 欧司朗 | LDTH SkyLine R0 112 840 P 35W 4000k，94*1210mm，吊装，不带翻边 白色 | 个 | 5
510 | LED线型灯 | 欧司朗 | LDTH SkyLine R0 112 840 P 35W 4000k，94*1210mm，吊装，不带翻边 黒色 | 个 | 5
511 | 壁灯A | 级成定制 | 2*18W，3000k，φ145mm，H：300mm，定制灰色 | 个 | 10
512 | 壁灯B | 级成定制 | 24V LED SMD，3000k，φ100mm，H：1000mm，定制灰色 | 个 | 10
513 | 镇流器 | 欧司朗 | ELEMENT 8/220-240/200S LPF | 只 | 10
514 | 镇流器 | 欧司朗 | ELEMENT 15/220-240/350G3 | 只 | 20
515 | 镇流器 | 欧司朗 | ELEMENT 8/220-240/200G3 | 只 | 15
516 | 镇流器 | 欧司朗 | OT FIT 75/220-240/1A6 CS | 只 | 10
517 | 镇流器 | 欧司朗 | OT FIT 40/220-240/1AOCS | 只 | 20
518 | 镇流器 | 欧司朗 | OT FIT 30/220-240/700CS | 只 | 10
519 | 镇流器 | 欧司朗 | OT FIT 20/220-240/500CS | 只 | 20
520 | 镇流器 |  | 18W 220-240V-50/60HZ 母口 | 只 | 40
521 | 镇流器 |  | 5W | 个 | 50
522 | 镇流器 |  | 12W 100-240V AC 50/60HZ | 个 | 20
523 | 镇流器 |  | 180/220-240/24 G2 | 只 | 20
524 | 镇流器 |  | 18W 220-240V-50/60HZ 0.2A | 只 | 20
525 | 镇流器 |  | CR-200-12F | 个 | 20
526 | 红外人体感应灯座 |  | E27 | 只 | 10
527 | 轴流风机 | 德力西 | G12025HA2SL | 只 | 1
528 | 空气开关 | 施耐德 | 3P D25A | 只 | 5
529 | 不锈钢大扁头十字螺丝 |  | 6*30mm 200只/包 | 包 | 1
530 | LED平板灯 | 朗德万斯 | 600*1200mm，4000k，56w | 只 | 5
531 | LED平板灯 | 朗德万斯 | 600*600mm，4000k，36w | 只 | 5
532 | 三极插座 | 罗格朗 | 86型 10A | 只 | 10
533 | 三极插座 | 罗格朗 | 86型 16A | 只 | 10
534 | 集成吊顶灯 |  | 白色铝框 300*600 28W | 只 | 10
535 | 控制与保护开关 |  | HGGBO-45 1.5KW 电流3A 3KW、电流6A | 只 | 10
536 | 玉米灯 |  | LED 40W | 只 | 10
537 | 换气扇 | 乘风 | BPT16-30 | 个 | 5
538 | 羊角锤 |  | 16OZ | 把 | 1
539 | 节能灯 | 科光 | 螺旋 36w | 只 | 10
540 | 更衣柜锁 |  | 16mm | 把 | 1
541 | 更衣柜锁 |  | 19mm | 把 | 1

## Sheet1
119 | 三角皮带 | 固特优 | SPA-807
121 | 三角皮带 | 固特优 | SPA-832
122 | 三角皮带 | 固特优 | SPA-850
123 | 三角皮带 |  | SPA-975
124 | 三角皮带 | 固特优 | SPA-1000
131 | 三角皮带 | 固特优 | SPA-1800
139 | 三角皮带 | 固特优 | SPA-2500
144 | 三角皮带 | 固特优 | SPB-2530
145 | 三角皮带 | 三维 | SPB-2600
150 | 三角皮带 | 固特优 | SPZ-600
153 | 三角带 |  | SPZ-722
157 | 三角皮带 | 固可瑞 | SPZ1370