浙江大学医学院附属第一医院

服务类项目询价函

项目名称：总部一期化粪池及隔油池清运项目

询价函

根据我国政府采购法律法规及医院相关管理制度规定, 组织本次项目询价。

一、询价品目

| 序号 | 项目名称 | 采购方式 | 服务要求 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总部一期化粪池及隔油池清运项目 | 院内询价 | 地点：总部一期 | 8.35 |
|  |  |  | 内容：雨污水管网系统运维服务、化粪池隔油池清理、清运服务 |  |

二、具体需求

1、长期保持园区管网系统处于正常运行状态：管道畅通污水出口水质无油污、无结垢，符合验收、检查标准。

2、化粪池、隔油池起到应有的作用，无堵塞、无溢流。

3、化粪池清理、每年不少12次。

| 余杭院区化粪池 | 13#（100m³） | 4只 |
| --- | --- | --- |
|  | 12#（75m³） | 5只 |
|  | 9#（30m³） | 1只 |
|  | 8#（25m³） | 1只 |
|  | 2#（4m³） | 2只 |
| 小计 | 838m³ | 13只 |

4、隔油池（2个）食物残渣清理每年不得少于12次。

5、污水管道堵塞接甲方通知后一小时内到场清理。

6、项目最高预算价为8.35万元。

三、询价事宜

1、询价时间：2023年8月24日下午14：00（请于13：45提前到场签到）

2、询价地址：杭州市庆春路79号浙大一院17号楼4楼余杭厅

3、询价文件一式两份，

4、联系电话：18358182922

四、响应文件组成

响应文件应包括（按顺序）下列文件，并逐页盖红章，不得有散页，所有材料必须密封装袋：

询价函

询价响应函（详见附件1）

报价文件（详见附件2、3，二次报价函空白单独打印盖章，现场填写）

法定代表人授权委托书

相关资质文件复印件

工商营业执照复印件

附件1：

询价响应函

致：浙江大学医学院附属第一医院:

我方已仔细研究了询价文件和询价补充文件（若有），已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受询价文件的全部内容和条件，愿意以本询价响应文件向你方发包的全部内容进行投标。总报价合计为人民币（大写）元（RMB____________）。

我方将严格按照有关招标投标法规及招标文件的规定参加询价，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。

单位（公章）：

法定代表或委托代理人（签字）：

联系地址：

电话：                       邮编：

开户银行：                   帐号：

年     月    日

附件2：报价明细

报价明细：

化粪池清理：    元/次，共    元/年。

隔油池清理：    元/次，共    元/年。

共计：   元/年。

附件3：

二次报价函

致：浙江大学医学院附属第一医院:

根据谈判会议上明确的各项要求，本人经请示单位领导同意并代表本单位对谈判项目做出最终报价（人民币）如下：

总报价：

相关补充说明：

项目名称：总部一期化粪池及隔油池清运项目

单位名称（盖章）：

授权代表（签名）：

授权代表联系电话：

年    月    日

附件4：

法定代表人授权委托书

致：_________ ：

我_______（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工________（姓名）以我方的名义参加__________________项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：（签字或盖章）  法定代表人：（签字或盖章）

职务：职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

供应商：       （盖章）

年月日

附件5：

其他资料

（包括但不限于企业营业执照、资质证书、企业简介、拟派项目人员等）