浙江大学医学院附属第一医院

服务类项目询价函

项目名称：浙大一院余杭院区送排风机年度维保服务

询价函

根据我国政府采购法律法规及医院相关管理制度规定, 组织本次服务类项目询价。

一、询价品目

| 序号 | 项目名称 | 采购 方式 | 服务要求 | 固定维保最高限价（万元） | 合同总额度（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙大一院总部一期送排风机年度维保服务 | 院内 询价 | 地点：余杭院区 内容：对余杭院区191台送排风机及对应的控制箱进行每月1次巡查保养，及故障排除。 | 15 | 18 |

二、具体需求

（一）服务内容：

| 序号 | 图纸编号 | 功率 | 数量 | 位置 | 服务时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EAF1-5F-1 | 4KW | 1 | 裙房屋面 | 2024.1.1——2024.12.31 |
| 2 | EAF1-5F-2 | 1.5KW | 1 | 裙房屋面 |  |
| 3 | EAF1-5F-3 | 2.2KW | 1 | 裙房屋面(电梯房顶） |  |
| 4 | EAF1-5F-4 | 2.2KW | 1 | 裙房屋面(电梯房顶） |  |
| 5 | EAF1-5F-5 | 2.2KW | 1 | 裙房屋面(电梯房顶） |  |
| 6 | EAF1-5F-6 | 3KW | 1 | 裙房E区屋面 |  |
| 7 | EAF1-5F-7 | 7.5KW | 1 | 裙房D区屋面 |  |
| 8 | EAF1-5F-8 | 1.5KW | 1 | 裙房屋面(电梯房顶） |  |
| 9 | EAF1-5F-9 | 1.5KW | 1 | 裙房屋面(电梯房顶） |  |
| 10 | EAF1-5F-12 | 0.75KW | 1 | 裙房屋面 |  |
| 11 | EAF1-1F-1 | 1.5KW | 1 | 放射科暂留室旁储藏室吊装 |  |
| 12 | EAF1-1F-2 | 0.55KW | 1 | 急诊治疗室吊装 |  |
| 13 | EAF1-1F-3 | 0.55KW | 1 | 急诊抢救室吊装 |  |
| 14 | EAF1-3F-1 | 0.75KW | 1 | 病理科资料室吊装 |  |
| 15 | EAF2-1F-1 | 11KW | 1 | 3号高配间吊装 |  |
| 16 | EAF2-1F-2 | 15KW | 1 |  |  |
| 17 | EAF2-1F-3 | 5.5KW | 1 |  |  |
| 18 | EAF2-1F-4 | 1.5KW | 1 | 西1门门斗吊装 |  |
| 19 | EAF2-1F-5 | 1.1KW | 1 | 西1门门斗吊装 |  |
| 20 | EAF2-2F-1 | 0.45KW | 1 | 2F ICU男更衣吊装 |  |
| 21 | EAF2-3F-1 | 0.45KW | 1 | 3F ICU男更衣吊装 |  |
| 22 | EAF2-4F-1 | 1.1KW | 1 | 2号楼4F最西侧机房吊装 |  |
| 23 | EAF2-4F-2 | 3KW | 1 | 2号楼4F会议转播间吊装 |  |
| 24 | EAF2-4F-3 | 1.1KW | 1 | 2号楼4F门办护士更衣室吊装 |  |
| 25 | EAF2-4F-4 | 1.1KW | 1 | 4F C区对面女卫生间吊装 |  |
| 26 | EAF2-5F-1 | 3.3KW | 1 | 裙房B区屋面 |  |
| 27 | EAF2-5F-2 | 3.3KW | 1 | 裙房A区屋面 |  |
| 28 | EAF1-1F-1 | 11KW | 1 | 4号高配间吊装 |  |
| 29 | EAF1-1F-2 | 5.5KW | 1 |  |  |
| 30 | EAF1-1F-3 | 5.5KW | 1 |  |  |
| 31 | EAF1-4F-2 | 0.37KW | 1 | 3号楼西北侧机房吊装 |  |
| 32 | EAF1-4F-3 | 1.7KW | 1 | 3号楼4F卫生间南侧走道吊装 |  |
| 33 | EAF1-4F-4 | 6.4KW | 1 | 3号楼东南侧机房吊装 |  |
| 34 | EAF1-4F-5 | 0.37KW | 1 | 3号楼东南侧机房吊装 |  |
| 35 | EAF1-4F-6 | 0.37KW | 1 | 3号楼西北侧机房吊装 |  |
| 36 | EAF1-4F-7 | 0.28KW | 1 | 3号楼西北侧机房吊装 |  |
| 37 | EAF1-4F-8 | 0.37KW | 1 | 3号楼走道最东侧吊装 |  |
| 38 | EAF1-4F-9 | 0.37KW | 1 | 3号楼走道最东侧吊装 |  |
| 39 | EAF1-4F-10 | 0.55KW | 1 | 3号楼液氮储存室吊装 |  |
| 40 | EAF1-4F-11 | 0.75KW | 1 | 3号楼东侧机房吊装 |  |
| 41 | EAF1-RF-1 | 3KW | 1 | 3号楼屋面 |  |
| 42 | EAF1-RF-2 | 18.5KW | 1 | 3号楼屋面 |  |
| 43 | EAF1-RF-3 | 11KW | 1 | 3号楼屋面 |  |
| 44 | EAF1-RF-4 | 15KW | 1 | 3号楼屋面 |  |
| 45 | EAF1-RF-5 | 15KW | 1 | 3号楼屋面 |  |
| 46 | EAF1-RF-6 | 4KW | 1 | 3号楼屋面 |  |
| 47 | EAF1-RF-7 | 18.5KW | 1 | 3号楼屋面 |  |
| 48 | EAF2-RF-1 | 14KW | 1 | 2号楼屋面 |  |
| 49 | EAF2-RF-2 | 17KW | 1 | 2号楼屋面 |  |
| 50 | EAF2-RF-4 | 11KW | 1 | 2号楼屋面 |  |
| 51 | EAF2-RF-8 | 6.7KW | 1 | 2号楼屋面 |  |
| 52 | EAF5-B1F-2 | 0.75KW | 1 | 核医学卫生间北侧走道吊装 |  |
| 53 | EAF5-B1F-5 | 0.55KW | 1 | 3-11电梯前走廊吊装 |  |
| 54 | EAF5-B1F-6 | 0.37KW | 1 | 正压机房吊装 |  |
| 55 | EAF5-B1F-7 | 3KW | 1 | C128排烟机房吊装 |  |
| 56 | EAF5-B1F-8 | 1.5KW | 1 | C124排烟机房吊装 |  |
| 57 | EAF5-B1F-9 | 1.5KW | 1 | C100排烟机房吊装 |  |
| 58 | EAF5-B1F-10 | 0.18KW | 1 | B1层H4/H5电梯旁卫生间吊装 |  |
| 59 | EAF5-B1F-14 | 3KW | 1 | C121排风机房吊装 |  |
| 60 | EAF5-B1F-15 | 1.1KW | 1 | 餐厅卫生间吊装 |  |
| 61 | EAF5-B1F-16 | 0.55KW | 1 | 电信机房吊装 |  |
| 62 | EAF5-B1F-18 | 0.37KW | 1 | 保安住宿吊装 |  |
| 63 | EAF5-B1F-19 | 0.25KW | 1 | C037吊装 |  |
| 64 | EAF5-B1F-20 | 0.37KW | 1 | 3-11电梯前走廊吊装 |  |
| 65 | EAF5-B1F-21 | 0.55KW | 1 | 3-11电梯前走廊吊装 |  |
| 66 | EAF5-B1F-22 | 7.5KW | 1 | C100排烟机房吊装 |  |
| 67 | EAF5-B1F-23 | 4KW | 1 | 患者餐厅吊装 |  |
| 68 | EAF5-B1F-24 | 0.37KW | 1 | 患者餐厅吊装 |  |
| 69 | EAF5-B1F-25 | 0.25KW | 1 | 正压机房对面男卫生间吊装 |  |
| 70 | EAF5-B1F-26 | 0.75KW | 1 | C155吊装 |  |
| 71 | EAF5-B1F-28 | 5.5KW | 1 | C155吊装 |  |
| 72 | EAF5-B1F-29 | 1.1KW | 1 | C155吊装 |  |
| 73 | EAF5-B1F-30 | 0.37KW | 1 | C121排风机房吊装 |  |
| 74 | EAF5-B1F-31 | 0.37KW | 1 | C121排风机房吊装 |  |
| 75 | EAF5-B1F-32 | 0.37KW | 1 | D124排烟机房吊装 |  |
| 76 | EAF5-B1F-33 | 0.37KW | 1 | 厨房洁具间吊装 |  |
| 77 | EAF5-B1F-36 | 1.1KW | 1 | 南厨房吊装 |  |
| 78 | EAF5-B1F-37 | 1.1KW | 1 | 南厨房吊装 |  |
| 79 | EAF5-B1F-38 | 0.37KW | 1 | C092吊装 |  |
| 80 | EAF5-B1F-39 | 0.37KW | 1 | 北厨房吊装 |  |
| 81 | EAF5-B1F-40 | 4KW | 1 | C169吊装 |  |
| 82 | EAF5-B1F-41 | 7.5KW | 1 | C129吊装 |  |
| 83 | EAF5-B1F-42 | 3KW | 1 | 裙房屋面 |  |
| 84 | SAF5-B1F-2 | 0.25KW | 1 | C270吊装 |  |
| 85 | SAF5-B1F-4 | 0.75KW | 1 | C117吊装 |  |
| 86 | SAF5-B1F-5 | 2KW | 1 | C094 |  |
| 87 | SAF5-B1F-6 | 4KW | 1 | C173机房吊装 |  |
| 88 | SAF5-B1F-7 | 7.5KW | 1 | C173机房吊装 |  |
| 89 | SAF5-B1F-8 | 1.5KW | 1 | C176机房吊装 |  |
| 90 | EAF5-B2F-1 | 0.55KW | 1 | VIP楼B2湿式报警阀间吊装 |  |
| 91 | EAF5-B2F-2 | 2.2KW | 1 | 病案室吊装 |  |
| 92 | EAF5-B2F-3 | 2.2KW | 1 | 档案库房吊装 |  |
| 93 | EAF5-B2F-4 | 2.2KW | 1 | 档案库房吊装 |  |
| 94 | EAF5-B2F-5 | 2.2KW | 1 | 档案库房吊装 |  |
| 95 | EAF5-B2F-6 | 0.37KW | 1 | D105旁污水提间吊装 |  |
| 96 | EAF5-B2F-7 | 0.18KW | 1 | 中水机房吊装 |  |
| 97 | EAF5-B2F-8 | 0.37KW | 1 | 纯水机房 |  |
| 98 | EAF5-B2F-9 | 3KW | 1 | 3-11电梯外走道吊装 |  |
| 99 | EAF5-B2F-10 | 0.37KW | 1 | 保安睡觉间 |  |
| 100 | EAF5-B2F-11 | 0.18KW | 1 | 病理科库房 |  |
| 101 | EAF5-B2F-12 | 0.75KW | 1 | D86排烟机房 |  |
| 102 | EAF5-B2F-13 | 0.37KW | 1 | D86排烟机房 |  |
| 103 | EAF5-B2F-14 | 1.5KW | 1 | D86排烟机房 |  |
| 104 | EAF5-B2F-15 | 0.75KW | 1 | D58吊装 |  |
| 105 | EAF5-B2F-16 | 1.1KW | 1 | 生活垃圾房吊装 |  |
| 106 | EAF5-B2F-17 | 1.1KW | 1 | 医疗垃圾房吊装 |  |
| 107 | EAF5-B2F-18 | 0.55KW | 1 | D049排烟机房 |  |
| 108 | EAF5-B2F-19 | 0.09KW | 1 | D105钢瓶间外走道 |  |
| 109 | EAF5-B2F-20 | 0.09KW | 1 | 回旋加速器衰变池 |  |
| 110 | EAF5-B2F-21 | 0.18KW | 1 | B2层D1/2电梯东侧吊装 |  |
| 111 | EAF5-B2F-22 | 0.18KW | 1 | 南厨房隔油池吊装 |  |
| 112 | EAF5-B2F-23 | 0.37KW | 1 | 病案室吊装 |  |
| 113 | EAF5-B2F-24 | 0.37KW | 1 | 生活垃圾房吊装 |  |
| 114 | EAF5-B2F-25 | 0.25KW | 1 | D030湿式报警阀间吊装 |  |
| 115 | EAF5-B2F-26 | 0.37KW | 1 | D036排烟机房 |  |
| 116 | EAF5-B2F-27 | 2.2KW | 1 | 档案库 |  |
| 117 | EAF5-B2F-28 | 0.37KW | 1 | D059排烟机房 |  |
| 118 | EAF5-B2F-29 | 0.55KW | 1 | D049排烟机房 |  |
| 119 | EAF5-B2F-30 | 0.55KW | 1 | D059排烟机房 |  |
| 120 | EAF5-B2F-31 | 0.75KW | 1 | D059排烟机房 |  |
| 121 | SAF5-B2F-1 | 0.55KW | 1 | D031设备间 |  |
| 122 | SAF5-B2F-2 | 3KW | 1 | 生活水泵房 |  |
| 123 | SAF5-B2F-3 | 0.37KW | 1 | 病理科库房 |  |
| 124 | SAF5-B2F-4 | 0.18KW | 1 | 病理科库房 |  |
| 125 | SAF5-B2F-5 | 0.75KW | 1 | 病理科库房 |  |
| 126 | SAF5-B2F-6 | 0.37KW | 1 | 北厨房隔油间 |  |
| 127 | SAF5-B2F-7 | 1.5KW | 1 | 病理科库房 |  |
| 128 | SAF5-B2F-8 | 1.5KW | 1 | 床单元清洗 |  |
| 129 | SAF5-B2F-9 | 2.2KW | 1 | D062进风机房 |  |
| 130 | SAF5-B2F-10 | 0.37KW | 1 | 档案库房 |  |
| 131 | SAF5-B2F-12 | 0.09KW | 1 | 中水机房 |  |
| 132 | EAF1-5F-10 | 37KW | 1 | 裙房屋面（厨房油烟风机） |  |
| 133 | EAF1-5F-11 | 22KW | 1 | 裙房屋面（厨房油烟风机） |  |
| 134 | EAF1-RF-6A | 30KW | 1 | 3#楼屋面（厨房油烟风机） |  |
| 135 | EAF2-RF-3 | 22KW | 1 | 2#楼屋面（厨房油烟风机） |  |
| 136 | EAF2-RF-5 | 20KW | 1 | 2#楼屋面（厨房油烟风机） |  |
| 137 | EAF3-RF-5 | 22KW | 1 | 1#楼屋面（厨房油烟风机） |  |
| 138 | EAF7-1F-1 | 7.5KW | 1 | 动力中心 |  |
| 139 | EAF7-1F-2 | 3KW | 1 | 动力中心 |  |
| 140 | EAF7-1F-3 | 3KW | 1 | 动力中心 |  |
| 141 | EAF7-1F-4 | 5.5KW | 1 | 动力中心 |  |
| 142 | EAF7-1F-5 | 15KW | 1 | 动力中心 |  |
| 143 | EAF7-1F-6 | 11KW | 1 | 动力中心 |  |
| 144 | EAF7-1F-7 | 11KW | 1 | 动力中心 |  |
| 145 | EAF7-1F-8 | 11KW | 1 | 动力中心 |  |
| 146 | EAF7-1F-9 | 3KW | 1 | 动力中心 |  |
| 147 | EAF7-1F-10 | 1.5KW | 1 | 动力中心 |  |
| 148 | SAF7-1F-1 | 3KW | 1 | 动力中心 |  |
| 149 | EAF4-1F-1 | 11KW | 1 | 2号高配 |  |
| 150 | EAF4-1F-2 | 11KW | 1 | 2号高配 |  |
| 151 | EAF4-1F-3 | 5.5KW | 1 | 2号高配 |  |
| 152 | EAF3-3F-1 | 1.5KW | 1 | 2层南走道吊顶 | 2024.10.1——2024.12.31 |
| 153 | EAF3-4F-1 | 2.2KW | 1 | 4F机房 |  |
| 154 | EAF3-4F-2 | 1.5KW | 1 | 4F机房 |  |
| 155 | EAF3-4F-3 | 1.1KW | 1 | 4F机房 |  |
| 156 | EAF3-4F-4 | 1.1KW | 1 | 4F机房 |  |
| 157 | EAF3-4F-5 | 2.2KW | 1 | 4F机房 |  |
| 158 | EAF4-4F-1 | 1.5KW | 1 | 4F机房 |  |
| 159 | EAF4-4F-2 | 0.75KW | 1 | 4F机房 |  |
| 160 | EAF4-4F-3 | 1.1KW | 1 | 气瓶间 |  |
| 161 | EAF4-4F-4 | 0.55KW | 1 | UPS间 |  |
| 162 | EAF4-4F-5 | 0.55KW | 1 | 国保四楼办公区走道吊装 |  |
| 163 | EAF4-4F-6 | 0.75KW | 1 | 4F机房 |  |
| 164 | EAF4-RF-1 | 7.5KW | 1 | 10F屋面 |  |
| 165 | EAF4-RF-2 | 7.5KW | 1 | 10F屋面 |  |
| 166 | EAF4-RF-3 | 7.5KW | 1 | 10F屋面 |  |
| 167 | EAF3-RF-1 | 1.5KW | 1 | 10F屋面 |  |
| 168 | EAF3-RF-3 | 30KW | 1 | 10F屋面 |  |
| 169 | EAF3-RF-5 | 2.2KW | 1 | 试剂库排风离心风机 |  |
| 170 | EAF3-RF-6 | 0.75KW | 1 | 开敞实验室排风离心风机 |  |
| 171 | EAF3-RF-7 | 0.75KW | 1 | 开敞实验室排风离心风机 |  |
| 172 | EAF3-RF-8 | 2.2KW | 1 | 3F病理学平台排风离心风机 |  |
| 173 | EAF3-RF-9 | 0.55KW | 1 | 试剂库排风离心风机 |  |
| 174 | EAF3-RF-10 | 0.55 | 1 | 小动物手术室排风离心风机 |  |
| 175 | EAF3-RF-11 | 2.2 | 1 | 高压灭菌器 排风离心风机 |  |
| 176 | EAF3-RF-12 | 0.55 | 1 | 试剂库排风离心风机 |  |
| 177 | EAF3-RF-13 | 1.5 | 1 | 通风柜排风离心风机 |  |
| 178 | EAF3-RF-14 | 1.5 | 1 | 通风柜排风离心风机 |  |
| 179 | EAF3-RF-15 | 0.75 | 1 | 5F开敞实验室排风离心风机 |  |
| 180 | EAF3-RF-16 | 0.75 | 1 | 6F细胞培养室排风离心风机 |  |
| 181 | EAF3-RF-17 | 1.5 | 1 | 10F通风柜排风离心风机 |  |
| 182 | EAF3-RF-18 | 1.5 | 1 | 10F细胞培养室排风离心风机 |  |
| 183 | EAF3-RF-19 | 1.5 | 1 | 9F通风柜排风离心风机 |  |
| 184 | EAF3-RF-20 | 1.5 | 1 | 9F细胞培养室排风离心风机 |  |
| 185 | EAF3-RF-21 | 1.5 | 1 | 8F通风柜排风离心风机 |  |
| 186 | EAF3-RF-22 | 1.5 | 1 | 8F细胞培养室排风离心风机 |  |
| 187 | EAF3-RF-23 | 1.5 | 1 | 7F通风柜排风离心风机 |  |
| 188 | EAF3-RF-24 | 1.5 | 1 | 7F细胞培养室排风离心风机 |  |
| 189 | EAF3-RF-25 | 1.1 | 1 | 6F细胞培养室排风离心风机 |  |
| 190 | EAF3-RF-26 | 0.55 | 1 | 排风离心风机 |  |
| 191 | EAF3-RF-27 | 0.55 | 1 | 二氧化碳气瓶间排风离心风机 |  |
| 169 | EAF3-RF-5 | 2.2KW | 1 | 试剂库排风离心风机 |  |
| 170 | EAF3-RF-6 | 0.75KW | 1 | 开敞实验室排风离心风机 |  |
| 171 | EAF3-RF-7 | 0.75KW | 1 | 开敞实验室排风离心风机 |  |

（注：15KW以上风机电机风机单独报价）

1、提供各种型号送排风机的巡查、检修、保养的年度维保服务。

2、每月1次进行风机的巡检维护，包括控制箱电流温度检测、断裂皮带更换、轴承润滑油添加等。

3、维保期间，确保设备安全、稳定、可靠运行，各项运行参数均在正常范围之内。

4、响应院方的报修信息，2小时内到达现场，并在最快时间内保证设备正常运行。

（二）服务要求：

1、供应商技师医院工作时，须统一着装，有良好的职业道德和精湛的技术素养。

2、在任何时间，接到院方报修信息，2小时内到场向医院提供快捷、优质、精湛的技术服务，并在最快的时间内保证设备正常运行。若维修人员未能在规定时间内到场，医院有权按次对供应商处以2000元的罚款，罚款金额从合同款中扣除。

3、维保过程中产生的垃圾、更换耗材等由供应商负责及时清运，清运费用由供应商承担。若在两天之内未进行清运处理，则由医院安排其他人员进行处理，相关费用从本次维保费用中扣除。

4、每次服务需提前通知医院，现场工作通知医院在场监督，服务过程拍照记录并上传至工作群，每次工作的服务单据当天交由医院签字确认，过后不补。

5、配合医院疫情防控管理，供应商每次上门服务需提供工作人员健康绿码、行程绿码及有效期内合格的核酸检测报告至基建总务部备案。

6、因服务商原因造成设备损坏,服务商应负责修复直到设备恢复正常使用，并承担由此引起的费用及责任。

（三）报价与结算要求：

1、报价包含除单独报价表列出设备的风机及电机外所有维修、维护保养过程中全部人工费、措施费，所有配件及材料费。差旅费、停车费、税费等也包含在总价中。

2、对15KW（含15KW）以上大型风机的风机、电机单独报价

| 序号 | 设备编号 | 功率 | 数量 | 安装位置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | EAF2-1F-2 | 15KW | 1 | 3号高配间吊装 | 电机 |
|  |  |  |  |  | 风机 |
| 42 | EAF1-RF-2 | 18.5KW | 1 | 3号楼屋面 | 电机 |
|  |  |  |  |  | 风机 |
| 44 | EAF1-RF-4 | 15KW | 1 | 3号楼屋面 | 电机 |
|  |  |  |  |  | 风机 |
| 45 | EAF1-RF-5 | 15KW | 1 | 3号楼屋面 | 电机 |
|  |  |  |  |  | 风机 |
| 47 | EAF1-RF-7 | 18.5KW | 1 | 3号楼屋面 | 电机 |
|  |  |  |  |  | 风机 |
| 49 | EAF2-RF-2 | 17KW | 1 | 2号楼屋面 | 电机 |
|  |  |  |  |  | 风机 |
| 132 | EAF1-5F-10 | 37KW | 1 | 裙房屋面（油烟风机） | 电机 |
|  |  |  |  |  | 风机 |
| 133 | EAF1-5F-11 | 22KW | 1 | 裙房屋面（油烟风机） | 电机 |
|  |  |  |  |  | 风机 |
| 134 | EAF1-RF-6A | 30KW | 1 | 3号楼屋面（油烟风机） | 电机 |
|  |  |  |  |  | 风机 |
| 135 | EAF2-RF-3 | 22KW | 1 | 2号楼屋面（油烟风机） | 电机 |
|  |  |  |  |  | 风机 |
| 136 | EAF2-RF-5 | 20KW | 1 | 2号楼屋面（油烟风机） | 电机 |
|  |  |  |  |  | 风机 |
| 137 | EAF3-RF-5 | 22KW | 1 | 1号楼屋面（油烟风机） | 电机 |
|  |  |  |  |  | 风机 |
| 142 | EAF7-1F-5 | 15KW | 1 | 动力中心 | 电机 |
|  |  |  |  |  | 风机 |
| 168 | EAF3-RF-3 | 30KW | 1 | 10F屋面 | 电机 |
|  |  |  |  |  | 风机 |

2、付款方式：合同内每半年支付一次，共支付2次。

每半年完成服务期内规定的维保服务，提供：

①详细的描述性总结报告（提供有效数据，含业主设备基本信息、系统运行情况、服务次数、所用耗材清单与费用、系统维护建议等）

②该周期全部服务单据

③工作照片电子压缩包

以上材料A4大小装订成册（总结报告在前，服务单据附后），经验收合格后支付。

单独报价设备经甲方核实确认后送审，按成交单价结算；本项结算金额不超过3万元。

结算需保证及时性，规定结算周期内的工作完成后，次月必须提交相关资料申请报销结算，原则上不允许跨周期结算，如有延后业主有权不予结算。

三、询价事宜

1、询价时间：2023年8月24日下午14:00（请于13:45提前到场签到）

2、询价地址：杭州市庆春路79号浙大一院17号楼4楼余杭厅

3、询价文件一式两份

4、联系电话：0571-87239238

四、响应文件组成

响应文件应包括（按顺序）下列文件，并逐页盖红章，不得有散页：

询价函

询价响应函（详见附件2）

报价文件（详见附件3、4，二次报价函空白单独打印盖章，

现场填写）

相关资质文件复印件

工商营业执照复印件

附件1：维保范围

- 更换电机、风机；

- 更换变频器；

- 更换控制箱及箱内器件；

- 更换减震器；

- 更换防虫网；

- 更换风阀；

- 更换风叶；等

附件2：

询价响应函

致：浙江大学医学院附属第一医院:

我方已仔细研究了                            询价文件和询价补充文件（若有），已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受询价文件的全部内容和条件，愿意以本询价响应文件向你方发包的

全部内容进行投标。总报价合计为人民币（大写）          元（RMB____________），服务期   个月。

我方将严格按照有关招标投标法规及招标文件的规定参加询价，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。

单位（公章）：

法定代表或委托代理人（签字）：

联系地址：

电话：                       邮编：

开户银行：                   帐号：

年     月    日

附件3：单独报价表

单独报价表

单位：元

| 序号 | 设备编号 | 功率 | 数量 | 安装位置 |  | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | EAF2-1F-2 | 15KW | 1 | 3号高配间吊装 | 电机 |  |
|  |  |  |  |  | 风机 |  |
| 42 | EAF1-RF-2 | 18.5KW | 1 | 3号楼屋面 | 电机 |  |
|  |  |  |  |  | 风机 |  |
| 44 | EAF1-RF-4 | 15KW | 1 | 3号楼屋面 | 电机 |  |
|  |  |  |  |  | 风机 |  |
| 45 | EAF1-RF-5 | 15KW | 1 | 3号楼屋面 | 电机 |  |
|  |  |  |  |  | 风机 |  |
| 47 | EAF1-RF-7 | 18.5KW | 1 | 3号楼屋面 | 电机 |  |
|  |  |  |  |  | 风机 |  |
| 49 | EAF2-RF-2 | 17KW | 1 | 2号楼屋面 | 电机 |  |
|  |  |  |  |  | 风机 |  |
| 132 | EAF1-5F-10 | 37KW | 1 | 裙房屋面（油烟风机） | 电机 |  |
|  |  |  |  |  | 风机 |  |
| 133 | EAF1-5F-11 | 22KW | 1 | 裙房屋面（油烟风机） | 电机 |  |
|  |  |  |  |  | 风机 |  |
| 134 | EAF1-RF-6A | 30KW | 1 | 3号楼屋面（油烟风机） | 电机 |  |
|  |  |  |  |  | 风机 |  |
| 135 | EAF2-RF-3 | 22KW | 1 | 2号楼屋面（油烟风机） | 电机 |  |
|  |  |  |  |  | 风机 |  |
| 136 | EAF2-RF-5 | 20KW | 1 | 2号楼屋面（油烟风机） | 电机 |  |
|  |  |  |  |  | 风机 |  |
| 137 | EAF3-RF-5 | 22KW | 1 | 1号楼屋面（油烟风机） | 电机 |  |
|  |  |  |  |  | 风机 |  |
| 142 | EAF7-1F-5 | 15KW | 1 | 动力中心 | 电机 |  |
|  |  |  |  |  | 风机 |  |
| 168 | EAF3-RF-3 | 30KW | 1 | 10F屋面 | 电机 |  |
|  |  |  |  |  | 风机 |  |

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月  日

附件4：

二次报价函

致：浙江大学医学院附属第一医院:

根据谈判会议上明确的各项要求，本人经请示单位领导同意并代表本单位对谈判项目做出最终报价（人民币）如下：

总报价：

单独报价折扣率：

相关补充说明：

项目名称：浙大一院余杭院区

送排风机年度维保服务

单位名称（盖章）：

授权代表（签名）：

授权代表联系电话：

年    月    日

附件5：

法定代表人授权委托书

致：_________ ：

我_______（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工________（姓名）以我方的名义参加__________________项目的询价响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应、开标、评标、二次报价、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：（签字或盖章）   法定代表人： （签字或盖章）

职务：                     职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

供应商：       （盖章）

年    月    日

附件6：

其他资料

（包括但不限于企业营业执照、资质证书、企业简介、拟派项目人员等）