

浙江大学医学院附属第一医院



服务类项目询价函




项目名称：开水炉维保服务




 

询价函
根据我国政府采购法律法规及医院相关管理制度规定, 组织本次服务类项目询价。
一、询价品目
	序号
	项目名称
	采购方式
	服务要求
	最高限价（万元）

	1
	开水炉
维保服务
	院内询价
	期限：1年
	17.5

	
	
	
	地点：庆春院区、城站院区、大学路院区、之江院区、余杭院区
	

	
	
	
	内容：针对庆春、城站、大学路、之江、余杭院区开水炉，配备专业人员与专用工具，提供例行检修保养服务。
	


保修设备名称、数量、型号（详见附件6）：
	院区
	开水炉

	庆春
	76

	城站
	28

	大学路
	3

	之江
	26

	余杭
	30

	合计
	163


二、具体需求
1、质量标准：
维保期间，确保设备安全、稳定、可靠运行，各项运行技术参数在正常范围之内。
2、工作内容：
1) 提供每年二次年检服务，对机组进行全面检查。
2) 须每年四次对开水炉清洗、更换滤芯周期，保证达到饮用水标准，并提供水质检测报告。
3) 机组一旦发生故障，乙方在接到甲方通知的半小时内到达现场维修，针对故障原因进行调整处理, 进行排除故障工作，直到恢复正常运行。
3、报价范围：
1) 报价包含维修、维护保养过程中全部人工费，所有配件及材料费。
2) 因服务商原因造成设备损坏,服务商应负责修复直到设备恢复正常使用，并承担由此引起的费用及责任。
3) 维保过程中产生的垃圾、更换耗材等由服务商负责及时清运，清运费用由服务商承担。
4) [bookmark: _GoBack]水质检测费包含在服务费中，由院方随机抽样至CMA机构进行送检。
4、全院开水器品牌要求：裕豪，科雅达，汉南，音之吉，吉宝，科源美，康丽源，威可利，海晟。
三、询价事宜
1、询价时间：2023年9月7日下午14:15（请于14：00提前到场签到）
2、询价地址：杭州市庆春路79号浙大一院17号楼4楼余杭厅
3、询价文件一式两份
4、联系电话：0571-87236911
四、响应文件组成
响应文件应包括（按顺序）下列文件，并逐页盖红章，不得有散页，所有材料必须密封装袋：
询价函
询价响应函（详见附件1）
报价文件（详见附件2、3，二次报价函空白单独打印盖章，现场填写）
法定代表人授权委托书
相关资质文件复印件
工商营业执照复印件






























附件1：
询价响应函
致：浙江大学医学院附属第一医院:
我方已仔细研究了                            询价文件和询价补充文件（若有），已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受询价文件的全部内容和条件，愿意以本询价文件向你方发包的                     全部内容进行投标。总报价合计为人民币（大写）          元（RMB           ），服务期   年。
我方将严格按照有关招标投标法规及招标文件的规定参加询价，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。







单位（公章）：                 
法定代表或委托代理人（签字）：
联系地址：
电话：                       邮编：
开户银行：                   帐号：
年     月    日


附件2：报价明细
           报价明细表-总表
	序号
	项目名称
	磋商报价

	1
	人工费
（含第三方检测费）
	

	2
	固定耗材费
	

	2
	其他维修材料费
	

	合计（元）
	


           

供应商名称（盖章）：                                               
日期：    年   月  日


 

报价明细表-分表

报价明细表-分表-1（人工费）
（由供应商自拟人工费组成报价）


报价明细表-分表-2（固定耗材费）
	序号
	名称
	数量
	单价
	合价

	1
	滤芯
	163台*4次
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	总价
	





报价明细表-分表-3（其他维修材料费）
 (由供应商根据项目情况，自拟预计需要更换的维修材料费)





法定代表人或授权委托人签字：                    
供应商名称（盖章）：                                               
日期：    年   月  日

附件3：
二次报价函
致：浙江大学医学院附属第一医院:
根据谈判会议上明确的各项要求，本人经请示单位领导同意并代表本单位对谈判项目做出最终报价（人民币）如下：
总报价：







相关补充说明：
最终报价明细以“二次报价/初次报价”同比例下浮









            项目名称：开水炉维保服务
单位名称（盖章）：
授权代表（签名）：
授权代表联系电话：

   年    月    日
附件4：
法定代表人授权委托书
致：_________ ：
我_______（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工________（姓名）以我方的名义参加__________________项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。





被授权人：（签字或盖章）   法定代表人： （签字或盖章）    
职务：                     职务：           
被授权人身份证号码：                              
（附被授权人身份证正反双面复印件）
供应商：       （盖章） 
年    月    日
附件5：
其他资料
（包括但不限于企业营业执照、资质证书、企业简介、拟派项目人员等）




























附件6：开水炉数量及位置
庆春、城站、大学路院区、余杭院区、之江院区开水炉位置明细

	浙医一院庆春路院区

	序号
	地点
	数量（台）

	1
	1号楼1楼急诊室
	1

	2
	1号楼3楼检验科
	1

	2
	急诊9号楼办公室2，3，4
	3

	3
	2号楼1楼放射科
	1

	4
	2一3放射科
	1

	5
	2一10楼无菌房
	1

	6
	2一11楼血液病区
	1

	7
	2一12楼心内科
	1

	8
	2一13楼心内科
	1

	9
	2一14楼
	1

	10
	2一15楼
	1

	11
	2一16楼
	1

	12
	2一17楼内分必病区
	1

	13
	2一18楼消化内科
	1

	14
	2一19风湿免疫病区
	1

	15
	3一1手外科
	1

	16
	3一2骨科病区
	1

	17
	3一3泌尿外科
	1

	18
	3一4泌尿外科
	1

	19
	3一5骨科病区
	1

	20
	3一6耳鼻病区
	1

	21
	3一7口腔科病反
	1

	22
	5一1肛肠外科＜1＞
	1

	23
	5一肛肠外科＜2＞
	1

	24
	5一2儿科病区
	1

	25
	5一2必尿外科病区
	1

	26
	5一3妇科 （西区）
	1

	37
	5一3产房（东区）
	1

	29
	5一4胸外科
	1

	30
	5一5心胸外科
	1

	31
	5一6甲状腺病房
	1

	32
	5一7神经外科
	1

	33
	5一8神经外科
	1

	34
	5一9神经外科
	1

	37
	6B一4手术室
	1

	38
	6A一6感染科病区
	1

	39
	6B一6肾脏病中心
	1

	40
	6B一7楼肾脏病中心
	1

	41
	6A一7楼血液病区
	1

	42
	6B一8肾脏病科
	1

	43
	6A一8感染科病区
	1

	44
	6A一9感染病科
	1

	45
	6B一9肾脏病科
	1

	46
	6A一10感染病科
	1

	47
	6B一10放疔中心
	1

	48
	6B一11胃肠外科病房
	1

	49
	6A一11感染病科
	1

	50
	6B一12肝胆胰病区
	1

	51
	6A一12楼感染病科
	1

	52
	6A一13肝移植病区
	1

	53
	6B一13楼肝移植病区
	1

	54
	6A一14楼肝胆胰外科
	1

	55
	6B一15楼肝胆胰病区
	1

	56
	6B一16肝胆外科病房
	1

	57
	6B一17楼肝胆胰病区
	1

	58
	6B一18楼肝胆胰病区
	1

	59
	6B一19〈肺移植科〉
	1

	60
	6B一20心脏大血管外科
	1

	61
	6B一21老干部病房
	1

	62
	6B一22老干部病房
	1

	63
	6B一23老干部病房
	1

	64
	7一2肿瘤外科
	1

	65
	7一3血管外科
	1

	66
	7一4神经内科
	1

	67
	8一3楼眼科病区
	1

	68
	9一3感染病房
	1

	69
	9一4感染病房
	1

	70
	10一1泌尿外科
	1

	71
	10一2日间手术病房
	1

	72
	10一3综合病房
	1

	73
	10一4泌尿外科
	1

	74
	10一5泌尿外科
	1

	75
	17一2保卫部
	1

	76
	17一3护理部
	1

	77
	17一4综合办
	1

	78
	18号楼一楼食堂
	3

	庆春院区开水器合计
	76

	浙医一院城站院区

	序号
	地点
	数量（台）

	1
	1号楼3楼血液病区
	1

	2
	1号楼4楼办公室
	1

	3
	2号楼1楼肛肠科病区
	1

	4
	2号楼2楼血液病区
	1

	5
	2号楼3楼干部病区
	1

	6
	2号楼4楼血液科病区
	1

	7
	3号楼1楼病区
	1

	8
	3号楼2楼病区
	1

	9
	3号楼3楼血液病区
	1

	10
	3号楼4楼精神卫生病区
	1

	11
	5号楼1楼病区（A）
	1

	12
	5号楼1楼病区（B）
	1

	13
	5号楼2楼（A）
	1

	14
	5号楼2楼（B）
	1

	15
	5号楼2楼（C）
	1

	16
	5号楼3楼（A）
	1

	17
	5号楼3楼（B）
	1

	18
	5号楼3楼（C）
	1

	19
	5号楼4楼（A）
	1

	20
	5号楼4楼（B）
	1

	21
	5号楼4楼（C）
	1

	22
	6号楼1楼康复病区
	1

	23
	6号楼2楼甲状腺处科
	1

	24
	6号楼3楼肿瘤内科病区
	1

	25
	6号楼4楼血液科病区
	1

	26
	8号楼1楼病区
	1

	27
	7号楼
	1

	28
	13号楼
	1

	城站院区开水炉合计
	28

	浙医一院大学路院区

	序号
	地点
	数量（台）

	1
	1号楼1楼食堂
	1

	2
	1号楼3楼
	1

	3
	2号楼1楼
	1

	大学路院区开水器合计
	3

	总合计
	107



余杭院区开水炉
	
	
	
	

	HF
	东側病房
	口腔科、眼科、耳屋喉科
	1台

	
	西側病房
	神经外科（三）
	1台

	10F
	东側病房
	普胸外科胃肠外科
	1台

	
	西側病房
	神经外科
	1台

	9F
	东側病房
	肝胆膀外科
	1台

	
	西側病房
	肝胆膀外科/胃肠外科
	1台

	8F
	东側病房
	结直肠外科
	1台

	
	西側病房
	甲状腺、乳腺科
	1台

	7F
	东側病房
	儿科
	1台

	
	西側病房
	泌尿外科
	1台

	6F
	东側病房
	妇产科
	1台

	
	西側病房
	妇产科
	1台

	5F
	东側病房
	肾脏病中心/内分泌科/风湿免疫科
	1台

	
	西側病房
	血透中心
	/

	3#病房楼
	
	

	HF
	东側病房
	消化内科
	1台

	
	西側病房
	放射治疗病区
	1台

	10F
	东側病房
	综合内科（-）
	1台

	
	西側病房
	普胸外科
	1台

	9F
	东側病房
	骨科
	1台

	
	西側病房
	骨科
	1台

	8F
	东側病房
	心血管内科
	1台

	
	西側病房
	心脏大血管外科
	1台

	7F
	东側病房
	血液科
	1台

	
	西側病房
	骨科（肿瘤、足踝、小儿）
	1台

	6F
	东側病房
	血液科著通病房
	1台

	
	西側病房
	肿瘤内科
	1台

	5F
	东側病房
	血液科
	1台

	
	西側病房
	血液科
	1台

	
	1号楼西側7楼
	干部病区
	    1台

	
	1号楼西側8楼
	VIP住院部
	    1台

	
	1号楼西側9楼
	体检部客房
	    1台

	
	佘杭院区开水器
	
	30台



	之江院区开水炉

	之江肝胆胰外科病房(2-2)
	（1台开水器）

	之江肝胆胰外科病房(2-3)
	（1台开水器）

	之江议尿外科病房(2-4)
	（1台开水器）

	之江普胸外科病房(2-5)
	（1台开水器）

	之江普胸外科病房(2-6)
	（1台开水器）

	之江结直肠外科病房(2-7)
	（1台开水器）

	之江肾脏病中心病房(3-2)
	（1台开水器）

	之江甲乳外科病房(3-3)
	（1台开水器）

	之江骨科病房(3-4)
	（1台开水器）

	之江骨科病房(3-5)
	（1台开水器）

	之江眼科/耳鼻咽喉科病房(3-6)
	（1台开水器）

	之江感染病科/综合内科病房(3-7)
	（1台开水器）

	之江泌尿外科/消化内科病房(3-8)
	（1台开水器）

	之江血液科病房(3-9)
	（1台开水器）

	之江心血管内科病房(5-1)
	（1台开水器）

	之江血液净化中心(5-2)
	/

	之江综合监护室(5-3)
	（1台开水器）

	之江综合监护室(5-4)
	（1台开水器）

	之江血管外科/心脏大血管外科病房 (5-6)
	（1台开水器）

	之江胃肠外科病房(5-7)
	（1台开水器）

	之江神经内科病房(5 8)
	（1台开水器）

	之江神经外科病房(5 9)
	（1台开水器）

	之江肿瘤外科/妇科/疼痛科病房(6-10)
	（1台开水器）

	之江呼吸内料病房 (5-11)
	（1台开水器）

	放射科
	（1台开水器）

	核医学（8-1）
	（1台开水器）

	南门公交车站保卫科门口
	（1台开水器）

	合计
	26台



单套开水炉所需配件明细
	序号
	名    称
	数量

	1
	接触器
	1套

	2
	温控器普通型
	1套

	3
	指示灯
	2套

	4
	不锈钢电热管
	1套

	5
	电路板按触器
	2套

	6
	温度器电脑板
	1套

	7
	热水龙头
	2套

	8
	不锈钢浮球
	1只

	9
	不锈钢电热管
	3支

	10
	温度表普通型
	1套

	11
	不锈钢阀门结头
	5个

	12
	水位传杆器
	2套

	13
	过滤器
	1组

	14
	电线六平六
	3米

	15
	电磁阀
	1只






