浙江大学医学院附属第一医院

服务类项目询价函

项目名称：定期清洗消毒维修水箱（池）

询价函

根据我国政府采购法律法规及医院相关管理制度规定, 组织本次服务类项目询价。

一、询价品目

| 序号 | 项目名称 | 采购方式 | 服务要求 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定期清洗消毒维修水箱（池） | 院内询价 | 地点：浙大一院庆春院区、大学路、城站、钱塘、之江、余杭院区 内容：定期清洗消毒维修水箱（池） | 12 |

项目明细：

| 序号 | 院区 | 水箱位置和容量 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 庆春 | 1号楼：（门诊楼）水池50T 50T | 2只 |
|  |  | 2号楼：水池96T 水箱80T | 2只 |
|  |  | 3号楼：水箱30T | 1只 |
|  |  | 5号楼：（老病房楼）水池400T 水箱80T | 2只 |
|  |  | 6号楼：不锈钢水池200T 水箱60T | 2只 |
| 2 | 大学路 | 1号楼：水箱30T | 1只 |
|  |  | 5号楼：水箱50T | 1只 |
| 3 | 城站 | 5号楼：水箱10T 10T | 2只 |
|  |  | 6号楼：水箱 10T | 1只 |
| 4 | 钱塘 | 水池20T | 1只 |
| 5 | 之江 | 5号楼：165T 165T | 2只 |
| 6 | 余杭 | 3号楼负二层：135T 157.5T 112.5T 58.5T | 4只 |

二、具体需求

1、承担所述各大院区水箱（池）清洗、消毒工作，服务期24个月，每个水箱（池）清洗8次（每3个月清洗一次）。水箱（池）构筑物达到正常使用的要求，水样由我院指定的第三方检测单位进行水样检测，水箱（池）水质需达到国家规定的标准，并以出具合格证书为标准。

2、水箱（池）水质要保证符合国家饮用水卫生标准。水质未达标，需要继续服务，直到水质达标。

3、严格按照清洗规程对水箱（池）进行全面作业，并保证达到规定的使用效果，在作业过程中发生任何意外或事故都由乙方自行复责。

4、清洗消毒人员必须统一穿着清洁的工作服和工作帽，连衣水裤或胶鞋进入储水设施进行清洗。提供清洗消毒的相关记录台账。

5、清洗作业过程中不得损坏供水水箱内的各种设施，如有损坏，照价赔偿；清洗后保证二次水箱可以正常使用；

6、清洗过程中产生的垃圾等由乙方负责及时清运，清运费用由乙方承担。

7、项目最高预算价为12万元。

三、询价事宜

1、询价时间：2023年9月7日下午14:15（请于14：00提前到场签到）

2、询价地址：杭州市庆春路79号浙大一院17号楼4楼余杭厅

3、询价文件一式两份

4、联系电话：0571-87236902

四、响应文件组成

响应文件应包括（按顺序）下列文件，并逐页盖红章，不得有散页，所有材料必须密封装袋：

询价函

询价响应函（详见附件1）

报价文件（详见附件2、3，二次报价函空白单独打印盖章，

现场填写）

法定代表人授权委托书

相关资质文件复印件

工商营业执照复印件

附件1：

询价响应函

致：浙江大学医学院附属第一医院:

我方已仔细研究了                            询价文件和询价补充文件（若有），已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受询价文件的全部内容和条件，愿意以本询价文件向你方发包的

全部内容进行响应。总报价合计为人民币（大写）          元（RMB____________），服务期        。

我方将严格按照有关法律法规及询价文件的规定参加询价，并理解贵方不一定接受最低标价的响应，对定标结果也没有解释义务。

单位（公章）：

法定代表或委托代理人（签字）：

联系地址：

电话：                       邮编：

开户银行：                   帐号：

年     月    日

附件2：报价明细

附件3：

二次报价函

致：浙江大学医学院附属第一医院:

根据谈判会议上明确的各项要求，本人经请示单位领导同意并代表本单位对谈判项目做出最终报价（人民币）如下：

总报价：

相关补充说明：

项目名称：定期清洗消毒维修水箱（池）

单位名称（盖章）：

授权代表（签名）：

授权代表联系电话：

附件4：

法定代表人授权委托书

致：_________ ：

我_______（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工________（姓名）以我方的名义参加__________________项目的询价响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应、开标、评标、二次报价、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：（签字或盖章）   法定代表人： （签字或盖章）

职务：                     职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

供应商：       （盖章）

年    月    日

附件5：

其他资料

（包括但不限于企业营业执照、资质证书、企业简介、拟派项目人员等）