浙江大学医学院附属第一医院

服务类项目询价函

项目名称：不锈钢感应盖、卫生间

感应器维保服务

询价函

根据我国政府采购法律法规及医院相关管理制度规定, 组织本次服务类项目询价。

一、询价品目

| 序号 | 项目名称 | 采购方式 | 服务要求 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢感应盖、卫生间感应器维保服务 | 院内询价 | 期限：1年 | 16 |
|  |  |  | 地点：庆春院区、城站院区、大学路院区、之江院区、余杭院区 |  |
|  |  |  | 内容：针对庆春、城站、大学路、之江、余杭院区不锈钢感应盖、卫生间感应器，配备专业人员与专用工具，提供例行检修保养服务。 |  |

保修设备名称、数量、型号：

| 院区 | 洗手池感应器 | 小便感应器 | 大便感应器 | 污物间不锈钢感应盖 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 庆春 | 374 | 193 | / | 234 |
| 城站 | 32 | 10 | / | 81 |
| 大学路 | 14 | 42 | / | / |
| 之江 | 285 | 92 | / | / |
| 余杭 | 374 | 120 | 30 | / |
| 合计 | 1079 | 457 | 30 | 315 |

二、具体需求

1、质量标准：

维保期间，确保设备安全、稳定、可靠运行，各项运行技术参数在正常范围之内。

2、工作内容：

- 提供每年四次巡检服务，对设备进行全面检查。

- 机组一旦发生故障，乙方在接到甲方通知的一小时内到达现场维修，针对故障原因进行调整处理, 进行排除故障工作，直到恢复正常运行。

3、报价范围：

- 报价包含维修、维护保养过程中全部人工费，所有配件及材料费。

- 因服务商原因造成设备损坏,服务商应负责修复直到设备恢复正常使用，并承担由此引起的费用及责任。

- 维保过程中产生的垃圾、更换耗材等由服务商负责及时清运，清运费用由服务商承担。

三、询价事宜

1、询价时间：2023年9月7日下午14:15（请于14：00提前到场签到）

2、询价地址：杭州市庆春路79号浙大一院17号楼4楼余杭厅

3、询价文件一式两份

4、联系电话：0571-87236911

四、响应文件组成

响应文件应包括（按顺序）下列文件，并逐页盖红章，不得有散页，所有材料必须密封装袋：

询价函

询价响应函（详见附件1）

报价文件（详见附件2、3，二次报价函空白单独打印盖章，现场填写）

法定代表人授权委托书

相关资质文件复印件

工商营业执照复印件

附件1：

询价响应函

致：浙江大学医学院附属第一医院:

我方已仔细研究了                            询价文件和询价补充文件（若有），已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受询价文件的全部内容和条件，愿意以本询价文件向你方发包的                     全部内容进行投标。总报价合计为人民币（大写）          元（RMB           ），服务期   年。

我方将严格按照有关招标投标法规及招标文件的规定参加询价，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。

单位（公章）：

法定代表或委托代理人（签字）：

联系地址：

电话：                       邮编：

开户银行：                   帐号：

年     月    日

附件2：报价明细

单位：元

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月  日

附件3：

二次报价函

致：浙江大学医学院附属第一医院:

根据谈判会议上明确的各项要求，本人经请示单位领导同意并代表本单位对谈判项目做出最终报价（人民币）如下：

总报价：

相关补充说明：

项目名称：不锈钢感应盖、卫生间

感应器维保服务

单位名称（盖章）：

授权代表（签名）：

授权代表联系电话：

年    月    日

附件4：

法定代表人授权委托书

致：_________ ：

我_______（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工________（姓名）以我方的名义参加__________________项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：（签字或盖章）   法定代表人： （签字或盖章）

职务：                     职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

供应商：       （盖章）

年    月    日

附件5：保修设备名称、数量、型号清单明细

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 图 片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浙医一院庆春院区 |  |  |  |
|  | 1号楼1楼急诊室 |  |  |  |
| 1 | 洗手感应龙头 | 套 | 3 |  |
| 2 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 5 |  |
|  | 急诊检检室 |  |  |  |
| 3 | 洗手感应龙头 | 套 | 2 |  |
|  | 急诊输液室 |  |  |  |
| 4 | 洗手感应龙头 | 套 | 2 |  |
| 5 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 4 |  |
|  | 急诊监护室 |  |  |  |
| 6 | 洗手感应龙头 | 套 | 7 |  |
| 7 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 5 |  |
|  | 公共卫生间 |  |  |  |
| 8 | 洗手感应龙头 | 套 | 2 |  |
| 9 | 感应小便器 | 套 | 2 |  |
|  | 门诊1号楼2楼 |  |  |  |
|  | 保健中心 |  |  |  |
| 10 | 洗手感应龙头 | 套 | 1 |  |
|  | 公共卫生间 |  |  |  |
| 11 | 洗手感应龙头 | 套 | 5 |  |
| 12 | 应小便器 | 套 | 4 |  |
|  | 门诊1号楼3楼 |  |  |  |
|  | 抽血室 |  |  |  |
| 13 | 洗手感应龙头 | 套 | 3 |  |
|  | 公共卫生间 |  |  |  |
| 14 | 洗手感应龙头 | 套 | 5 |  |
| 15 | 感应小便器 | 套 | 4 |  |
|  | 门诊1号楼4楼 |  |  |  |
|  | 肾脏病中心 |  |  |  |
| 16 | 洗手感应龙头 | 套 | 9 |  |
| 17 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 4 |  |
|  | 房颤专科门诊 |  |  |  |
| 18 | 洗手感应龙头 | 套 | 2 |  |
|  | 公共卫生间 |  |  |  |
| 19 | 洗手感应龙头 | 套 | 5 |  |
| 20 | 感应小便器 | 套 | 4 |  |
|  | 门诊1号楼5楼 |  |  |  |
|  | 公共卫生间 |  |  |  |
| 21 | 洗手感应龙头 | 套 | 5 |  |
| 22 | 感应小便器 | 套 | 4 |  |
|  | 门诊1号楼6楼 |  |  |  |
|  | 妇科门诊 |  |  |  |
| 23 | 洗手感应龙头 | 套 | 7 |  |
| 24 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 5 |  |
|  | 儿科门诊 |  |  |  |
| 25 | 洗手感应龙头 | 套 | 6 |  |
|  | 门诊手术室 |  |  |  |
| 26 | 洗手感应龙头 | 套 | 6 |  |
|  | 核睃样本采集室 |  |  |  |
| 27 | 洗手感应龙头 | 套 | 1 |  |
|  | 生殖医学中心 |  |  |  |
| 28 | 洗手感应龙头 | 套 | 8 |  |
|  | 公共卫生间 |  |  |  |
| 29 | 感洗手感应龙头 | 套 | 5 |  |
| 30 | 应小便器 | 套 | 4 |  |
|  | 门诊1号楼7楼 |  |  |  |
|  | 皮肤科 |  |  |  |
| 31 | 洗手感应龙头 | 套 | 4 |  |
|  | 整形美容中心 |  |  |  |
| 32 | 洗手感应龙头 | 套 | 6 |  |
|  | 产科门诊 |  |  |  |
| 33 | 洗手感应龙头 | 套 | 5 |  |
|  | 口腔科门诊 |  |  |  |
| 34 | 洗手感应龙头 | 套 | 2 |  |
| 35 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 2 |  |
|  | 公共卫生间 |  |  |  |
| 36 | 洗手感应龙头 | 套 | 5 |  |
| 37 | 感应小便器 | 套 | 4 |  |
|  | 门诊1号楼8楼 |  |  |  |
|  | 院士诊室 |  |  |  |
| 38 | 洗手感应龙头 | 套 | 1 |  |
|  | 公共卫生间 |  |  |  |
| 39 | 洗手感应龙头 | 套 | 5 |  |
| 40 | 感应小便器 | 套 | 4 |  |
|  | 门诊1号楼9楼 |  |  |  |
|  | 公共卫生间 |  |  |  |
| 41 | 洗手感应龙头 | 套 | 5 |  |
| 42 | 感应小便器 | 套 | 4 |  |
|  | 门诊1号楼10楼 |  |  |  |
| 43 | 洗手感应龙头 | 套 | 5 |  |
| 44 | 感应小便器 | 套 | 4 |  |
|  | 9号楼公共卫生间 |  |  |  |
| 45 | 感应小便器 | 套 | 4 |  |
|  | 2号楼2楼 |  |  |  |
|  | 介入放射中心 |  |  |  |
| 46 | 洗手感应龙头 | 套 | 2 |  |
| 47 | 感应小便器 | 套 | 1 |  |
|  | 2一2心脏介入中心 |  |  |  |
| 48 | 洗手感应龙头 | 套 | 6 |  |
| 49 | 感应小便器 | 套 | 1 |  |
| 50 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 3 |  |
|  | 2一4B超室 |  |  |  |
| 51 | 洗手感应龙头 | 套 | 10 |  |
|  | 2一5胃镜室 |  |  |  |
| 52 | 洗手感应龙头 | 套 | 14 |  |
| 53 | 感应小便器 | 套 | 2 |  |
|  | 2一6心电图室 |  |  |  |
| 54 | 洗手感应龙头 | 套 | 3 |  |
|  | 2一6膀胱镜室 |  |  |  |
| 55 | 洗手感应龙头 | 套 | 5 |  |
|  | 2一7检验室 |  |  |  |
| 56 | 洗手感应龙头 | 套 | 6 |  |
| 57 | 感应小便器 | 套 | 2 |  |
|  | 2一7免疫室 |  |  |  |
| 58 | 洗手感应龙头 | 套 | 4 |  |
|  | 2一8检验科 |  |  |  |
| 59 | 洗手感应龙头 | 套 | 6 |  |
| 60 | 感应小便器 | 套 | 2 |  |
|  | 2一10楼无菌病房 |  |  |  |
| 61 | 洗手感应龙头 | 套 | 9 |  |
|  | 2一13楼心内科 |  |  |  |
| 62 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 4 |  |
|  | 2一18楼消化内科 |  |  |  |
| 63 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 9 |  |
|  | 2一19风湿免疫病区 |  |  |  |
| 64 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 9 |  |
|  | 3一1手外科 |  |  |  |
| 65 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 5 |  |
|  | 3一3泌尿外科 |  |  |  |
| 66 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 7 |  |
|  | 5一1肛肠外科＜1＞ |  |  |  |
| 67 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 7 |  |
|  | 5一肛肠外科＜2＞ |  |  |  |
| 68 | 洗手感应龙头 | 套 | 1 |  |
| 69 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 6 |  |
|  | 5一1放射科 |  |  |  |
| 70 | 洗手感应龙头 | 套 | 3 |  |
| 71 | 感应小便器 | 套 | 1 |  |
|  | 5一2儿科 |  |  |  |
| 72 | 洗手感应龙头 | 套 | 3 |  |
|  | 5一2输血科 |  |  |  |
| 73 | 洗手感应龙头 | 套 | 1 |  |
|  | 5一3产科 （西区） |  |  |  |
| 74 | 洗手感应龙头 | 套 | 1 |  |
|  | 5一3产房（东区） |  |  |  |
| 75 | 洗手感应龙头 | 套 | 2 |  |
|  | 5一3外科监护室 |  |  |  |
| 76 | 洗手感应龙头 | 套 | 6 |  |
| 77 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 7 |  |
|  | 5一4外科监护室 |  |  |  |
| 78 | 洗手感应龙头 | 套 | 6 |  |
| 79 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 5 |  |
|  | 5一4胸外科 |  |  |  |
| 80 | 洗手感应龙头 | 套 | 1 |  |
| 81 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 4 |  |
|  | 5一6甲状腺病房 |  |  |  |
| 82 | 洗手感应龙头 | 套 | 2 |  |
|  | 5一7神经外科 |  |  |  |
| 83 | 洗手感应龙头 | 套 | 2 |  |
| 84 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 7 |  |
|  | 5一8神经外科 |  |  |  |
| 85 | 洗手感应龙头 | 套 | 2 |  |
| 86 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 7 |  |
|  | 5一9神经外科 |  |  |  |
| 87 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 7 |  |
|  | 6A一1供应室 |  |  |  |
| 88 | 洗手感应龙头 | 套 | 2 |  |
|  | A一4外科监护室 |  |  |  |
| 89 | 洗手感应龙头 | 套 | 11 |  |
| 90 | 感应小便器 | 套 | 2 |  |
| 91 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 6 |  |
|  | 6A一5感染科B超室 |  |  |  |
| 92 | 感应小便器 | 套 | 2 |  |
|  | 6B一5肾脏病中心 |  |  |  |
| 93 | 洗手感应龙头 | 套 | 3 |  |
| 94 | 感应小便器 | 套 | 2 |  |
|  | 6A一6感染科病区 |  |  |  |
| 95 | 洗手感应龙头 | 套 | 1 |  |
| 96 | 感应小便器 | 套 | 1 |  |
| 97 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 7 |  |
|  | 6B一6肾脏病中心 |  |  |  |
| 98 | 洗手感应龙头 | 套 | 3 |  |
| 99 | 感应小便器 | 套 | 2 |  |
|  | 6B一7楼肾脏病中心 |  |  |  |
| 100 | 洗手感应龙头 | 套 | 1 |  |
|  | 6A一7血液科病区 |  |  |  |
| 101 | 洗手感应龙头 | 套 | 1 |  |
|  | 6B一8肾脏病科 |  |  |  |
| 102 | 感应小便器 | 套 | 1 |  |
| 103 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 9 |  |
|  | 6A一8感染科病区 |  |  |  |
| 104 | 感应小便器 | 套 | 1 |  |
| 105 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 7 |  |
|  | 6A一9感染病科 |  |  |  |
| 106 | 洗手感应龙头 | 套 | 1 |  |
| 107 | 感应小便器 | 套 | 1 |  |
| 108 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 7 |  |
|  | 6B一9肾脏病科 |  |  |  |
| 109 | 感应小便器 | 套 | 1 |  |
| 110 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 9 |  |
|  | 6A一10人工肝中心 |  |  |  |
| 111 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 3 |  |
|  | 6A一10感染病科 |  |  |  |
| 112 | 洗手感应龙头 | 套 | 1 |  |
| 113 | 感应小便器 | 套 | 1 |  |
| 114 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 7 |  |
|  | 6B一10放疔中心 |  |  |  |
| 115 | 洗手感应龙头 | 套 | 1 |  |
| 116 | 感应小便器 | 套 | 1 |  |
| 117 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 6 |  |
|  | 6B一11胃肠外科病房 |  |  |  |
| 118 | 洗手感应龙头 | 套 | 1 |  |
| 119 | 感应小便器 | 套 | 1 |  |
|  | 6A一11感染病科 |  |  |  |
| 120 | 洗手感应龙头 | 套 | 1 |  |
| 121 | 感应小便器 | 套 | 1 |  |
| 122 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 8 |  |
|  | 6B一12肝胆胰病区 |  |  |  |
| 123 | 洗手感应龙头 | 套 | 1 |  |
| 124 | 感应小便器 | 套 | 1 |  |
| 125 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 7 |  |
|  | 6A一12感染病科 |  |  |  |
| 126 | 洗手感应龙头 | 套 | 1 |  |
| 127 | 感应小便器 | 套 | 1 |  |
| 128 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 7 |  |
|  | 6A一13肝移植病区 |  |  |  |
| 129 | 洗手感应龙头 | 套 | 1 |  |
| 130 | 感应小便器 | 套 | 1 |  |
| 131 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 9 |  |
|  | 6B一13楼肝移植病区 |  |  |  |
| 132 | 感应小便器 | 套 | 1 |  |
| 133 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 8 |  |
|  | 6B一14楼肝胆胰外科 |  |  |  |
| 134 | 洗手感应龙头 | 套 | 1 |  |
| 135 | 感应小便器 | 套 | 1 |  |
|  | 6B一14楼肝胆胰外科 |  |  |  |
| 136 | 洗手感应龙头 | 套 | 1 |  |
| 137 | 感应小便器 | 套 | 1 |  |
| 138 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 7 |  |
|  | 6B一15楼肝胆胰病区 |  |  |  |
| 140 | 洗手感应龙头 | 套 | 1 |  |
| 141 | 感应小便器 | 套 | 1 |  |
| 142 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 6 |  |
|  | 6B一16肝胆外科病房 |  |  |  |
| 143 | 洗手感应龙头 | 套 | 1 |  |
| 144 | 感应小便器 | 套 | 1 |  |
| 145 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 7 |  |
|  | 6B一17楼肝胆胰病区 |  |  |  |
| 146 | 洗手感应龙头 | 套 | 1 |  |
| 147 | 感应小便器 | 套 | 1 |  |
| 148 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 7 |  |
|  | 6B一18楼肝胆胰病区 |  |  |  |
| 149 | 洗手感应龙头 | 套 | 1 |  |
| 150 | 感应小便器 | 套 | 1 |  |
|  | 6B一19〈肺移植科〉 |  |  |  |
| 151 | 感应小便器 | 套 | 1 |  |
| 152 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 9 |  |
|  | 6B一20心脏大血管外科 |  |  |  |
| 153 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 7 |  |
|  | 6B一21老干部病房 |  |  |  |
| 154 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 9 |  |
|  | 6B一22老干部病房 |  |  |  |
| 155 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 9 |  |
|  | 6B一23老干部病房 |  |  |  |
| 156 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 9 |  |
|  | 6B一4楼手术室卫生间 |  |  |  |
| 157 | 感应小便器 | 套 | 4 |  |
|  | 6号楼1楼公共卫生间 |  |  |  |
| 158 | 感应小便器 | 套 | 4 |  |
|  | 7一2肿瘤外科 |  |  |  |
| 159 | 感应小便器 | 套 | 2 |  |
|  | 7一3血管外科 |  |  |  |
| 160 | 洗手感应龙头 | 套 | 1 |  |
| 161 | 感应小便器 | 套 | 2 |  |
|  | 7一4神经内科 |  |  |  |
| 162 | 洗手感应龙头 | 套 | 2 |  |
| 163 | 感应小便器 | 套 | 3 |  |
|  | 8一1、2、3眼科 |  |  |  |
| 164 | 洗手感应龙头 | 套 | 16 |  |
|  | 9一5负压病房 |  |  |  |
| 165 | 洗手感应龙头 | 套 | 4 |  |
|  | 9一1结核病门诊 |  |  |  |
| 166 | 洗手感应龙头 | 套 | 8 |  |
|  | 9一1发热门诊 |  |  |  |
| 167 | 洗手感应龙头 | 套 | 7 |  |
|  | 9一2肝炎门诊 |  |  |  |
| 168 | 洗手感应龙头 | 套 | 7 |  |
| 169 | 感应小便器 | 套 | 1 |  |
|  | 9一3感染病房 |  |  |  |
| 170 | 洗手感应龙头 | 套 | 6 |  |
| 171 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 4 |  |
|  | 9一4感染病房 |  |  |  |
| 172 | 洗手感应龙头 | 套 | 4 |  |
|  | 9一5负压病房 |  |  |  |
| 173 | 洗手感应龙头 | 套 | 9 |  |
| 174 | 感应小便器 | 套 | 1 |  |
|  | 10一1泌尿外科 |  |  |  |
| 175 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 5 |  |
|  | 10一2日间手术病房 |  |  |  |
| 176 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 5 |  |
|  | 10一3综合病房 |  |  |  |
| 177 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 5 |  |
|  | 10一4泌尿外科 |  |  |  |
| 178 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 5 |  |
|  | 10一5泌尿外科 |  |  |  |
| 179 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 5 |  |
|  | 11楼3楼公共卫生间 |  |  |  |
| 180 | 感应小便器 | 套 | 2 |  |
|  | 12楼1楼公共卫生间 |  |  |  |
| 181 | 感应小便器 | 套 | 2 |  |
|  | 17一1院史馆卫生间 |  |  |  |
| 182 | 感应小便器 | 套 | 4 |  |
|  | 17一2保卫部卫生间 |  |  |  |
| 183 | 感应小便器 | 套 | 4 |  |
|  | 17一3护理部卫生间 |  |  |  |
| 184 | 感应小便器 | 套 | 4 |  |
|  | 17一4综合办卫生间 |  |  |  |
| 185 | 感应小便器 | 套 | 4 |  |
|  | 18号楼一楼食堂卫生间 |  |  |  |
| 186 | 感应小便器 | 套 | 4 |  |
|  | 18号楼二楼总务科卫生间 |  |  |  |
| 187 | 感应小便器 | 套 | 4 |  |
|  | 18号楼3楼病理科卫生间 |  |  |  |
| 188 | 感应小便器 | 套 | 4 |  |
|  | 18号楼4楼病理科卫生间 |  |  |  |
| 189 | 感应小便器 | 套 | 3 |  |
|  | 浙医一院大学路院区 |  |  |  |
|  | 2号楼1楼公共卫生间 |  |  |  |
| 190 | 感应小便器 | 套 | 3 |  |
|  | 2号楼2楼公共卫生间 |  |  |  |
| 191 | 感应小便器 | 套 | 3 |  |
| 192 | 洗手感应龙头（模拟教室） | 套 | 7 |  |
|  | 4号楼2楼公共卫生间 |  |  |  |
| 193 | 感应小便器 | 套 | 2 |  |
| 194 | 洗手感应龙头 | 套 | 7 |  |
|  | 4号楼1楼公共卫生间 |  |  |  |
| 195 | 感应小便器 | 套 | 2 |  |
|  | 4号楼2楼公共卫生间 |  |  |  |
| 196 | 感应小便器 | 套 | 2 |  |
|  | 4号楼3楼公共卫生间 |  |  |  |
| 197 | 感应小便器 | 套 | 2 |  |
|  | 4号楼4楼公共卫生间 |  |  |  |
| 198 | 感应小便器 | 套 | 2 |  |
|  | 4号楼5楼公共卫生间 |  |  |  |
| 199 | 感应小便器 | 套 | 2 |  |
|  | 4号楼6楼公共卫生间 |  |  |  |
| 200 | 感应小便器 | 套 | 2 |  |
|  | 5号楼2楼公共卫生间 |  |  |  |
| 201 | 感应小便器 | 套 | 4 |  |
|  | 5号楼3楼公共卫生间 |  |  |  |
| 202 | 感应小便器 | 套 | 4 |  |
|  | 5号楼4楼公共卫生间 |  |  |  |
| 203 | 感应小便器 | 套 | 4 |  |
|  | 5号楼5楼公共卫生间 |  |  |  |
| 204 | 感应小便器 | 套 | 4 |  |
|  | 5号楼6楼公共卫生间 |  |  |  |
| 205 | 感应小便器 | 套 | 4 |  |
|  | 6号楼2楼公共卫生间 |  |  |  |
| 206 | 感应小便器 | 套 | 2 |  |
|  | 浙医一院城站院区 |  |  |  |
|  | 1号楼1楼入院服务中心 |  |  |  |
| 207 | 洗手感应龙头 | 套 | 3 |  |
|  | 1号楼3楼血液病区 |  |  |  |
| 208 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 9 |  |
|  | 2号楼1楼肛肠科病区 |  |  |  |
| 209 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 7 |  |
|  | 2号楼2楼血液病区 |  |  |  |
| 210 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 4 |  |
|  | 2号楼3楼干部病区 |  |  |  |
| 211 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 6 |  |
|  | 2号楼4楼血液科病区 |  |  |  |
| 212 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 6 |  |
|  | 3号楼1楼病区 |  |  |  |
| 213 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 6 |  |
|  | 3号楼2楼病区 |  |  |  |
| 214 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 5 |  |
|  | 3号楼3楼病区 |  |  |  |
| 215 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 6 |  |
|  | 5号楼1楼病区 |  |  |  |
| 216 | 洗手感应龙头 | 套 | 7 |  |
| 217 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 6 |  |
|  | 5号楼2楼重症监护室 |  |  |  |
| 218 | 洗手感应龙头 | 套 | 9 |  |
| 219 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 6 |  |
|  | 5号楼4楼手术室 |  |  |  |
| 220 | 洗手感应龙头 | 套 | 9 |  |
| 221 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 7 |  |
|  | 6号楼1楼康复病区 |  |  |  |
| 222 | 洗手感应龙头 | 套 | 1 |  |
| 223 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 6 |  |
|  | 6号楼2楼甲状腺科 |  |  |  |
| 224 | 洗手感应龙头 | 套 | 1 |  |
| 225 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 6 |  |
|  | 6号楼3楼肿瘤内科病区 |  |  |  |
| 226 | 洗手感应龙头 | 套 | 1 |  |
| 227 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 6 |  |
|  | 6号楼4楼血液科病区 |  |  |  |
| 228 | 洗手感应龙头 | 套 | 1 |  |
| 229 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 6 |  |
|  | 8号楼1楼病区 |  |  |  |
| 230 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 6 |  |
|  | 浙医一院大学路院区 |  |  |  |
| 1 | 洗手感应龙头 | 套 | 14 |  |
| 2 | 感应小便器 | 套 | 42 |  |
|  | 浙医一院城站院区 |  |  |  |
| 1 | 洗手感应龙头 | 套 | 32 |  |
| 2 | 感应污物垃圾盖 | 套 | 98 |  |

| 之江院区感应水龙头统计表 |  |
| --- | --- |
| 区域 | 数量（个） |
| 1号楼(医技楼）1层 | 6 |
| 1号楼(医技楼）2层 | 6 |
| 1号楼(医技楼）3层 | 6 |
| 1号楼(医技楼）4层 | 6 |
| 发热门诊 | 2 |
| 1号楼1层急诊 | 3 |
| 1号楼1层中心药房 | 3 |
| 1号楼1层放射科 | 4 |
| 1号楼2层检验科 | 28 |
| 1号楼2层A区 | 2 |
| 1号楼2层C区 | 1 |
| 1号楼3层 | 27 |
| 1号楼4层 | 11 |
| 1号楼5层 | 3 |
| 2号楼1层 | 4 |
| 2号楼2层 | 4 |
| 2号楼3层 | 4 |
| 2号楼4层 | 4 |
| 2号楼5层 | 4 |
| 2号楼6层 | 4 |
| 2号楼7层 | 4 |
| 3号楼1层 | 1 |
| 3号楼2层 | 5 |
| 3号楼3层 | 5 |
| 3号楼4层 | 5 |
| 3号楼5层 | 4 |
| 3号楼6层 | 5 |
| 3号楼7层 | 5 |
| 3号楼8层 | 5 |
| 3号楼9层 | 4 |
| 5号楼1层 | 5 |
| 5号楼2层 | 3 |
| 5号楼3层 | 18 |
| 5号楼4层 | 18 |
| 5号楼6层 | 5 |
| 5号楼7层 | 5 |
| 5号楼8层 | 5 |
| 5号楼9层 | 5 |
| 5号楼10层 | 5 |
| 5号楼11层 | 5 |
| 6号楼1层 | 4 |
| 6号楼2层 | 4 |
| 6号楼3层 | 4 |
| 6号楼4层 | 4 |
| 6号楼5层 | 4 |
| 6号楼6层 | 4 |
| 6号楼7层 | 4 |
| 6号楼8层 | 4 |
| 6号楼9层 | 4 |
| 合计 | 285 |
| 之江小便感应器 | 92台 |

余杭院区感应龙头及小便感应器

| 感应龙头 | 374个 |
| --- | --- |
| 小便感应器 | 120个 |