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施工类项目询价函








[bookmark: _Hlk146012112]项目名称：浙大一院总部一期污水排口流量在线监测安装项目


 

询价函
根据我国政府采购法律法规及医院相关管理制度规定, 组织本次施工类项目询价。

一、询价品目
	序号
	项目名称
	采购方式
	服务要求
	最高限价（万元）

	1
	浙大一院总部一期污水排口流量在线监测安装项目
	院内询价
	地点：总部一期
[bookmark: _Hlk145427002]确保医院污水正常排放的前提下，完成污水排口流量在线监测安装。质保期不少于1年。
	8



二、施工明细
（一）施工内容：
	序号
	条目名称
	规格要求
	计量单位
	工程量

	1
	土石方工程
	1.明渠，方形基坑开挖
	m3
	30

	2
	明渠围护
	瓷砖
	m2
	20

	
	
	回填土
	m3
	14

	
	
	砖块
	m3
	8

	
	
	混凝土
	m3
	20

	3
	土地平整
	复绿，多余土方清运
	m2
	15

	4
	明渠阶梯
	1.混凝土浇筑，混凝土强度C25
2.规格：阶高180mm，按台阶数统计
	m3
	6

	5
	明渠盖板
	1.运输、制作、放样、下料、焊接、安装、固定
2.规格：5mm厚 304不锈钢盖板，带加强筋； 
	m2
	5

	6
	明渠防水
	
	项
	1

	7
	施工时排水
	租用水泵，及管路切割、临时用电等
	项
	1

	8
	巴歇尔槽
	4#巴歇尔槽
	套
	1

	9
	流量计
	含配管，电缆，数据传输线，固定支架等
	套
	1

	10
	数据采集仪
	
	台
	1


施工单位充分考虑开挖放坡、以及覆绿、没去盖板等工作量，整体项目已完成流量在线监测数据作为部分验收依据。
简易施工图如下：
[image: ]
平面图
[image: ]
剖面示意图
（二）施工要求：
1、确保施工期间医院污水顺利排入市政管网不发生污水外溢；
2、做好施工期间垃圾清工作，做到落手清；
3、工期不大于15天，以甲方开工指令起计，完成设备安装及调试结束。
（三）报价与结算要求：
1、本次询价审计后按实结算，报价包含设备、税、运输、吊装、调试、安装附件等所有费用。
2、付款方式：
完成污水排口流量在线监测安装调试联网后，经审计审核后支付95%。
质保期满后支付剩余合同额5%。
三、询价事宜
1、询价时间：2023年9月27日下午14：15（请于14：00提前到场签到）    
2、询价地址：杭州市庆春路79号浙大一院17号楼2楼钱塘厅
3、询价文件一式两份
4、联系电话：0571-87239238
四、响应文件组成
响应文件应包括（按顺序）下列文件，并逐页盖红章，不得有散页，所有材料必须密封装袋：
询价函
询价响应函（详见附件1）
报价文件（详见附件2、3，二次报价函空白单独打印盖章，现场填写）
法定代表人授权委托书
相关资质文件复印件
工商营业执照复印件



附件1：
询价响应函
致：浙江大学医学院附属第一医院:
我方已仔细研究了                            询价文件和询价补充文件（若有），已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受询价文件的全部内容和条件，愿意以本询价响应文件向你方发包的                     全部内容进行投标。总报价合计为人民币（大写）          元（RMB____________），服务期____________。
我方将严格按照有关招标投标法规及招标文件的规定参加询价，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。


单位（公章）：                 
法定代表或委托代理人（签字）：
联系地址：
电话：                       邮编：
开户银行：                   帐号：
年     月    日



附件2：报价明细
报价一览表
                      单位：元
	序号
	条目名称
	规格要求
	计量单位
	工程量
	单价
	合价

	1
	土石方工程
	1.明渠，方形基坑开挖
	m3
	30
	
	

	2
	明渠围护
	瓷砖
	m2
	20
	
	

	
	
	回填土
	m3
	14
	
	

	
	
	砖块
	m3
	8
	
	

	
	
	混凝土
	m3
	20
	
	

	3
	土地平整
	复绿，多余土方清运
	m2
	15
	
	

	4
	明渠阶梯
	1.混凝土浇筑，混凝土强度C25
2.规格：阶高180mm，按台阶数统计
	m3
	6
	
	

	5
	明渠盖板
	1.运输、制作、放样、下料、焊接、安装、固定
2.规格：5mm厚 304不锈钢盖板，带加强筋； 
	m2
	5
	
	

	6
	明渠防水
	
	项
	1
	
	

	7
	施工时排水
	租用水泵，及管路切割、临时用电等
	项
	1
	
	

	8
	巴歇尔槽
	4#巴歇尔槽
	套
	1
	
	

	9
	流量计
	含配管，电缆，数据传输线，固定支架等
	套
	1
	
	

	10
	数据采集仪
	
	台
	1
	
	





法定代表人或授权委托人签字：                    
供应商名称（盖章）：                                               
日期：    年   月  日



附件3：

二次报价函
致：浙江大学医学院附属第一医院:
根据谈判会议上明确的各项要求，本人经请示单位领导同意并代表本单位对谈判项目做出最终报价（人民币）如下：
总报价：

相关补充说明：





项目名称：浙大一院总部一期污水排口流量在线监测安装项目
单位名称（盖章）：
授权代表（签名）： 
授权代表联系电话：

   年    月    日



附件4：
法定代表人授权委托书
致：_________ ：
我_______（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工________（姓名）以我方的名义参加__________________项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：（签字或盖章）   法定代表人： （签字或盖章）    
职务：                     职务：           
被授权人身份证号码：                              
（附被授权人身份证正反双面复印件）
供应商：       （盖章） 
年    月    日

附件5：
其他资料
（包括但不限于企业营业执照、资质证书、企业简介、拟派项目人员等）
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