


浙江大学医学院附属第一医院



服务类项目询价函








项目名称：浙江大学医学院附属第一医院
[bookmark: _GoBack]          总部一期裙房遮阳帘年度维修项目




询价函
根据我国政府采购法律法规及医院相关管理制度规定, 组织本次项目询价。
一、询价品目
	序号
	项目名称
	采购方式
	服务要求
	最高限价（万元）

	1
	浙江大学医学院附属第一医院总部一期裙房遮阳帘年度维修项目
	院内询价
	地点：总部一期
	5

	
	
	
	内容：遮阳帘维修
	



二、具体需求
1、对总部一期裙房48套遮阳帘进行全面检修；
2、更换已故障电机，并重新固定遮阳帘面料、面料拖布杆及脱槽钢丝绳；
3、全面检修后每季度对遮阳帘系统进行例行巡查，保持遮阳帘系统处于正常运行状态；
4、 如遇遮阳帘系统临时故障，乙方需在甲方通知后24小时内到场处理；
5、 维修过程中如需更换低价值配件如且不仅限于（钢丝绳、铝合金卷绳器、安装码、卷管尾塞、滑轮等）由乙方包含在总报价中；
6、 全面检修中更换的电机及其他零部件需有1年质保期；
7、 临时性维修费用按实结算；
8、 季度性巡查费用包含在乙方总报价中；
9、 项目最高预算价为5.00万元，服务期一年（全面检修后开始计算）
三、询价事宜
1、询价时间：2023年12月20日下午13：30（请于13：00提前到场签到）
2、询价地址：杭州市庆春路79号浙大一院17号楼4楼余杭厅
3、询价文件一式两份，二次报价函空白单独打印盖章，现场填写
4、联系电话：18358182922
四、响应文件组成
响应文件应包括（按顺序）下列文件，并逐页盖红章，不得有散页，文件须统一密封装袋：
询价函
询价响应函（详见附件1）
报价文件（详见附件2、3，二次报价函空白单独打印盖章，现场填写）
法定代表人授权委托书
相关资质文件复印件
工商营业执照复印件


附件1：
询价响应函
致：浙江大学医学院附属第一医院:
我方已仔细研究了询价文件和询价补充文件（若有），已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受询价文件的全部内容和条件，愿意以本询价响应文件向你方发包的全部内容进行投标。总报价合计为人民币（大写）元（RMB____________）。
我方将严格按照有关招标投标法规及招标文件的规定参加询价，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。


单位（公章）：                 
法定代表或委托代理人（签字）：
联系地址：
电话：                       邮编：
开户银行：                   帐号：
年     月    日




附件2：报价明细
全面检修报价
	序号
	类别
	数量
	单价
	金额

	
	
	
	
	

	1
	维修保养
	48
	
	

	2
	高空工作费
	1
	
	

	3
	脚手架费用
	1
	
	

	4
	电机
	7
	
	

	合计
	



后期临时性维修报价清单
	序号
	类别
	单价
	备注

	
	
	
	

	1
	高空工作费
	
	含人工费

	2
	脚手架费用
	
	每次

	3
	电机
	
	每台

	4
	面料更换
	
	每组30m²







附件3：

二次报价函
致：浙江大学医学院附属第一医院:
根据谈判会议上明确的各项要求，本人经请示单位领导同意并代表本单位对谈判项目做出最终报价（人民币）如下：
总报价：

相关补充说明：





项目名称：浙江大学医学院附属第一医院总部一期裙房遮阳帘年度维修项目
单位名称（盖章）：
授权代表（签名）： 
授权代表联系电话：

   年    月    日

附件4：
法定代表人授权委托书
致：_________ ：
我_______（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工________（姓名）以我方的名义参加__________________项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：（签字或盖章）  法定代表人：（签字或盖章）
职务：职务：
被授权人身份证号码：
（附被授权人身份证正反双面复印件）
供应商：       （盖章） 
                                 年    月    日

附件5：
其他资料
（包括但不限于企业营业执照、资质证书、企业简介、拟派项目人员等）



























