一、样品
 (1）样品提交地址：杭州庆春路79号浙大一院18号楼2楼医学工程与物资部；样品递交截止时间同响应文件递交截止时间，响应文件递交截止时间之后送达的样品不予接收；样品放置联系人：陈老师；87234021。
（2）成交人的样品不退还，由采购人保管、封存，并作为履约验收的参考，最终货物的材质与工艺质量低于样品质量的，采购人有权按不合格产品退货。
（3）样品不需要密封，但样品的合适位置需牢固粘贴标记，标记上至少注明样品名称、规格或型号、品牌或制造商、供应商名称（加盖单位公章），供应商递交样品同时提供“样品清单表”一式二份并加盖公章，以便递交和退回时核对。
材料样品清单
	序号
	产品名称
	规格型号
	数量
	样品响应

	
	
	
	
	规格型号
	品牌
	数量

	1
	初效过滤器
	G4铝框初效过滤器592*592*47
	1
	
	
	

	2
	中效过滤器
	F8袋式中效过滤器287*592*400*3p
	1
	
	
	

	3
	高效过滤器
	H14高效过滤器190*190*96
	1
	
	
	


注：供应商可以根据需要扩展本表。

