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询价函
根据我国政府采购法律法规及医院相关管理制度规定, 组织本次服务类项目询价。

一、询价品目
	序号
	项目名称
	采购
方式
	服务要求
	最高限价（万元）

	1
	浙江大学医学院附属第一医院2023年第四季度环保指标检测服务
	院内询价
	地点：庆春院区、城站院区、之江院区、余杭院区
	4

	
	
	
	内容：对四院区总排口废水、污水处理站废气、锅炉废气、噪声相关污染物指标进行第三方检测。
	


采购人不组织供应商踏勘现场，由供应商自行安排。无论供应商是否踏勘现场，均被视作对项目现场的了解已完全满足本采购项目投标报价的需要。有关踏勘现场需要发生的一切费用由供应商自理，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的任何风险责任和财产损失。
点位具体分布等需要供应商自行安排现场查看及了解，成交后，不得以采购文件未作详尽描述为理由提出额外的款项支付。
2、 具体需求
按采购人进行四大院区排污（废水、废气）环保指标单次检测，并及时出具有效的第三方检测报告，具体点位数量如下：
	样品位置与名称
	检测指标
	点位数量（个）

	
	
	庆春
院区
	城站
院区
	之江
院区
	余杭
院区
	总点位

	总排口废水
	粪大肠菌群
	1
	1
	1
	1
	4

	
	CODcr
	1
	1
	1
	1
	4

	
	悬浮物SS
	1
	1
	1
	1
	4

	
	PH值
	1
	1
	1
	1
	4

	
	氨氮
	1
	1
	1
	1
	4

	
	余氯
	1
	1
	1
	1
	4

	
	BOD5
	1
	1
	1
	1
	4

	
	石油类
	1
	1
	1
	1
	4

	
	挥发酚
	1
	1
	1
	1
	4

	
	动植物油
	1
	1
	1
	1
	4

	
	总氰化物
	1
	1
	1
	1
	4

	
	阴离子表面活性剂
	1
	1
	1
	1
	4

	
	色度
	/
	/
	/
	1
	1

	污水处理站废气
（有组织）
	氨
	2
	1
	1
	1
	5

	
	硫化氢
	2
	1
	1
	1
	5

	
	臭气浓度
	2
	1
	1
	1
	5

	污水处理站废气
（无组织）
	氨
	8
	4
	4
	4
	20

	
	硫化氢
	8
	4
	4
	4
	20

	
	臭气浓度
	8
	4
	4
	4
	20

	
	甲烷
	8
	4
	4
	4
	20

	
	氯气
	8
	4
	4
	4
	20

	锅炉房烟气排口废气
	氮氧化物
	2
	1
	1
	5
	9

	院区四周噪声
	噪声
	4
	4
	4
	4
	16


1.要求按照标准规范进行采样检测，报价表中单价为每个点位每次的检测费用，无论每点位每次采几个样品，均按每点位每次的价格收费。例如：污水废气中的氨气按标准要求每次“非连续采样至少4个”，类似此种情况均包含在单次报价中。
2.单次报价指检测项目完毕（指检测项目合格，不需要复检）的价格。初次检测若部分结果不合格，须与采购方进行沟通，采购方进行整改，整改之后再次安排人员进行复检。
3.税费、快递费、报告费、差旅费、产生垃圾清运费等费用均含在报价中。
三、检测要求
1.如有无资质检测的项目需要委托其他实验室检测的情况，需提前向甲方说明。
2.所有样品均须供应商现场采样，采购人不协助采样、寄送等；
3.无特殊情况下按甲方要求时间出具检测报告，电子版检测报告一周内发送至甲方工作群，纸质版检测报告一式两份（一份给分院区，一份给甲方联系人留底归档）寄送或递交至甲方处。
4.乙方拟派项目负责人须具有环境检测相关专业职称，具有主持过类似检测服务的经验；项目组人员需具备环境相关专业职称人员，应有较强的检测技术能力和经验。需提供社保证明、资格证书和相应培训合格证书。
四、询价事宜
1、询价时间：2023年12月27日下午16:00
2、询价地址：杭州市庆春路79号浙大一院12号楼3楼基建总务部
3、询价文件一式两份
4、联系电话：0571-87236998

五、响应文件组成
响应文件应包括（按顺序）下列文件，并逐页盖红章，不得有散页，所有材料必须密封装袋：
询价函
询价响应函（详见附件1）
报价文件（详见附件2、3，二次报价函空白单独打印盖章，现场填写）
法定代表人授权委托书
相关资质文件复印件
工商营业执照复印件



附件1：
询价响应函
致：浙江大学医学院附属第一医院:
我方已仔细研究了                            询价文件和询价补充文件（若有），已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受询价文件的全部内容和条件，愿意以本询价响应文件向你方发包的                     全部内容进行投标。总报价合计为人民币（大写）          元（RMB____________），服务期____________。
我方将严格按照有关招标投标法规及招标文件的规定参加询价，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。


单位（公章）：                 
法定代表或委托代理人（签字）：
联系地址：
电话：                       邮编：
开户银行：                   帐号：
年     月    日





附件2：报价明细
       单位：元
报价一览表
（格式自拟）

供应商名称（盖章）：                                               
日期：    年   月  日

附件3：

二次报价函
致：浙江大学医学院附属第一医院:
根据谈判会议上明确的各项要求，本人经请示单位领导同意并代表本单位对谈判项目做出最终报价（人民币）如下：
总报价：

相关补充说明：





项目名称：浙江大学医学院附属第一医院2023年第四季度环保指标检测服务
单位名称（盖章）：
授权代表（签名）： 
授权代表联系电话：

   年    月    日







附件4：
法定代表人授权委托书
致：_________ ：
我_______（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工________（姓名）以我方的名义参加__________________项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：（签字或盖章）   法定代表人： （签字或盖章）    
职务：                     职务：           
被授权人身份证号码：                              
（附被授权人身份证正反双面复印件）
供应商：       （盖章） 
年    月    日


附件5：
其他资料
（包括但不限于企业营业执照、资质证书、企业简介、拟派项目人员等）

