浙江大学医学院附属第一医院

服务类项目询价函

项目名称：浙江大学医学院附属第一医院2023年第四季度环保指标检测服务

询价函

根据我国政府采购法律法规及医院相关管理制度规定, 组织本次服务类项目询价。

一、询价品目

| 序号 | 项目名称 | 采购 方式 | 服务要求 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江大学医学院附属第一医院2023年第四季度环保指标检测服务 | 院内询价 | 地点：庆春院区、城站院区、之江院区、余杭院区 | 4 |
|  |  |  | 内容：对四院区总排口废水、污水处理站废气、锅炉废气、噪声相关污染物指标进行第三方检测。 |  |

采购人不组织供应商踏勘现场，由供应商自行安排。无论供应商是否踏勘现场，均被视作对项目现场的了解已完全满足本采购项目投标报价的需要。有关踏勘现场需要发生的一切费用由供应商自理，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的任何风险责任和财产损失。

点位具体分布等需要供应商自行安排现场查看及了解，成交后，不得以采购文件未作详尽描述为理由提出额外的款项支付。

- 具体需求

按采购人进行四大院区排污（废水、废气）环保指标单次检测，并及时出具有效的第三方检测报告，具体点位数量如下：

| 样品位置与名称 | 检测指标 | 点位数量（个） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 庆春 院区 | 城站 院区 | 之江 院区 | 余杭 院区 | 总点位 |
| 总排口废水 | 粪大肠菌群 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|  | CODcr | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|  | 悬浮物SS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|  | PH值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|  | 氨氮 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|  | 余氯 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|  | BOD5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|  | 石油类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|  | 挥发酚 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|  | 动植物油 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|  | 总氰化物 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|  | 色度 | / | / | / | 1 | 1 |
| 污水处理站废气 （有组织） | 氨 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
|  | 硫化氢 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
|  | 臭气浓度 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 污水处理站废气 （无组织） | 氨 | 8 | 4 | 4 | 4 | 20 |
|  | 硫化氢 | 8 | 4 | 4 | 4 | 20 |
|  | 臭气浓度 | 8 | 4 | 4 | 4 | 20 |
|  | 甲烷 | 8 | 4 | 4 | 4 | 20 |
|  | 氯气 | 8 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 锅炉房烟气排口废气 | 氮氧化物 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 |
| 院区四周噪声 | 噪声 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |

1.要求按照标准规范进行采样检测，报价表中单价为每个点位每次的检测费用，无论每点位每次采几个样品，均按每点位每次的价格收费。例如：污水废气中的氨气按标准要求每次“非连续采样至少4个”，类似此种情况均包含在单次报价中。

2.单次报价指检测项目完毕（指检测项目合格，不需要复检）的价格。初次检测若部分结果不合格，须与采购方进行沟通，采购方进行整改，整改之后再次安排人员进行复检。

3.税费、快递费、报告费、差旅费、产生垃圾清运费等费用均含在报价中。

- 三、检测要求

1.如有无资质检测的项目需要委托其他实验室检测的情况，需提前向甲方说明。

2.所有样品均须供应商现场采样，采购人不协助采样、寄送等；

3.无特殊情况下按甲方要求时间出具检测报告，电子版检测报告一周内发送至甲方工作群，纸质版检测报告一式两份（一份给分院区，一份给甲方联系人留底归档）寄送或递交至甲方处。

4.乙方拟派项目负责人须具有环境检测相关专业职称，具有主持过类似检测服务的经验；项目组人员需具备环境相关专业职称人员，应有较强的检测技术能力和经验。需提供社保证明、资格证书和相应培训合格证书。

四、询价事宜

1、询价时间：2023年12月27日下午16:00

2、询价地址：杭州市庆春路79号浙大一院12号楼3楼基建总务部

3、询价文件一式两份

4、联系电话：0571-87236998

五、响应文件组成

响应文件应包括（按顺序）下列文件，并逐页盖红章，不得有散页，所有材料必须密封装袋：

询价函

询价响应函（详见附件1）

报价文件（详见附件2、3，二次报价函空白单独打印盖章，现场填写）

法定代表人授权委托书

相关资质文件复印件

工商营业执照复印件

附件1：

询价响应函

致：浙江大学医学院附属第一医院:

我方已仔细研究了                            询价文件和询价补充文件（若有），已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受询价文件的全部内容和条件，愿意以本询价响应文件向你方发包的                     全部内容进行投标。总报价合计为人民币（大写）          元（RMB____________），服务期____________。

我方将严格按照有关招标投标法规及招标文件的规定参加询价，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。

单位（公章）：

法定代表或委托代理人（签字）：

联系地址：

电话：                       邮编：

开户银行：                   帐号：

年     月    日

附件2：报价明细

单位：元

报价一览表

（格式自拟）

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月  日

附件3：

二次报价函

致：浙江大学医学院附属第一医院:

根据谈判会议上明确的各项要求，本人经请示单位领导同意并代表本单位对谈判项目做出最终报价（人民币）如下：

总报价：

相关补充说明：

项目名称：浙江大学医学院附属第一医院2023年第四季度环保指标检测服务

单位名称（盖章）：

授权代表（签名）：

授权代表联系电话：

年    月    日

附件4：

法定代表人授权委托书

致：_________ ：

我_______（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工________（姓名）以我方的名义参加__________________项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：（签字或盖章）   法定代表人： （签字或盖章）

职务：                     职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

供应商：       （盖章）

年    月    日

附件5：

其他资料

（包括但不限于企业营业执照、资质证书、企业简介、拟派项目人员等）