浙江大学医学院附属第一医院

项目询价函

项目名称：浙江大学医学院附属第一医院

庆春院区6号楼供应中心蒸汽、下水管道改造工程

询价函

根据我国政府采购法律法规及医院相关管理制度规定, 组织本次项目询价。

一、询价品目

| 序号 | 项目名称 | 采购方式 | 服务要求 | 最高限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江大学医学院附属第一医院庆春院区6号楼供应中心蒸汽、下水管道改造工程 | 院内询价 | 地点：庆春院区6号楼 | 17 |
|  |  |  | 内容：清洗机区域蒸汽管道更新，清洗机与灭菌锅区域下水管道改造。 |  |

二、具体需求

2.1对浙江大学医学院附属第一医院庆春院区6号楼消毒供应中心清洗机区域蒸汽管道更新，对清洗机与灭菌锅区域下水管道改造。更换后管道、阀门均要求为304不锈钢。包括旧管拆除外运、管道施工、试压、保温、及质保期内保修等。

2.2项目明细：

| 序号 | 配件名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸汽管道项目 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 下水管道项目 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

2.3项目现场情况：

以实际现场勘踏为准。

二、具体需求

1、 供应商应按照相关作业安全操作规程要求及院方有关规定进行安全作业，做好自检工作，持证上岗，人证合一，确保工程质量。

2、供应商应严格按照合同相关条款的规定进行施工作业，知晓并接受消毒供应中心不停业进行施工的要求，并接受甲方的监督及检查。

3、供应商进场施工人员劳务费用由供应商负责，如果出现劳务纠纷所造成的负面影响及财产损失由供应商承担。

3.供应商应具备相应特种设备安装维修许可资质，现场施工人员证件应满足项目要求。

4、项目最高预算价为17万元。

三、询价事宜

1、询价时间：2024年02月02日下午15：00（请于14：45提前到场签到）

2、询价地址：杭州市庆春路79号浙大一院17号楼4楼余杭厅

3、询价文件一式两份

4、联系电话：0571-87236998

四、响应文件组成

响应文件应包括（按顺序）下列文件，并逐页盖红章，不得有散页，所有材料必须密封装袋：

询价函

询价响应函（详见附件1）

报价文件（详见附件2、3，二次报价函空白单独打印盖章，现场填写）

法定代表人授权委托书

相关资质文件复印件

工商营业执照复印件

附件1：

询价响应函

致：浙江大学医学院附属第一医院:

我方已仔细研究了询价文件和询价补充文件（若有），已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受询价文件的全部内容和条件，愿意以本询价响应文件向你方发包的全部内容进行投标。总报价合计为人民币（大写）元（RMB____________），服务期____________。

我方将严格按照有关招标投标法规及招标文件的规定参加询价，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。

单位（公章）：

法定代表或委托代理人（签字）：

联系地址：

电话：                       邮编：

开户银行：                   帐号：

年     月    日

附件2：报价明细

| 序号 | 配件名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸汽管道项目 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 下水管道项目 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月  日

附件3：

二次报价函

致：浙江大学医学院附属第一医院:

根据谈判会议上明确的各项要求，本人经请示单位领导同意并代表本单位对谈判项目做出最终报价（人民币）如下：

总报价：

相关补充说明：

项目名称：浙江大学医学院附属第一医院

庆春院区6号楼供应中心

蒸汽、下水管道改造工程

单位名称（盖章）：

授权代表（签名）：

授权代表联系电话：

年    月    日

附件4：

法定代表人授权委托书

致：_________ ：

我_______（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工________（姓名）以我方的名义参加__________________项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：（签字或盖章）  法定代表人：（签字或盖章）

职务：职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

供应商：       （盖章）

年月日

附件5：

其他资料

（包括但不限于企业营业执照、资质证书、企业简介、拟派项目人员等）