[bookmark: _GoBack]数字病理切片管理系统功能参数：

	序号
	模块名称
	功能描述
	备注

	
	
	
	

	1
	系统架构
	1.1 系统建设遵循先进性、实用性、安全性、开放性与标准化等原则，保证系统建设、维护、使用的低成本、可靠性、安全性、易用性和易于维护，并要求系统具有良好的扩展性，以保证医院在不断发展壮大形势下的管理需要
	

	
	
	1.2 在技术上，支持MySQL、Oracle、等主流数据库，使用消息通信系统如RabbitMQ/ActiveMQ等MQ系统进行系统模块解耦，使用Redis等内存数据库进行数据缓存加速
	

	
	
	1.3 系统提供严格的备份方案及系统支持，以保证系统安全、持续、有效运行。
	

	
	
	1.4 软件整体支持国产化系统的部署，包括但不限于：欧拉、中科红旗等，同时可兼容其他公司的病理管理系统，AI病理诊断系统。
	

	
	
	1.5 系统支持B/S架构（需要保证客户端浏览器稳定性和兼容性，同时兼容Firefox、Google Chrome等主流浏览器，提供演示视频）
	

	2
	用户管理模块
	2.1系统提供角色管理功能，管理角色的访问和使用权限，具有灵活的权限分配机制，实现不同用户的操作权限分配，如设置不同角色医生查看不同类别的切片
	

	
	
	2.2系统提供用户管理功能，包括用户新增、删除、禁用
	

	3
	病理及切片库配置
	3.1 支持配置不同的病理库，操作包括新增、编辑、删除
	

	
	
	3.2 针对单一病理库，可配置其名称、前缀、中间数字、连接符、可配置数字长度，配置完成后，不会影响已有病理库的编号信息
	

	
	
	3.3 支持创建无限层级切片目录，方便根据不同器官、病种、亚型等管理切片（提供演示视频）
	

	
	
	3.4 病理库切片可根据病理号配置规则自动入库、也支持手动修改
	

	4
	数字切片管理模块
	4.1 扫描绑定后的所有切片会在模块显示，亚专科分类根据系统设置的病理库自动生成
	

	
	
	4.2 可以为亚专科分类添加、编辑、删除子级分类
	

	
	
	4.3 某分类下切片数量会自动读取展示，并有服务器自动计算同步机制
	

	
	
	4.4 针对病例，可以进行阅片、下载、移动、删除、收藏、导入读片会操作
	

	
	
	4.5 阅片时支持以下操作：切片标注、切片备注、切片下载、切片删除、添加标签、病理号查询、上传附件
	

	
	
	4.6 阅片支持与第三方系统进行对接，可在第三方系统中自动打开阅片链接（需以病理号为唯一id进行索引关联）
	

	
	
	4.7阅片时同一病理号的所有切片会在一个界面展示
	

	
	
	4.8阅片时可记录阅片路径
	

	
	
	4.9阅片后有不同状态区分同一病理号下看过和没有看过的切片
	

	
	
	4.10多人同时调阅同张切片时，打开数字切片的平均加载速度<5s（安装运行时符合）
	

	
	
	4.11多人同时调阅同张切片时，打开数字切片后，浏览时切片画面不会出现>1s的卡顿（提供测试视频）
	

	
	
	4.12同时调阅超过20张数字切片，无卡顿及马赛卡现象（安装运行时符合）
	

	
	
	4.13支持主流厂商设备扫描的数字病理切片格式，通过将不同厂商的数字切片进行整合，实现统一的数字切片浏览。
	

	
	
	4.14支持分屏、多屏阅片、支持读片时屏幕录制
	

	
	
	4.15结合病理质控与资料管理系统的责任医生分配模块，数字阅片医生可方便查看已经完成数字切片扫描的需要数字阅片的病例列表，灵活安排病理报告发放任务；
	

	
	
	4.16医生在进行数字阅片时，可通过病理资料管理系统查阅病例信息
	

	
	
	4.17系统可以提供诊断标注功能，由具有权限的医生对数字切片的图像进行诊断标注并设置对应标注区域的标签，诊断标注标签可供其他拥有查看权限的医生调阅和查看。
	

	
	
	4.18系统提供基于数字切片的定向复片、多级复片功能，初诊意见和复片意见单独保存备查，上级医生可对初诊意见及前一级复片意见进行结果评价。
	

	5
	数字切片绑定模块
	5.1 可自动识别切片病理号，即根据切片标签，自动识别病理号，标签清晰无污染时识别正确率>99.5%（提供演示视频）
	

	
	
	5.2 扫描后自动识别的切片会自动在已绑定菜单中展示
	

	
	
	5.3 扫描后未能自动识别的切片会在未绑定菜单中展示
	

	
	
	5.4 可针对切片进行重新绑定、删除、阅片、绑定操作
	

	
	
	5.5 可手动上传切片，上传时从本地读取切片
	

	
	
	5.6 可展示切片的标签图，便于人工辨识切片号
	

	6
	切片统计模块
	6.1 支持查看各病理库下切片的数量
	

	
	
	6.2 支持自动计算各病理库下切片所占存储空间，并展示在界面中
	

	
	
	6.3 支持查看该类型下切片扫描数量趋势图
	

	7
	读片会管理
	7.1 支持新增、编辑、删除读片会信息
	

	
	
	7.2 支持批量选择数字切片一键发起读片会（提供演示视频）
	

	
	
	7.3 读片会阅片时，可显示该读片会下所有切片列表
	

	8
	扫描仪管理
	8.1 支持新增、编辑、删除仪器
	

	
	
	8.2 支持查看多台仪器当前运行状态（扫描中、空闲中、故障），并提供可视化界面（提供演示视频）
	

	
	
	8.3 支持查看多台仪器扫描信息，包括切片总量、扫描成功数量、扫描失败数量、扫描时长、预计剩余时长
	

	
	
	8.4 支持查看每台扫描仪切片盒中具体切片信息
	

	
	
	8.5 支持预览扫描仪中数字切片
	

	9
	第三方对接
	9.1支持与病理科原有管理软件无缝对接，能与医院pacs系统及医院原有信息系统AI软件对接。
	

	
	
	9.2 支持对接第三方平台，提供URL对接，根据病理号一键打开关联所有病例；
	

	
	
	9.3 支持第三方平台通过API，查询病理号对应切片数量和链接地址；
	

	10
	远程诊断
	10.1支持远程读片诊断功能，支持远程报告
	

	11
	                数字切片图像查看
	11.1可截取病理数字切片部分图像或全屏图像，也可对数字切片图像进行测量及标注。
11.2支持截取病理数字切片部分图像的功能，也支持快捷截取屏幕全屏，截取的图片可下载或删除。可选择截图作为病理图文报告的图像部分用于病理报告发放。
11.3同一个病例可列出多个数字切片，并能实时切换显示。提供矩形、圆形、椭圆、多边形、曲线、测量距离、定点等多种方式标注切片并支持再查看、修改和删除。通过切片标注功能，可实时测量切片某个区域的大小或长度。可以将页面上的比例尺、缩放、方向键、标注、缩略图隐藏或者显示。支持图像调节功能，可根据显示图像的效果调整图像的颜色、亮度、对比度、伽马值。使用1:1模式，快速以最大扫描倍数打开数字切片，操作快捷。
11.4数字切片浏览界面与病理诊断录入界面支持在同一个界面实现。提取病理数字切片缩略图、标签图、概览图，并能通过缩略图导航查看切片。
11.5展示当前病例的所有切片列表和切片信息，支持显示未扫描、已扫描、已查看、当前查看的状态并根据颜色区分提示。

	

	12
	售后服务要求
	5年内免费提供售后服务，线上10分钟内应答，线下8小时内来现场处理

	



                                                                                                    
