

浙江大学医学院附属第一医院



项目询价函








项目名称：浙江大学医学院附属第一医院庆春院区

17号楼4层之江厅改造工程
 

询价函

根据我国政府采购法律法规及医院相关管理制度规定, 组织本次服务类项目询价。
一、询价品目
	序号
	项目名称
	采购方式
	服务要求
	最高限价（万元）

	1
	浙江大学医学院附属第一医院庆春院区17号楼4层之江厅改造工程
	院内询价
	
	13.2

	
	
	
	地点：庆春院区 
	

	
	
	
	内容：庆春院区
17号楼4层之江厅改造项目

	



二、具体需求
（一）项目基本情况
 庆春院区17号楼4层之江厅整体装修改造。
（2） 服务范围及内容：
       庆春院区17号楼4层之江厅整体装修改造。包括对厅内石膏板吊顶拆除翻新，墙面做木饰面及墙布等装饰，地面地毯换新。按业主指定的时间进行施工，施工所需的辅材、辅助用工等均在本次项目范围内。
（三）服务期
施工工期15天。
（四）报价要求
1、报价所涉工程清单如下：


	序号
	项目名称
	单位
	工程量

	
	
	
	

	一
	装饰部分
	
	

	1.01
	手工定制地毯
	m2
	38.80

	1.02
	移门钢结构基础
	m2
	39.80

	1.03
	墙面装饰带龙骨  米色墙布硬包
	m2
	26.97

	1.04
	轻钢龙骨基层
	m2
	12.52

	1.05
	木饰面墙面
	m2
	61.62

	1.06
	墙面长城板木饰面
	m2
	4.31

	1.07
	长城板木饰面涂刷黑色金属漆
	m2
	4.31

	1.08
	不锈钢装饰线条古铜色
	m
	41.89

	1.09
	金属踢脚线
	m
	30.59

	1.10 
	石材窗台板安装
	m2
	0.96

	1.11
	新增石膏窗帘挡板
	m
	5.56

	1.12
	轻钢龙骨石膏板吊顶
	m2
	37.68

	1.13
	反光灯槽
	m
	20.17

	1.14
	天棚喷刷涂料
	m2
	48.77

	1.15
	吊顶处移门轨道
	m
	6.22

	1.16
	吊顶处移门轨道加固
	m
	6.22

	1.17
	空调风口开孔及加固
	个
	2.00

	1.18
	空调出、回风口
	个
	2.00

	1.19
	空调风管新建
	项
	1.00

	1.20 
	消防烟感等安装
	项
	1.00

	1.21
	原墙布及木饰面边框拆除
	m2
	73.42

	1.22
	原窗台板拆除
	项
	1.00

	1.23
	原天棚吊顶拆除
	m2
	38.80

	1.24
	原地毯拆除
	m2
	38.80

	二
	安装部分
	
	

	2.01
	筒灯采购及安装
	个
	16.00

	2.02
	灯带采购及安装
	m
	20.17

	2.03
	灯带变压器
	组
	2.00

	2.04
	强电工程预埋布管及穿线
	m2
	38.80

	2.05
	弱电工程预埋布管及穿线
	m2
	38.80

	2.06
	开关、插座面板采购及安装
	项
	1.00

	三
	施工组织措施费用
	
	

	3.01
	二次搬运费
	项
	1.00

	3.02
	冬雨季施工增加费
	项
	1.00

	3.03
	行车、行人干扰增加费
	项
	1.00

	四
	施工技术措施费用
	
	

	4.01
	既有建筑物临时保护措施费
	项
	1.00

	4.02
	既有建筑物拆除保护措施费
	项
	1.00

	4.03
	除本项目单列拆除外，其他拆除工作及现场所有拆除垃圾外运处置，结合现场及图纸自行综合报价
	项
	1.00

	五
	规费
	
	

	六
	税金（9%）
	
	

	七
	合计(含税价）
	
	



2、 报价应包括为完成本项目服务可能发生的全部费用，包括且不限于人工费、管理费、通讯费、设备（仪器）费、利润、进驻现场人员工伤保险费和意外伤害保险费、税金、风险费以及政策和行业规定的各项税费，凡未列入的均将被认为已包含在总报价中。本项目以“项”为计量单位的分部分项费用一次性包干，结算时不作调整。

（五）款项支付：（具体以合同签订时约定为准）
1、改造完成并投入使用后支付至合同价的85%
2、结算完成后支付至结算价的97%
3、两年质保期期满支付至结算价的100%

三、询价事宜
1、询价时间：2024年4月19日下午13:30（请于13:15提前到场签到）
2、询价地址：杭州市庆春路79号浙大一院庆春院区17号楼2楼钱塘厅
[bookmark: _GoBack]3、询价文件一式两份，二次报价函空白单独打印盖章，现场填写
4、联系电话：0571-87234230
四、响应文件组成
响应文件应包括（按顺序）下列文件，并逐页盖红章，不得有散页，文件须统一密封装袋：
询价函
询价响应函（详见附件1）
报价文件（详见附件2、3，二次报价函空白单独打印盖章，现场填写）
法定代表人授权委托书
相关资质文件复印件
工商营业执照复印件



附件1：
询价响应函
致：浙江大学医学院附属第一医院:
我方已仔细研究了                            询价文件和询价补充文件（若有），已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受询价文件的全部内容和条件，愿意以本询价文件向你方发包的                     全部内容进行投标。总报价合计为人民币（大写）          元（RMB____________）。
我方将严格按照有关招标投标法规及招标文件的规定参加询价，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。


单位（公章）：                 
法定代表或委托代理人（签字）：
联系地址：
电话：                       邮编：
开户银行：                   帐号：
年     月    日



附件2：报价明细































附件3：

二次报价函
致：浙江大学医学院附属第一医院:
根据谈判会议上明确的各项要求，本人经请示单位领导同意并代表本单位对谈判项目做出最终报价（人民币）如下：
总报价：

相关补充说明：





                项目名称：浙江大学医学院附属第一医院
                    庆春院区17号楼4层之江厅改造工程
单位名称（盖章）：
授权代表（签名）： 
授权代表联系电话：

   
年    月    日

附件4：
法定代表人授权委托书
致：_________ ：
我_______（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工________（姓名）以我方的名义参加__________________项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：（签字或盖章）   法定代表人： （签字或盖章）    
职务：                     职务：           
被授权人身份证号码：                              
（附被授权人身份证正反双面复印件）
供应商：       （盖章） 
年    月    日
附件5：
其他资料
（包括但不限于企业营业执照、资质证书、企业简介、拟派项目人员等）




