1.技术参数

1.1壁挂式自助签到机

| 序号 | 项目 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本参数 | 材质：五金结构/钢化玻璃 |
|  |  | 安装： 壁挂（带背架） |
|  |  | 颜色：白色 |
| 2 | 主板参数 | CPU：I5处理器及以上 |
|  |  | 内存：8G内存及以上 |
|  |  | 外存储： 256G固态硬盘 |
|  |  | 系统：WIN10 |
| 3 | 屏参数 | 尺寸：22英寸 |
|  |  | 屏显比例：16：9 |
|  |  | 分辨率：1920 x 1080 |
|  |  | 屏寿命：30000 hrs 以上 |
| 4 | 功率 | 整机额定功率：≤48W |
|  |  | 待机功率：≤1W |
|  |  | 工作电压：AC220V 50HZ |
| 5 | 扩展功能 | RFID读卡：有 |
|  |  | 音响：有 |
|  |  | 磁条读卡：有 |
|  |  | 芯片读卡：有（支持就诊卡读卡、市民卡读卡、社保卡读卡功能） |
|  |  | 打印：热敏凭条打印 |
|  |  | 扫码：支持条形码、二维码扫码 |
|  |  | 触摸屏：电容触摸，支持多点触控 |
| 6 | 服务支持 | 需工程师驻场配合完成院内应用程序调试运行成功 |

1.2落地式自助签到机

| 序号 | 项目 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本参数 | 材质：五金结构/钢化玻璃 |
|  |  | 安装： 落地式设备，带全向轮及固定支脚 |
|  |  | 颜色：白色 |
| 2 | 主板参数 | CPU：I5处理器及以上 |
|  |  | 内存：8G内存及以上 |
|  |  | 外存储： 256G固态硬盘 |
|  |  | 系统：WIN10 |
| 3 | 屏参数 | 尺寸：22英寸 |
|  |  | 屏显比例：16：9 |
|  |  | 分辨率：1920 * 1080 |
|  |  | 屏寿命：30000 hrs 以上 |
| 4 | 功率 | 整机额定功率：≤50W |
|  |  | 待机功率：≤1W |
|  |  | 工作电压：AC220V 50HZ |
| 5 | 扩展功能 | RFID读卡：有 |
|  |  | 音响：有 |
|  |  | 磁条读卡：有 |
|  |  | 芯片读卡：有（支持就诊卡读卡、市民卡读卡、社保卡读卡功能） |
|  |  | 打印：热敏凭条打印 |
|  |  | 扫码：支持条形码、二维码扫码 |
|  |  | 触摸屏：电容触摸，支持多点触控 |
| 6 | 服务支持 | 需工程师驻场配合完成院内应用程序调试运行成功 |