

浙江大学医学院附属第一医院



项目询价函








项目名称：浙江大学医学院附属第一医院
        余杭院区幕墙玻璃维修更换



 

询价函
根据我国政府采购法律法规及医院相关管理制度规定, 组织本次服务类项目询价。
一、询价品目
	序号
	项目名称
	采购方式
	服务要求
	最高限价
（万元）

	1
	浙江大学医学院附属第一医院余杭院区幕墙玻璃维修更换
	院内询价
	地点：浙大一院余杭院区门诊楼等
	9.8



项目明细：
	序号
	位置
	数量
	规格
	玻璃尺寸

	1
	行政楼四楼咖啡吧
	1块
	6mm单片白玻
	三角形1580*1690

	
	
	1块
	6+12A+6中空
	三角形1710*1600

	2
	行政楼八楼多功能教室3（811）
	1块
	6mm单片白玻
	1220*1315

	3
	门诊大楼一楼东进门柱子边
	1块
	6+12A+6中空
	2984*1240

	4
	门诊大楼三楼大通道东面
	1块
	6+12A+6中空
	1884*1584

	5
	门诊大楼三楼妇产科等候大厅西面
	1块
	6+12A+6中空
	1290*2054

	6
	3楼B区更衣室A3244房间内
	1块
	6+12A+6中空
	2054*1105

	7
	四楼医保办（A-4207房间）
	1块
	6+12A+6中空
	1105*710

	8
	消毒供应中心侧面（急诊平台上部）
	1块
	6+12A+6中空
	1284*1484

	9
	消毒供应中心洁具间（A-4297房间）
	1块
	6mm单片白玻
	925*725

	10
	2楼手术室后面（急诊平台上部）
	1块
	6+12A+6中空
	750*1100

	11
	1号楼科研中心7楼VI-1#2#3#电梯对面
	1块
	6+12A+6中空
	1184*1910

	12
	1号楼科研中心7楼实验室内
	1块
	6+12A+6中空
	1955*1055

	13
	1号楼科研中心6楼VI-1#2#3#电梯对面
	1块
	6mm单片白玻
	1995*1875

	14
	会议中心2楼北面会议室内
	1块
	6+12A+6中空
	1250*1250

	15
	信息中心四楼
	1块
	6+12A+6中空
	1530*2470

	16
	信息中心四楼
	1块
	6+12A+6中空
	1530*1284

	17
	2号楼西面发热门诊上面
	1块
	6+12A+6中空
	980*1100

	18
	东门2
	1块
	6+12A+6中空
	1100*2045

	19
	西门2旁边
	1块
	6+12A+6中空
	670*750

	20
	国保1层门厅
	1块
	6+12A+6中空
	2915*1110

	21
	负一层北面厨房冷冻品库房对面
	1块
	6+12A+6中空
	2585*1370

	
	
	1块
	6+12A+6中空
	1340*2585

	22
	17号机房门口
	1块
	6+12A+6中空
	2030*1255

	23
	PET等候区天井
	1块
	6+12A+6中空
	1570*860

	
	
	1块
	6+12A+6中空
	1750*1295

	24
	门诊大楼三楼大通道东面
	1块
	6+12A+6中空
	1884*1584

	25
	四楼通道裙楼（手术麻醉科对面）天井
	1块
	6+12A+6中空
	2174*1570

	26
	1号楼西面三层
	1块
	6+12A+6中空
	2045*1100

	27
	放射科2号机房门口
	1块
	6+12A+6中空
	1265*2035

	28
	120通道天井
	2块
	6+12A+6中空
	1265*1300
1030*1300

	29
	信息中心四楼（天井）
	1块
	6+12A+6中空
	1580*2500

	30
	信息中心四楼（天井）
	1块
	6+12A+6中空
	[bookmark: _GoBack]730*2500

	31
	西门2顶上
	1块
	6+12A+6中空
	1580*2500


备注：具体尺寸需要实地查勘
二、具体需求
1、承担所述门诊楼损坏的幕墙玻璃定制并更换（玻璃尺寸及固定孔位需要现场实地勘测），产品质量不低于原品牌玻璃，玻璃需出具合格证书。
2、负责玻璃测量、定制、运输、围护、吊装等全部更换相关工作。
3、严格按照国家规定执行高空作业，并保证达到规定的作业要求，在作业过程中发生任何意外或事故都由乙方自行复责。
4、玻璃安装完成后进行验收，根据验收时间质保两年。
5、项目最高预算价为98000元。
三、询价事宜
1、询价时间：2024年7月2日下午15：00（请于14：45提前到场签到）    
2、询价地址：杭州市庆春路79号浙大一院17号楼2楼大学路厅
3、询价文件一式两份
4、联系电话：0571-87239238

四、响应文件组成
响应文件应包括（按顺序）下列文件，并逐页盖红章，不得有散页，所有材料必须密封装袋：
询价函
询价响应函（详见附件1）
报价文件（详见附件2、3，二次报价函空白单独打印盖章，现场填写）
法定代表人授权委托书
相关资质文件复印件
工商营业执照复印件




附件1：
询价响应函
致：浙江大学医学院附属第一医院:
我方已仔细研究了                            询价文件和询价补充文件（若有），已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受询价文件的全部内容和条件，愿意以本询价文件向你方发包的                     全部内容进行投标。总报价合计为人民币（大写）          元（RMB____________），服务期   年。
我方将严格按照有关招标投标法规及招标文件的规定参加询价，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。


单位（公章）：                 
法定代表或委托代理人（签字）：
联系地址：
电话：                       邮编：
开户银行：                   帐号：
年     月    日




附件2：报价明细















法定代表人或授权委托人签字：                    
供应商名称（盖章）：                                               
日期：    年   月  日



附件3：
二次报价函
致：浙江大学医学院附属第一医院:
根据谈判会议上明确的各项要求，本人经请示单位领导同意并代表本单位对谈判项目做出最终报价（人民币）如下：
总报价：

相关补充说明：





项目名称：浙江大学医学院附属第一医院余杭院区幕墙玻璃维修更换
单位名称（盖章）：
授权代表（签名）： 
授权代表联系电话：

   年    月    日




附件4：
法定代表人授权委托书
致：_________ ：
我_______（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工________（姓名）以我方的名义参加__________________项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：（签字或盖章）  法定代表人：（签字或盖章）
职务：职务：
被授权人身份证号码：
（附被授权人身份证正反双面复印件）
供应商：       （盖章） 
年月日

附件5：
其他资料
（包括但不限于企业营业执照、资质证书、企业简介、拟派项目人员等

