浙江大学医学院附属第一医院

项目询价函

项目名称：浙江大学医学院附属第一医院

余杭院区幕墙玻璃维修更换

询价函

根据我国政府采购法律法规及医院相关管理制度规定, 组织本次服务类项目询价。

一、询价品目

| 序号 | 项目名称 | 采购方式 | 服务要求 | 最高限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江大学医学院附属第一医院余杭院区幕墙玻璃维修更换 | 院内询价 | 地点：浙大一院余杭院区门诊楼等 | 9.8 |

项目明细：

| 序号 | 位置 | 数量 | 规格 | 玻璃尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政楼四楼咖啡吧 | 1块 | 6mm单片白玻 | 三角形1580*1690 |
|  |  | 1块 | 6+12A+6中空 | 三角形1710*1600 |
| 2 | 行政楼八楼多功能教室3（811） | 1块 | 6mm单片白玻 | 1220*1315 |
| 3 | 门诊大楼一楼东进门柱子边 | 1块 | 6+12A+6中空 | 2984*1240 |
| 4 | 门诊大楼三楼大通道东面 | 1块 | 6+12A+6中空 | 1884*1584 |
| 5 | 门诊大楼三楼妇产科等候大厅西面 | 1块 | 6+12A+6中空 | 1290*2054 |
| 6 | 3楼B区更衣室A3244房间内 | 1块 | 6+12A+6中空 | 2054*1105 |
| 7 | 四楼医保办（A-4207房间） | 1块 | 6+12A+6中空 | 1105*710 |
| 8 | 消毒供应中心侧面（急诊平台上部） | 1块 | 6+12A+6中空 | 1284*1484 |
| 9 | 消毒供应中心洁具间（A-4297房间） | 1块 | 6mm单片白玻 | 925*725 |
| 10 | 2楼手术室后面（急诊平台上部） | 1块 | 6+12A+6中空 | 750*1100 |
| 11 | 1号楼科研中心7楼VI-1#2#3#电梯对面 | 1块 | 6+12A+6中空 | 1184*1910 |
| 12 | 1号楼科研中心7楼实验室内 | 1块 | 6+12A+6中空 | 1955*1055 |
| 13 | 1号楼科研中心6楼VI-1#2#3#电梯对面 | 1块 | 6mm单片白玻 | 1995*1875 |
| 14 | 会议中心2楼北面会议室内 | 1块 | 6+12A+6中空 | 1250*1250 |
| 15 | 信息中心四楼 | 1块 | 6+12A+6中空 | 1530*2470 |
| 16 | 信息中心四楼 | 1块 | 6+12A+6中空 | 1530*1284 |
| 17 | 2号楼西面发热门诊上面 | 1块 | 6+12A+6中空 | 980*1100 |
| 18 | 东门2 | 1块 | 6+12A+6中空 | 1100*2045 |
| 19 | 西门2旁边 | 1块 | 6+12A+6中空 | 670*750 |
| 20 | 国保1层门厅 | 1块 | 6+12A+6中空 | 2915*1110 |
| 21 | 负一层北面厨房冷冻品库房对面 | 1块 | 6+12A+6中空 | 2585*1370 |
|  |  | 1块 | 6+12A+6中空 | 1340*2585 |
| 22 | 17号机房门口 | 1块 | 6+12A+6中空 | 2030*1255 |
| 23 | PET等候区天井 | 1块 | 6+12A+6中空 | 1570*860 |
|  |  | 1块 | 6+12A+6中空 | 1750*1295 |
| 24 | 门诊大楼三楼大通道东面 | 1块 | 6+12A+6中空 | 1884*1584 |
| 25 | 四楼通道裙楼（手术麻醉科对面）天井 | 1块 | 6+12A+6中空 | 2174*1570 |
| 26 | 1号楼西面三层 | 1块 | 6+12A+6中空 | 2045*1100 |
| 27 | 放射科2号机房门口 | 1块 | 6+12A+6中空 | 1265*2035 |
| 28 | 120通道天井 | 2块 | 6+12A+6中空 | 1265*1300 1030*1300 |
| 29 | 信息中心四楼（天井） | 1块 | 6+12A+6中空 | 1580*2500 |
| 30 | 信息中心四楼（天井） | 1块 | 6+12A+6中空 | 730*2500 |
| 31 | 西门2顶上 | 1块 | 6+12A+6中空 | 1580*2500 |

备注：具体尺寸需要实地查勘

二、具体需求

1、承担所述门诊楼损坏的幕墙玻璃定制并更换（玻璃尺寸及固定孔位需要现场实地勘测），产品质量不低于原品牌玻璃，玻璃需出具合格证书。

2、负责玻璃测量、定制、运输、围护、吊装等全部更换相关工作。

3、严格按照国家规定执行高空作业，并保证达到规定的作业要求，在作业过程中发生任何意外或事故都由乙方自行复责。

4、玻璃安装完成后进行验收，根据验收时间质保两年。

5、项目最高预算价为98000元。

三、询价事宜

1、询价时间：2024年7月2日下午15：00（请于14：45提前到场签到）

2、询价地址：杭州市庆春路79号浙大一院17号楼2楼大学路厅

3、询价文件一式两份

4、联系电话：0571-87239238

四、响应文件组成

响应文件应包括（按顺序）下列文件，并逐页盖红章，不得有散页，所有材料必须密封装袋：

询价函

询价响应函（详见附件1）

报价文件（详见附件2、3，二次报价函空白单独打印盖章，现场填写）

法定代表人授权委托书

相关资质文件复印件

工商营业执照复印件

附件1：

询价响应函

致：浙江大学医学院附属第一医院:

我方已仔细研究了                            询价文件和询价补充文件（若有），已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受询价文件的全部内容和条件，愿意以本询价文件向你方发包的                     全部内容进行投标。总报价合计为人民币（大写）          元（RMB____________），服务期   年。

我方将严格按照有关招标投标法规及招标文件的规定参加询价，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。

单位（公章）：

法定代表或委托代理人（签字）：

联系地址：

电话：                       邮编：

开户银行：                   帐号：

年     月    日

附件2：报价明细

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月  日

附件3：

二次报价函

致：浙江大学医学院附属第一医院:

根据谈判会议上明确的各项要求，本人经请示单位领导同意并代表本单位对谈判项目做出最终报价（人民币）如下：

总报价：

相关补充说明：

项目名称：浙江大学医学院附属第一医院余杭院区幕墙玻璃维修更换

单位名称（盖章）：

授权代表（签名）：

授权代表联系电话：

年    月    日

附件4：

法定代表人授权委托书

致：_________ ：

我_______（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工________（姓名）以我方的名义参加__________________项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：（签字或盖章）  法定代表人：（签字或盖章）

职务：职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

供应商：       （盖章）

年月日

附件5：

其他资料

（包括但不限于企业营业执照、资质证书、企业简介、拟派项目人员等