浙江大学医学院附属第一医院

服务类项目询价

项目名称：浙江大学医学院附属第一医院健身运动中心建设项目民用建筑项目节能审查和能效测评编制

2024年8月 日

询价函

根据有关法律法规及医院相关管理制度规定, 组织本次服务类项目询价。

一、询价品目

| 序号 | 项目名称 | 采购方式 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江大学医学院附属第一医院健身运动中心建设项目民用建筑项目节能审查和能效测评编制 | 院内询价 | 地点：余杭区 内容：民用建筑项目节能审查和能效测评编制 |

- 项目概况：

项目总建筑面积2965平方米，其中运动健身场地2320平方米、附属用房 645 平方米。投资估算 2807 万元。

- 三、服务范围及内容：

（一）服务范围：

浙江大学医学院附属第一医院健身运动中心建设项目民用建筑项目节能审查和能效测评编制，主要包括（1）节能审查：根据民用建筑节能相关法律、法规、规章、政策和建筑节能设计、绿色建筑设计等相关工程建设强制性标准，对浙江大学医学院附属第一医院健身运动中心建设项目设计方案的科学性、合理性进行分析和评估，提出提高能源资源利用效率、降低能源资源消耗的对策和措施，并完成浙江大学医学院附属第一医院健身运动中心建设项目的《节能审查报告书》的编制工作，并负责报送相应建设行政主管部门审查，通过评审并取得《节能审查意见书》；协助采购人办理节能形式审查，按评审意见、建设主管部门审批意见督促设计单位进行修改并取得节能形式审查意见书；以及节能审查中的全过程服务。（2）能效测评：在工程竣工验收前对工程是否落实节能报告要求进行测评，并编制竣工能效测评报告，协助办理工程竣工验收手续。

（二）服务质量要求：

符合国家和地方现行相关节能审查的标准及要求，其中节能审查报告书包括但不限于以下内容：

（1）项目概况和评估依据；

（2）项目所在地能源供应条件及项目对所在地能源供应情况的影响；

（3）建筑围护结构保温隔热遮阳系统设计评估；

（4）建筑暖通空调用能设备和控制系统设计评估；

（5）建筑电气系统和分项计量及数据采集传输装置设计评估；

（6）建筑给排水系统用能和节水设计评估；

（7）新型建筑工业化技术和绿色建材应用等节材设计评估；

（8）地下空间开发利用等节地设计评估；

（9）可再生能源等新能源建筑应用设计评估；

（10）建筑风、光、热、声环境设计和低影响开发设计评估；

（11）建筑能源消耗、能源结构分析和节能措施建议；

（12）绿色建筑预评价；

（13）评估前后分项对比及评估结论。

节能审查报告书应设专页并由各专业编制人员签名（其中建筑和暖通等主要专业应当由相应国家注册建筑师或注册工程师签名）。

能效测评报告应包括以下内容：

（1）测评人员签名；

（2）竣工能效综合测评表；

（3）工程项目概况和节能概要；

（4）竣工能效测评的依据和测评方法说明以及其他相关说明；

（5）设计文件符合性测评表；

（6）进场材料和设备符合性测评表；

（7）工程现场检验符合性测评表；

（8）施工质量符合性测评表；

（9）绿色建筑性能符合性测评表；

（10）碳排放量竣工评估；

（11）附件：应包含节能分部验收记录，节能分项验收记录，隐蔽工程验收记录和相关节能材料质量证明文件等。

（三）服务期

从签订委托合同之日起至工程竣工验收合格止，其中在采购人提供相应资料后7天内完成前期评估，15 天内完成节能审查报告的编制，取得施工图设计文件审查合格书后10天内录入杭州市建筑节能信息管理平台并生成节能审查意见书。。

（四）报价要求

1、供应商应根据本询价文件和所提供的资料及节能审查和能效测评范围、内容，结合自身节能审查和能效测评能力和节能审查和能效测评力量的投入进行竞争报价。

2、供应商应充分考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，根据采购要求，详细说明所能提供的各项具体服务内容，自主确定报价，合同执行期间实施总价包干，不受建筑面积调整、投资金额变化、服务周期延长、国家政策性调价等因素的变化而调整。

3、除询价文件特殊说明外，供应商的报价应包括为完成本项目服务可能发生的全部费用及供应商的利润和应交纳的税金等，包括且不限于人工费、成果印刷费、报告编制费、资料收集费、前期调研费、专家审查费（咨询费）、外出考察费、会议费、差旅费、管理费、通讯费、设备（仪器）费、利润、进驻现场人员工伤保险费和意外伤害保险费、税金、风险费以及政策和行业规定的各项税费，凡未列入的均将被认为已包含在报价中。供应商对合同内容的费用、质量、服务等实行全面总价承包。

四、询价事宜

1、询价时间：2024年8月16日下午15：00（请于14：45提前到场签到）

2、询价地址：杭州市庆春路79号浙大一院17号楼2楼大学路厅

3、询价文件一式两份，二次报价函空白单独打印盖章，现场填写

4、联系电话：15157193696 陈老师

附件1：

询价函

致：浙江大学医学院附属第一医院:

我方已仔细研究了                            询价文件和询价补充文件（若有），已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受询价文件的全部内容和条件，愿意以本询价文件向你方发包的                     全部内容进行响应。总报价合计为人民币（大写）          元（RMB______ ______），服务期        。

我方将严格按照有关法律法规及询价文件的规定参加询价，并理解贵方不一定接受最低标价的响应，对定标结果也没有解释义务。

单位（公章）：

法定代表或委托代理人（签字）：

联系地址：

电话：                       邮编：

开户银行：                   帐号：

年     月    日

附件2：报价明细

| 序号 | 费 用 名 称 | 单位 | 计 算 依 据 | 单 价 （元） | 数 量 | 合 价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  | 万元 |  |  |  |

供应商（盖章）：            法定代表或授权代表（签字或盖章）：

附件3：

法定代表人授权委托书

致：_________ ：

我_______（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工________（姓名）以我方的名义参加__________________项目的询价响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应、开标、评标、二次报价、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：（签字或盖章）   法定代表人： （签字或盖章）

职务：                     职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

供应商：       （盖章）

年    月    日

附件4：

二次报价函

致：浙江大学医学院附属第一医院:

根据谈判会议上明确的各项要求，本人经请示单位领导同意并代表本单位对谈判项目做出最终报价（人民币）如下：

总报价：

相关补充说明：

项目名称：浙江大学医学院附属第一医院健身运动中心建设项目民用建筑项目节能审查和能效测评编制

单位名称（盖章）：

授权代表（签名）：

授权代表联系电话：

年    月    日

附件5：

其他资料

（包括但不限于企业营业执照、资质证书、企业简介、拟派项目人员等）