浙江大学医学院附属第一医院

项目询价函

项目名称：浙江大学医学院附属第一医院

下沙后勤基地新增蒸汽计量装置项目

询价函

根据我国政府采购法律法规及医院相关管理制度规定, 组织本次项目询价。

一、询价品目

| 序号 | 项目名称 | 采购方式 | 服务要求 | 最高限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江大学医学院附属第一医院下沙后勤基地新增蒸汽计量装置项目 | 院内询价 | 地点：庆春院区17号楼 | 10 |
|  |  |  | 内容：新增一路蒸汽旁路，并安装计量装置。 |  |

二、具体需求

1、根据工程量清单进行报价。

2、本工程为交钥匙工程，施工方负责协商热电厂上级阀门开关，负责流量计安装，负责流量计校验并通过热电厂验收。

3、施工完成后，流量计质保期三年。

4、供应商应具备本项目相应的特种设备安装资质。

5、管道设计费、监督检验费由施工方承担。

6、项目最高预算10万元。

工程量清单（供参考，以现场为准）

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 综合单价 单价 | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图纸 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 节流装置 | DN65 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 无缝钢管 | ￠76*3.5 | 米 | 10 |  |  |  |
| 4 | 三通 | ￠219*76 | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 | 弯头 | DN65 | 个 | 3 |  |  |  |
| 6 | 阀门 | DN65 | 个 | 2 |  |  |  |
| 7 | 阀门 | DN200 | 个 | 2 |  |  |  |
| 8 | 法兰 | DN200 | 片 | 4 |  |  |  |
| 9 | 法兰 | DN65 | 片 | 4 |  |  |  |
| 10 | 螺丝，垫片 | ￠22*90 | 套 | 32 |  |  |  |
| 11 | 螺丝，垫片 | ￠16*70 | 套 | 16 |  |  |  |
| 12 | 钢支架 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 13 | 管托 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 14 | 疏水 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 15 | 钢钩楼梯 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 16 | 无损检测 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 17 | 监检费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 18 | 管道保温 | ￠76*3.5 | 米 | 10 |  |  |  |
| 19 | 管道保温 | ￠219*6 | 米 | 2 |  |  |  |
| 20 | 辅材 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 21 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 利润 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 税金管理费9% |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 优惠后 |  |  |  |  |  |  |

图纸（供参考，以现场为准）

三、询价事宜

1、询价时间：2024年8月30日下午14：00（请于13：45提前到场签到）

2、询价地址：杭州市庆春路79号浙大一院1号楼9楼会议室

3、询价文件一式两份

4、联系电话：13750831050 梁工

四、响应文件组成

响应文件应包括（按顺序）下列文件，并逐页盖红章，不得有散页，所有材料必须密封装袋：

询价函

询价响应函（详见附件1）

报价文件（详见附件2、3，二次报价函空白单独打印盖章，现场填写）

法定代表人授权委托书

相关资质文件复印件

工商营业执照复印件

附件1：

询价响应函

致：浙江大学医学院附属第一医院:

我方已仔细研究了询价文件和询价补充文件（若有），已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受询价文件的全部内容和条件，愿意以本询价响应文件向你方发包的全部内容进行投标。总报价合计为人民币（大写）元（RMB____________），服务期____________。

我方将严格按照有关招标投标法规及招标文件的规定参加询价，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。

单位（公章）：

法定代表或委托代理人（签字）：

联系地址：

电话：                       邮编：

开户银行：                   帐号：

年     月    日

附件2：报价明细

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月  日

附件3：

二次报价函

致：浙江大学医学院附属第一医院:

根据谈判会议上明确的各项要求，本人经请示单位领导同意并代表本单位对谈判项目做出最终报价（人民币）如下：

总报价：

相关补充说明：

项目名称：浙江大学医学院附属第一医院

下沙后勤基地新增蒸汽计量装置项目

单位名称（盖章）：

授权代表（签名）：

授权代表联系电话：

年    月    日

附件4：

法定代表人授权委托书

致：_________ ：

我_______（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工________（姓名）以我方的名义参加__________________项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：（签字或盖章）  法定代表人：（签字或盖章）

职务：职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

供应商：       （盖章）

年月日

附件5：

其他资料

（包括但不限于企业营业执照、资质证书、企业简介、拟派项目人员等）