

浙江大学医学院附属第一医院



服务类项目询价函





项目名称：浙江大学医学院附属第一医院之江院区汽车充电桩维护保养服务
 

询价函
根据我国政府采购法律法规及医院相关管理制度规定, 组织本次服务类项目询价。

1、 询价品目
	序号
	项目名称
	采购方式
	服务要求
	最高限价

	1
	浙江大学医学院附属第一医院之江院区汽车充电桩维护保养服务
	院内询价
	地点：浙江大学医学院附属第一医院之江院区
	14万元（其中日常维护最高限价为4万元，高值配件为10万元）

	
	
	
	内容：针对之江院区30台直流充电桩及141台交流充电桩进行维保维修服务
	


二、具体需求
1、负责2024年11月1日至2025年12月31日之江院区汽车充电桩配电设备、充电设备、警示与提示性标识及附属设施维保。
2、每月2次巡查，重点检查充电桩的充电连接器（充电枪）、急停按钮，充电桩屏幕、扫码充电、刷卡器等人机交互设备和通信设备运行状态等并做好巡查记录。
3、对日常运营管理发现的系统性能问题或系统故障进行测试分析并消除，确保充电桩正常运行使用。
4、在接到甲方故障通知后，若乙方维修人员未能在2小时时间内到场，甲方有权按次对乙方处以2000元的罚款，罚款金额从合同款中扣除。
5、要求乙方提供的配件必须合格的、未曾使用过的全新产品，且须符合相应的国家标准和行业标准的要求。           
5、乙方负责充电桩500元以下小配件的免费更换，500元以上配件按实结算，总配件结算费用不高于10万元。
6、高值耗材(500元以上配件费用）费用已列表，请进行折扣率报价。
7、项目最高预算价为14万元，报价不得超过预算价。
8、其中报价得分=A+B
A: （4/人工最终磋商报价（万元））×权值（即30%）×100
B：（1/折扣率（%））×权值（即70%）×100

高值配件基准价格表
	序号
	备件名称
	型号规格
	单价
	备注

	1
	直流充电枪
	新国标1000V 250A 5米
	2800
	其他小型配件包含在年度维保费用内

	2
	交流充电枪
	AC-32A-3.5
	900
	

	3
	充电模块
	REG75035
	3500
	

	4
	直流桩接触器
	NDC1-265
	1800
	

	5
	直流桩进线断路器
	NDM2-250L
	1100
	

	6
	交流充电桩新桩
	7kw
	2900
	

	7
	直流桩主控制器
	60kw
	12000
	


    
三、询价事宜
1、2024年9月13日下午16：30（请于16：15提前到场签到） 
2、询价地址：杭州市庆春路79号浙大一院17号楼4楼余杭厅
3、询价文件一式两份
4、联系电话：13777849418

四、响应文件组成
响应文件应包括（按顺序）下列文件，并逐页盖红章，不得有散页：
询价函
询价响应函（详见附件1）
报价文件（详见附件2、3，二次报价函空白单独打印盖章，现场填写）
法定代表人授权委托书
相关资质文件复印件
工商营业执照复印件



附件1：
询价函
致：浙江大学医学院附属第一医院:
我方已仔细研究了                            询价文件和询价补充文件（若有），已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受询价文件的全部内容和条件，愿意以本询价文件向你方发包的                     全部内容进行投标。总报价合计为人民币（大写）          元（RMB____________），服务期   年。
我方将严格按照有关招标投标法规及招标文件的规定参加询价，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。


单位（公章）：                 
法定代表或委托代理人（签字）：
联系地址：
电话：                       邮编：
开户银行：                   帐号：
年     月    日




附件2：报价明细
1、人工费
2、材料折扣率


附件3：
法定代表人授权委托书
致：_________ ：
我_______（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工________（姓名）以我方的名义参加__________________项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：（签字或盖章）   法定代表人： （签字或盖章）    
职务：                     职务：           
被授权人身份证号码：                              
（附被授权人身份证正反双面复印件）
供应商：       （盖章） 
年    月    日
附件4：

二次报价函
致：浙江大学医学院附属第一医院:
根据谈判会议上明确的各项要求，本人经请示单位领导同意并代表本单位对谈判项目做出最终报价（人民币）如下：
总报价：

相关补充说明：





项目名称：浙江大学医学院附属第一医院之江院区汽车充电桩维护保养服务
单位名称（盖章）：
授权代表（签名）： 
授权代表联系电话：

   年    月    日
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