

浙江大学医学院附属第一医院



服务类项目询价函









项目名称：浙江大学医学院附属第一医院杭州管道燃气非居民用户安全维保服务（之江院区）
 

询价函
根据我国政府采购法律法规及医院相关管理制度规定, 组织本次服务类项目询价。

一、询价品目
	序号
	项目名称
	采购方式
	服务要求
	最高限价（万元）

	1
	浙江大学医学院附属第一医院杭州管道燃气非居民用户安全维保服务（之江院区）
	院内询价
	期限：5年
	15

	
	
	
	地点：之江院区
	

	
	
	
	内容：针对之江院区3路室外燃气管道、2路室内燃气管道、调压站2只专用调压设备、锅炉房5只计量表、食堂5只计量表及28台灶具进行维护。
配备专业人员与专用工具，提供例行检修保养服务。
	


二、具体需求
1、质量标准：
维保期间，确保设备安全、稳定、可靠运行，各项运行技术参数在正常范围之内。
2、 工作内容：
1) 每月一次室外管道巡检、支线阀门巡检，共3路。                                                          
2) 每月一次的专用调压设备巡检，共2只               
3) 每月一次户内燃气管道设施常规巡检，共2路。                                                                                                                      
4) 每月一次燃气计量表具巡检，共10只。  
5) 每月一次的户内燃气灶具巡检，共28台。
6) 甲方有遵守《浙江省燃气管理条例》和《杭州市燃气管理条例》的义务。乙方应按国家及省市燃气管理部门制定的管道燃气使用技术要求和安全操作规程在甲方委托的范围内对其提供优质的服务，在无特殊的状态下确保燃气供应。
7) 乙方应保质保量地完成对甲方委托项目的技术检查和维护保养项目。当甲方委托项目出现紧急状况时(如：发生各类燃气设施泄漏、调压器切断等影响正常用气情况)，乙方有义务提供24小时现场服务。
8) 甲方支付的技术检查和维护保养费不包含材料费，实际发生的材料费由乙方事前预算，工程结束后甲、乙双方按实际使用情况结算费用。甲方应在维修结束日后10日内与乙方进行结算并支付该材料费，如因甲方原因在维修结束后10日内未与乙方进行结算，视为甲方对乙方提交结算费用的确认。另抢修涉及的土方开挖、路面修复费用由甲方承担。甲方因使用或管理不当而造成的设备损坏，或乙方在维护维修过程中造成的设备损坏，由过错方负责恢复原状并承担相应费用。
3、报价范围：
1) [bookmark: _Hlk159940297]本次询价采用固定总价模式（含燃气技术检查和维护保养费）
2) 维保最高预算价为15万元，报价不得超过预算价。
3) 维保过程中产生的垃圾、更换耗材等由服务商负责及时清运，清运费用由服务商承担。
三、询价事宜
1、2024年9月13日下午16：30（请于16：15提前到场签到） 
2、询价地址：杭州市庆春路79号浙大一院17号楼4楼余杭厅
[bookmark: _GoBack]3、询价文件一式两份
4、联系电话：0571-87239817
四、响应文件组成
响应文件应包括（按顺序）下列文件，并逐页盖红章，不得有散页，响应文件密封保存。
询价函
询价响应函（详见附件1）
报价文件（详见附件2、3，二次报价函空白单独打印盖章，现场填写）
法定代表人授权委托书
相关资质文件复印件
工商营业执照复印件



附件1：
询价响应函
致：浙江大学医学院附属第一医院:
我方已仔细研究了                            询价文件和询价补充文件（若有），已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受询价文件的全部内容和条件，愿意以本询价文件向你方发包的                     全部内容进行投标。总报价合计为人民币（大写）          元（RMB____________），服务期   年。
我方将严格按照有关招标投标法规及招标文件的规定参加询价，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。



单位（公章）：                 
法定代表或委托代理人（签字）：
联系地址：
电话：                       邮编：
开户银行：                   帐号：
年     月    日


附件2：报价明细

每月一次室外管道巡检、支线阀门巡检（工作内容：日常巡检、维护、每年1次激光检漏）		                                                                    
     元/（叁路/月）
每月一次的专用调压设备巡检（工作内容：日常巡检、维护）	               
      撬装调压器	                                            壹  只	  元/（只*月）
       楼栋调压器                                               壹 只     
       元/（只*月) 
每月一次户内燃气管道设施常规巡检 （工作内容：日常巡检、维护）
                                                         
      元/（贰路/月） 
表具：  每月一次燃气计量表具巡检（工作内容：日常巡检、维护）  
                                                       	 拾   只        
    元/(只*月)
  
每月一次的户内燃气灶具巡检（工作内容：日常巡检）
 贰拾捌台         
 元/(台*月)  








附件3：

二次报价函
致：浙江大学医学院附属第一医院:
根据谈判会议上明确的各项要求，本人经请示单位领导同意并代表本单位对谈判项目做出最终报价（人民币）如下：
总报价：

相关补充说明：





项目名称：浙江大学医学院附属第一医院杭州管道燃气非居民用户安全维保服务（之江院区）

单位名称（盖章）：
授权代表（签名）： 
授权代表联系电话：

   年    月    日




附件4：
法定代表人授权委托书
致：_________ ：
我_______（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工________（姓名）以我方的名义参加__________________项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：（签字或盖章）   法定代表人： （签字或盖章）    
职务：                     职务：           
被授权人身份证号码：                              
（附被授权人身份证正反双面复印件）
供应商：       （盖章） 
年    月    日

附件5：
其他资料
（包括但不限于企业营业执照、资质证书、企业简介、拟派项目人员等）




