

浙江大学医学院附属第一医院



服务类项目询价函








项目名称：浙江大学医学院附属第一医院
[bookmark: _GoBack]         余杭院区送排风机年度维保服务


 

询价函
根据我国政府采购法律法规及医院相关管理制度规定, 组织本次服务类项目询价。

一、询价品目
	序号
	项目名称
	采购方式
	服务要求
	固定维保最高限价（万元）
	合同总额度（万元）

	1
	浙江大学医学院附属第一医院总部一期送排风机年度维保服务
	院内询价
	地点：余杭院区
内容：对余杭院区191台送排风机及对应的控制箱进行每月1次巡查保养，及故障排除。
	16
	18




二、具体需求
（一）服务内容：

	序号
	图纸编号
	功率
	数量
	位置
	服务时间

	1
	EAF1-5F-1
	4KW
	1
	裙房屋面
	2025.1.1——2025.12.31

	2
	EAF1-5F-2
	1.5KW
	1
	裙房屋面
	

	3
	EAF1-5F-3
	2.2KW
	1
	裙房屋面(电梯房顶）
	

	4
	EAF1-5F-4
	2.2KW
	1
	裙房屋面(电梯房顶）
	

	5
	EAF1-5F-5
	2.2KW
	1
	裙房屋面(电梯房顶）
	

	6
	EAF1-5F-6
	3KW
	1
	裙房E区屋面
	

	7
	EAF1-5F-7
	7.5KW
	1
	裙房D区屋面
	

	8
	EAF1-5F-8
	1.5KW
	1
	裙房屋面(电梯房顶）
	

	9
	EAF1-5F-9
	1.5KW
	1
	裙房屋面(电梯房顶）
	

	10
	EAF1-5F-12
	0.75KW
	1
	裙房屋面
	

	11
	EAF1-1F-1
	1.5KW
	1
	放射科暂留室旁储藏室吊装
	

	12
	EAF1-1F-2
	0.55KW
	1
	急诊治疗室吊装
	

	13
	EAF1-1F-3
	0.55KW
	1
	急诊抢救室吊装
	

	14
	EAF1-3F-1
	0.75KW
	1
	病理科资料室吊装
	

	15
	EAF2-1F-1
	11KW
	1
	3号高配间吊装
	

	16
	EAF2-1F-2
	15KW
	1
	
	

	17
	EAF2-1F-3
	5.5KW
	1
	
	

	18
	EAF2-1F-4
	1.5KW
	1
	西1门门斗吊装
	

	19
	EAF2-1F-5
	1.1KW
	1
	西1门门斗吊装
	

	20
	EAF2-2F-1
	0.45KW
	1
	2F ICU男更衣吊装
	

	21
	EAF2-3F-1
	0.45KW
	1
	3F ICU男更衣吊装
	

	22
	EAF2-4F-1
	1.1KW
	1
	2号楼4F最西侧机房吊装
	

	23
	EAF2-4F-2
	3KW
	1
	2号楼4F会议转播间吊装
	

	24
	EAF2-4F-3
	1.1KW
	1
	2号楼4F门办护士更衣室吊装
	

	25
	EAF2-4F-4
	1.1KW
	1
	4F C区对面女卫生间吊装
	

	26
	EAF2-5F-1
	3.3KW
	1
	裙房B区屋面
	

	27
	EAF2-5F-2
	3.3KW
	1
	裙房A区屋面
	

	28
	EAF1-1F-1
	11KW
	1
	4号高配间吊装
	

	29
	EAF1-1F-2
	5.5KW
	1
	
	

	30
	EAF1-1F-3
	5.5KW
	1
	
	

	31
	EAF1-4F-2
	0.37KW
	1
	3号楼西北侧机房吊装
	

	32
	EAF1-4F-3
	1.7KW
	1
	3号楼4F卫生间南侧走道吊装
	

	33
	EAF1-4F-4
	6.4KW
	1
	3号楼东南侧机房吊装
	

	34
	EAF1-4F-5
	0.37KW
	1
	3号楼东南侧机房吊装
	

	35
	EAF1-4F-6
	0.37KW
	1
	3号楼西北侧机房吊装
	

	36
	EAF1-4F-7
	0.28KW
	1
	3号楼西北侧机房吊装
	

	37
	EAF1-4F-8
	0.37KW
	1
	3号楼走道最东侧吊装
	

	38
	EAF1-4F-9
	0.37KW
	1
	3号楼走道最东侧吊装
	

	39
	EAF1-4F-10
	0.55KW
	1
	3号楼液氮储存室吊装
	

	40
	EAF1-4F-11
	0.75KW
	1
	3号楼东侧机房吊装
	

	41
	EAF1-RF-1
	3KW
	1
	3号楼屋面
	

	42
	EAF1-RF-2
	18.5KW
	1
	3号楼屋面
	

	43
	EAF1-RF-3
	11KW
	1
	3号楼屋面
	

	44
	EAF1-RF-4
	15KW
	1
	3号楼屋面
	

	45
	EAF1-RF-5
	15KW
	1
	3号楼屋面
	

	46
	EAF1-RF-6
	4KW
	1
	3号楼屋面
	

	47
	EAF1-RF-7
	18.5KW
	1
	3号楼屋面
	

	48
	EAF2-RF-1
	14KW
	1
	2号楼屋面
	

	49
	EAF2-RF-2
	17KW
	1
	2号楼屋面
	

	50
	EAF2-RF-4
	11KW
	1
	2号楼屋面
	

	51
	EAF2-RF-8
	6.7KW
	1
	2号楼屋面
	

	52
	EAF5-B1F-2
	0.75KW
	1
	核医学卫生间北侧走道吊装
	

	53
	EAF5-B1F-5
	0.55KW
	1
	3-11电梯前走廊吊装
	

	54
	EAF5-B1F-6
	0.37KW
	1
	正压机房吊装
	

	55
	EAF5-B1F-7
	3KW
	1
	C128排烟机房吊装
	

	56
	EAF5-B1F-8
	1.5KW
	1
	C124排烟机房吊装
	

	57
	EAF5-B1F-9
	1.5KW
	1
	C100排烟机房吊装
	

	58
	EAF5-B1F-10
	0.18KW
	1
	B1层H4/H5电梯旁卫生间吊装
	

	59
	EAF5-B1F-14
	3KW
	1
	C121排风机房吊装
	

	60
	EAF5-B1F-15
	1.1KW
	1
	餐厅卫生间吊装
	

	61
	EAF5-B1F-16
	0.55KW
	1
	电信机房吊装
	

	62
	EAF5-B1F-18
	0.37KW
	1
	保安住宿吊装
	

	63
	EAF5-B1F-19
	0.25KW
	1
	C037吊装
	

	64
	EAF5-B1F-20
	0.37KW
	1
	3-11电梯前走廊吊装
	

	65
	EAF5-B1F-21
	0.55KW
	1
	3-11电梯前走廊吊装
	

	66
	EAF5-B1F-22
	7.5KW
	1
	C100排烟机房吊装
	

	67
	EAF5-B1F-23
	4KW
	1
	患者餐厅吊装
	

	68
	EAF5-B1F-24
	0.37KW
	1
	患者餐厅吊装
	

	69
	EAF5-B1F-25
	0.25KW
	1
	正压机房对面男卫生间吊装
	

	70
	EAF5-B1F-26
	0.75KW
	1
	C155吊装
	

	71
	EAF5-B1F-28
	5.5KW
	1
	C155吊装
	

	72
	EAF5-B1F-29
	1.1KW
	1
	C155吊装
	

	73
	EAF5-B1F-30
	0.37KW
	1
	C121排风机房吊装
	

	74
	EAF5-B1F-31
	0.37KW
	1
	C121排风机房吊装
	

	75
	EAF5-B1F-32
	0.37KW
	1
	D124排烟机房吊装
	

	76
	EAF5-B1F-33
	0.37KW
	1
	厨房洁具间吊装
	

	77
	EAF5-B1F-36
	1.1KW
	1
	南厨房吊装
	

	78
	EAF5-B1F-37
	1.1KW
	1
	南厨房吊装
	

	79
	EAF5-B1F-38
	0.37KW
	1
	C092吊装
	

	80
	EAF5-B1F-39
	0.37KW
	1
	北厨房吊装
	

	81
	EAF5-B1F-40
	4KW
	1
	C169吊装
	

	82
	EAF5-B1F-41
	7.5KW
	1
	C129吊装
	

	83
	EAF5-B1F-42
	3KW
	1
	裙房屋面
	

	84
	SAF5-B1F-2
	0.25KW
	1
	C270吊装
	

	85
	SAF5-B1F-4
	0.75KW
	1
	C117吊装
	

	86
	SAF5-B1F-5
	2KW
	1
	C094
	

	87
	SAF5-B1F-6
	4KW
	1
	C173机房吊装
	

	88
	SAF5-B1F-7
	7.5KW
	1
	C173机房吊装
	

	89
	SAF5-B1F-8
	1.5KW
	1
	C176机房吊装
	

	90
	EAF5-B2F-1
	0.55KW
	1
	VIP楼B2湿式报警阀间吊装
	

	91
	EAF5-B2F-2
	2.2KW
	1
	病案室吊装
	

	92
	EAF5-B2F-3
	2.2KW
	1
	档案库房吊装
	

	93
	EAF5-B2F-4
	2.2KW
	1
	档案库房吊装
	

	94
	EAF5-B2F-5
	2.2KW
	1
	档案库房吊装
	

	95
	EAF5-B2F-6
	0.37KW
	1
	D105旁污水提间吊装
	

	96
	EAF5-B2F-7
	0.18KW
	1
	中水机房吊装
	

	97
	EAF5-B2F-8
	0.37KW
	1
	纯水机房
	

	98
	EAF5-B2F-9
	3KW
	1
	3-11电梯外走道吊装
	

	99
	EAF5-B2F-10
	0.37KW
	1
	保安睡觉间
	

	100
	EAF5-B2F-11
	0.18KW
	1
	病理科库房
	

	101
	EAF5-B2F-12
	0.75KW
	1
	D86排烟机房
	

	102
	EAF5-B2F-13
	0.37KW
	1
	D86排烟机房
	

	103
	EAF5-B2F-14
	1.5KW
	1
	D86排烟机房
	

	104
	EAF5-B2F-15
	0.75KW
	1
	D58吊装
	

	105
	EAF5-B2F-16
	1.1KW
	1
	生活垃圾房吊装
	

	106
	EAF5-B2F-17
	1.1KW
	1
	医疗垃圾房吊装
	

	107
	EAF5-B2F-18
	0.55KW
	1
	D049排烟机房
	

	108
	EAF5-B2F-19
	0.09KW
	1
	D105钢瓶间外走道
	

	109
	EAF5-B2F-20
	0.09KW
	1
	回旋加速器衰变池
	

	110
	EAF5-B2F-21
	0.18KW
	1
	B2层D1/2电梯东侧吊装
	

	111
	EAF5-B2F-22
	0.18KW
	1
	南厨房隔油池吊装
	

	112
	EAF5-B2F-23
	0.37KW
	1
	病案室吊装
	

	113
	EAF5-B2F-24
	0.37KW
	1
	生活垃圾房吊装
	

	114
	EAF5-B2F-25
	0.25KW
	1
	D030湿式报警阀间吊装
	

	115
	EAF5-B2F-26
	0.37KW
	1
	D036排烟机房
	

	116
	EAF5-B2F-27
	2.2KW
	1
	档案库
	

	117
	EAF5-B2F-28
	0.37KW
	1
	D059排烟机房
	

	118
	EAF5-B2F-29
	0.55KW
	1
	D049排烟机房
	

	119
	EAF5-B2F-30
	0.55KW
	1
	D059排烟机房
	

	120
	EAF5-B2F-31
	0.75KW
	1
	D059排烟机房
	

	121
	SAF5-B2F-1
	0.55KW
	1
	D031设备间
	

	122
	SAF5-B2F-2
	3KW
	1
	生活水泵房
	

	123
	SAF5-B2F-3
	0.37KW
	1
	病理科库房
	

	124
	SAF5-B2F-4
	0.18KW
	1
	病理科库房
	

	125
	SAF5-B2F-5
	0.75KW
	1
	病理科库房
	

	126
	SAF5-B2F-6
	0.37KW
	1
	北厨房隔油间
	

	127
	SAF5-B2F-7
	1.5KW
	1
	病理科库房
	

	128
	SAF5-B2F-8
	1.5KW
	1
	床单元清洗
	

	129
	SAF5-B2F-9
	2.2KW
	1
	D062进风机房
	

	130
	SAF5-B2F-10
	0.37KW
	1
	档案库房
	

	131
	SAF5-B2F-12
	0.09KW
	1
	中水机房
	

	132
	EAF1-5F-10
	37KW
	1
	裙房屋面（厨房油烟风机）
	

	133
	EAF1-5F-11
	22KW
	1
	裙房屋面（厨房油烟风机）
	

	134
	EAF1-RF-6A
	30KW
	1
	3#楼屋面（厨房油烟风机）
	

	135
	EAF2-RF-3
	22KW
	1
	2#楼屋面（厨房油烟风机）
	

	136
	EAF2-RF-5
	20KW
	1
	2#楼屋面（厨房油烟风机）
	

	137
	EAF3-RF-5
	22KW
	1
	1#楼屋面（厨房油烟风机）
	

	138
	EAF7-1F-1
	7.5KW
	1
	动力中心
	

	139
	EAF7-1F-2
	3KW
	1
	动力中心
	

	140
	EAF7-1F-3
	3KW
	1
	动力中心
	

	141
	EAF7-1F-4
	5.5KW
	1
	动力中心
	

	142
	EAF7-1F-5
	15KW
	1
	动力中心
	

	143
	EAF7-1F-6
	11KW
	1
	动力中心
	

	144
	EAF7-1F-7
	11KW
	1
	动力中心
	

	145
	EAF7-1F-8
	11KW
	1
	动力中心
	

	146
	EAF7-1F-9
	3KW
	1
	动力中心
	

	147
	EAF7-1F-10
	1.5KW
	1
	动力中心
	

	148
	SAF7-1F-1
	3KW
	1
	动力中心
	

	149
	EAF4-1F-1
	11KW
	1
	2号高配
	

	150
	EAF4-1F-2
	11KW
	1
	2号高配
	

	151
	EAF4-1F-3
	5.5KW
	1
	2号高配
	

	152
	EAF3-3F-1
	1.5KW
	1
	2层南走道吊顶
	

	153
	EAF3-4F-1
	2.2KW
	1
	4F机房
	

	154
	EAF3-4F-2
	1.5KW
	1
	4F机房
	

	155
	EAF3-4F-3
	1.1KW
	1
	4F机房
	

	156
	EAF3-4F-4
	1.1KW
	1
	4F机房
	

	157
	EAF3-4F-5
	2.2KW
	1
	4F机房
	

	158
	EAF4-4F-1
	1.5KW
	1
	4F机房
	

	159
	EAF4-4F-2
	0.75KW
	1
	4F机房
	

	160
	EAF4-4F-3
	1.1KW
	1
	气瓶间
	

	161
	EAF4-4F-4
	0.55KW
	1
	UPS间
	

	162
	EAF4-4F-5
	0.55KW
	1
	国保四楼办公区走道吊装
	

	163
	EAF4-4F-6
	0.75KW
	1
	4F机房
	

	164
	EAF4-RF-1
	7.5KW
	1
	10F屋面
	

	165
	EAF4-RF-2
	7.5KW
	1
	10F屋面
	

	166
	EAF4-RF-3
	7.5KW
	1
	10F屋面
	

	167
	EAF3-RF-1
	1.5KW
	1
	10F屋面
	

	168
	EAF3-RF-3
	30KW
	1
	10F屋面
	

	169
	EAF3-RF-5
	2.2KW
	1
	试剂库排风离心风机
	

	170
	EAF3-RF-6
	0.75KW
	1
	开敞实验室排风离心风机
	

	171
	EAF3-RF-7
	0.75KW
	1
	开敞实验室排风离心风机
	

	172
	EAF3-RF-8
	2.2KW
	1
	3F病理学平台排风离心风机
	

	173
	EAF3-RF-9
	0.55KW
	1
	试剂库排风离心风机
	

	174
	EAF3-RF-10
	0.55
	1
	小动物手术室排风离心风机
	

	175
	EAF3-RF-11
	2.2
	1
	高压灭菌器 排风离心风机
	

	176
	EAF3-RF-12
	0.55
	1
	试剂库排风离心风机
	

	177
	EAF3-RF-13
	1.5
	1
	通风柜排风离心风机
	

	178
	EAF3-RF-14
	1.5
	1
	通风柜排风离心风机
	

	179
	EAF3-RF-15
	0.75
	1
	5F开敞实验室排风离心风机
	

	180
	EAF3-RF-16
	0.75
	1
	6F细胞培养室排风离心风机
	

	181
	EAF3-RF-17
	1.5
	1
	10F通风柜排风离心风机
	

	182
	EAF3-RF-18
	1.5
	1
	10F细胞培养室排风离心风机
	

	183
	EAF3-RF-19
	1.5
	1
	9F通风柜排风离心风机
	

	184
	EAF3-RF-20
	1.5
	1
	9F细胞培养室排风离心风机
	

	185
	EAF3-RF-21
	1.5
	1
	8F通风柜排风离心风机
	

	186
	EAF3-RF-22
	1.5
	1
	8F细胞培养室排风离心风机
	

	187
	EAF3-RF-23
	1.5
	1
	7F通风柜排风离心风机
	

	188
	EAF3-RF-24
	1.5
	1
	7F细胞培养室排风离心风机
	

	189
	EAF3-RF-25
	1.1
	1
	6F细胞培养室排风离心风机
	

	190
	EAF3-RF-26
	0.55
	1
	排风离心风机
	

	191
	EAF3-RF-27
	0.55
	1
	二氧化碳气瓶间排风离心风机
	

	169
	EAF3-RF-5
	2.2KW
	1
	试剂库排风离心风机
	

	170
	EAF3-RF-6
	0.75KW
	1
	开敞实验室排风离心风机
	

	171
	EAF3-RF-7
	0.75KW
	1
	开敞实验室排风离心风机
	


（注：15KW以上风机电机风机单独报价）
1、提供各种型号送排风机的巡查、检修、保养的年度维保服务。
2、每月1次进行风机的巡检维护，包括控制箱电流温度检测、断裂皮带更换、轴承润滑油添加等。
3、维保期间，确保设备安全、稳定、可靠运行，各项运行参数均在正常范围之内。
4、响应院方的报修信息，2小时内到达现场，并在最快时间内保证设备正常运行。

（二）服务要求：
1、供应商技师医院工作时，须统一着装，有良好的职业道德和精湛的技术素养。
2、在任何时间，接到院方报修信息，2小时内到场向医院提供快捷、优质、精湛的技术服务，并在最快的时间内保证设备正常运行。若维修人员未能在规定时间内到场，医院有权按次对供应商处以2000元的罚款，罚款金额从合同款中扣除。
3、维保过程中产生的垃圾、更换耗材等由供应商负责及时清运，清运费用由供应商承担。若在两天之内未进行清运处理，则由医院安排其他人员进行处理，相关费用从本次维保费用中扣除。
4、每次服务需提前通知医院，现场工作通知医院在场监督，服务过程拍照记录并上传至工作群，每次工作的服务单据当天交由医院签字确认，过后不补。
5、配合医院疫情防控管理，供应商每次上门服务需提供工作人员健康绿码、行程绿码及有效期内合格的核酸检测报告至基建总务部备案。
6、因服务商原因造成设备损坏,服务商应负责修复直到设备恢复正常使用，并承担由此引起的费用及责任。
（三）报价与结算要求：
1、报价包含除单独报价表列出设备的风机及电机外所有维修、维护保养过程中全部人工费、措施费，所有配件及材料费。差旅费、停车费、税费等也包含在总价中。
2、对15KW（含15KW）以上大型风机的风机、电机单独报价依据基准价报上下浮率。
	序号
	设备编号
	功率
	数量
	安装位置
	

	16
	EAF2-1F-2
	15KW
	1
	3号高配间吊装
	电机

	
	
	
	
	
	风机

	42
	EAF1-RF-2
	18.5KW
	1
	3号楼屋面
	电机

	
	
	
	
	
	风机

	44
	EAF1-RF-4
	15KW
	1
	3号楼屋面
	电机

	
	
	
	
	
	风机

	45
	EAF1-RF-5
	15KW
	1
	3号楼屋面
	电机

	
	
	
	
	
	风机

	47
	EAF1-RF-7
	18.5KW
	1
	3号楼屋面
	电机

	
	
	
	
	
	风机

	49
	EAF2-RF-2
	17KW
	1
	2号楼屋面
	电机

	
	
	
	
	
	风机

	132
	EAF1-5F-10
	37KW
	1
	裙房屋面（油烟风机）
	电机

	
	
	
	
	
	风机

	133
	EAF1-5F-11
	22KW
	1
	裙房屋面（油烟风机）
	电机

	
	
	
	
	
	风机

	134
	EAF1-RF-6A
	30KW
	1
	3号楼屋面（油烟风机）
	电机

	
	
	
	
	
	风机

	135
	EAF2-RF-3
	22KW
	1
	2号楼屋面（油烟风机）
	电机

	
	
	
	
	
	风机

	136
	EAF2-RF-5
	20KW
	1
	2号楼屋面（油烟风机）
	电机

	
	
	
	
	
	风机

	137
	EAF3-RF-5
	22KW
	1
	1号楼屋面（油烟风机）
	电机

	
	
	
	
	
	风机

	142
	EAF7-1F-5
	15KW
	1
	动力中心
	电机

	
	
	
	
	
	风机

	168
	EAF3-RF-3
	30KW
	1
	10F屋面
	电机

	
	
	
	
	
	风机


2、付款方式：合同内每半年支付一次，共支付2次。
每半年完成服务期内规定的维保服务，提供：
①详细的描述性总结报告（提供有效数据，含业主设备基本信息、系统运行情况、服务次数、所用耗材清单与费用、系统维护建议等）
②该周期全部服务单据
③工作照片电子压缩包
以上材料A4大小装订成册（总结报告在前，服务单据附后），经验收合格后支付。
④单独报价设备经甲方核实确认后送审，按成交单价结算；本项结算金额不超过3万元。
结算需保证及时性，规定结算周期内的工作完成后，次月必须提交相关资料申请报销结算，原则上不允许跨周期结算，如有延后业主有权不予结算。
三、询价事宜
[bookmark: OLE_LINK1]1、询价时间：2024年10月29日下午13：30（请于13：15提前到场签到）

2、询价地址：杭州市庆春路79号浙大一院17号楼2楼钱塘厅
3、响应文件一式两份
4、联系电话：0571-87239238 陆老师
四、响应文件组成
响应文件应包括（按顺序）下列文件，并逐页盖红章，不得有散页：
询价函
询价响应函；（详见附件2）
报价文件（详见附件3、4，二次报价函空白打印现场填写）
相关资质文件（若有）
工商营业执照复印件



附件1：维保范围
1． 更换电机、风机；
2． 更换变频器；
3． 更换控制箱及箱内器件；
4． 更换减震器；
5． 更换防虫网；
6． 更换风阀；
7． 更换风叶；等





附件2：
询价响应函
致：浙江大学医学院附属第一医院:
我方已仔细研究了                            询价文件和询价补充文件（若有），已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受询价文件的全部内容和条件，愿意以本询价响应文件向你方发包的                     全部内容进行投标。总报价合计为人民币（大写）          元（RMB____________），服务期   个月。
我方将严格按照有关招标投标法规及招标文件的规定参加询价，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。


单位（公章）：                 
法定代表或委托代理人（签字）：
联系地址：
电话：                       邮编：
开户银行：                   帐号：
年     月    日




附件3：单独报价表
单独报价基准价表
                      单位：元
	序号
	设备编号
	功率
	数量
	安装位置
	
	金额（元）

	16
	EAF2-1F-2
	15KW
	1
	3号高配间吊装
	电机
	5813

	
	
	
	
	
	风机
	9263

	42
	EAF1-RF-2
	18.5KW
	1
	3号楼屋面
	电机
	6548

	
	
	
	
	
	风机
	9680

	44
	EAF1-RF-4
	15KW
	1
	3号楼屋面
	电机
	5813

	
	
	
	
	
	风机
	9263

	45
	EAF1-RF-5
	15KW
	1
	3号楼屋面
	电机
	5813

	
	
	
	
	
	风机
	9263

	47
	EAF1-RF-7
	18.5KW
	1
	3号楼屋面
	电机
	6548

	
	
	
	
	
	风机
	9680

	49
	EAF2-RF-2
	17KW
	1
	2号楼屋面
	电机
	6189

	
	
	
	
	
	风机
	9200

	132
	EAF1-5F-10
	37KW
	1
	裙房屋面（油烟风机）
	电机
	11685

	
	
	
	
	
	风机
	20243

	133
	EAF1-5F-11
	22KW
	1
	裙房屋面（油烟风机）
	电机
	8820

	
	
	
	
	
	风机
	12159

	134
	EAF1-RF-6A
	30KW
	1
	3号楼屋面（油烟风机）
	电机
	9998

	
	
	
	
	
	风机
	19145

	135
	EAF2-RF-3
	22KW
	1
	2号楼屋面（油烟风机）
	电机
	8820

	
	
	
	
	
	风机
	12159

	136
	EAF2-RF-5
	20KW
	1
	2号楼屋面（油烟风机）
	电机
	8198

	
	
	
	
	
	风机
	11834

	137
	EAF3-RF-5
	22KW
	1
	1号楼屋面（油烟风机）
	电机
	8820

	
	
	
	
	
	风机
	12159

	142
	EAF7-1F-5
	15KW
	1
	动力中心
	电机
	5813

	
	
	
	
	
	风机
	9263

	168
	EAF3-RF-3
	30KW
	1
	10F屋面
	电机
	9998

	
	
	
	
	
	风机
	19145


填报上下浮率     %

法定代表人或授权委托人签字：                    
供应商名称（盖章）：                                               
日期：    年   月  日

附件4：
二次报价函
致：浙江大学医学院附属第一医院:
根据谈判会议上明确的各项要求，本人经请示单位领导同意并代表本单位对谈判项目做出最终报价（人民币）如下：
总报价：

单独报价折扣率：

相关补充说明：





项目名称：浙江大学医学院附属第一医院  
余杭院区送排风机年度维保服务
单位名称（盖章）：
授权代表（签名）： 
授权代表联系电话：

   年    月    日

