浙江大学医学院附属第一医院

项目询价函

项目名称：浙江大学医学院附属第一医院

庆春院区6号楼精密空调外机移位工程

询价函

根据我国政府采购法律法规及医院相关管理制度规定, 组织本次服务类项目询价。

一、询价品目

| 序号 | 项目名称 | 采购方式 | 服务要求 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江大学医学院附属第一医院庆春院区6号楼精密空调外机移位工程 | 院内 询价 | 地点：庆春院区 | 4.5 |
|  |  |  | 内容：对6号楼精密空调外机进行移位，包括原有设备拆除、铜管保温及电缆线布设、系统冷媒抽真空重新灌装、保压调试等。 |  |

采购人不组织供应商踏勘现场，由供应商自行安排。无论供应商是否踏勘现场，均被视作对项目现场的了解已完全满足本采购项目投标报价的需要。有关踏勘现场需要发生的一切费用由供应商自理，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的任何风险责任和财产损失。

机组具体分布、运行情况等需要供应商自行安排现场查看及了解，成交后，不得以采购文件未作详尽描述为理由提出额外的款项支付。

二、具体需求

（一）施工范围

按要求对6号楼精密空调外机进行移位，6号楼南面共2台精密空调，为6号楼1层信息中心机房所用，以保证服务器等设备所需高精度温湿度环境。移机方案包括原有设备拆除、铜管保温及电缆线布设、系统冷媒抽真空重新灌装、保压调试等。

（二）工程进度

1、工程期限为7天（从移机进场之日算起，至空调调试正常运行结束）。

2、如遇下列情况工期作相应顺延；

（1）设计变更而引起的工期；

（2）施工中因停水，停电连续5小时以上的；

（3）因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风，水灾，地震等）及特殊情况而影响工程进度的。

- 报价明细

| - 序号 | - 内容 | - 规格 | - 单位 | - 数量 | - 单价 | - 合价 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 铜管（含信号线、保温） | - 28.6/22.2 | - 米 | - 72 |  |  | - 2台外机，每台约36米 |
| - 2 | - 冷媒 | - R22 | - kg | - 65 |  |  |  |
| - 3 | - 外机基础 | - 槽钢 | - 套 | - 2 |  |  |  |
| - 4 | - 油分离器 |  | - 个 | - 2 |  |  |  |
| - 5 | - 回油弯 |  | - 个 | - 2 |  |  |  |
| - 6 | - 其他辅材 |  | - 批 | - 1 |  |  |  |
| - 7 | - 人工费 |  | - 台 | - 2 |  |  |  |
| - 8 | - 吊车费 |  | - 项 | - 1 |  |  |  |

（四）工程质量及检查验收

1、供应商必须严格按国家颁发的有关规范进行施工，并在施工中接受甲方现场监理人员的监督检查。

2、工程施工验收，以国家颁发的施工验收规范和检验标准为依据。

3、工程竣工后，供应商按规定整理完整的技术资料，并通知甲方组织有关单位进行验收，验收合格后双方签署验收证书，并将工程交给甲方管理，如甲方拖延接收，其造成的损失由甲方承担。

4、完工验收如发现不符合质量要求，属供应商责任的，由供应商负责返工，所产生的费用由供应商承担。

5、工程竣工后，本工程按国家规定，供应商负责保修一年。

三、询价事宜

1、1、询价时间：2024年10月29日下午13：30（请于13：15提前到场签到）

2、询价地址：杭州市庆春路79号浙大一院12号楼2楼钱塘厅

3、响应文件一式肆份

4、联系电话：0571-87236998

四、响应文件组成

响应文件应包括（按顺序）下列文件，并逐页盖红章，不得有散页：

询价函

询价响应函；（详见附件1）

报价文件（详见附件2、3，二次报价函空白单独打印盖章，现场填写）

相关资质文件（若有）

工商营业执照复印件

附件1：

询价响应函

致：浙江大学医学院附属第一医院:

我方已仔细研究了                            询价文件和询价补充文件（若有），已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受询价文件的全部内容和条件，愿意以本询价响应文件向你方发包的                     全部内容进行投标。总报价合计为人民币（大写）          元（RMB____________），工期   天。

我方将严格按照有关招标投标法规及招标文件的规定参加询价，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。

单位（公章）：

法定代表或委托代理人（签字）：

联系地址：

电话：                       邮编：

开户银行：                   帐号：

年     月    日

附件2：报价明细

报价一览表

单位：元

| - 序号 | - 内容 | - 规格 | - 单位 | - 数量 | - 单价 | - 合价 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 铜管（含信号线、保温） | - 28.6/22.2 | - 米 | - 72 |  |  | - 2台外机，每台约36米 |
| - 2 | - 冷媒 | - R22 | - kg | - 65 |  |  |  |
| - 3 | - 外机基础 | - 槽钢 | - 套 | - 2 |  |  |  |
| - 4 | - 油分离器 |  | - 个 | - 2 |  |  |  |
| - 5 | - 回油弯 |  | - 个 | - 2 |  |  |  |
| - 6 | - 其他辅材 |  | - 批 | - 1 |  |  |  |
| - 7 | - 人工费 |  | - 台 | - 2 |  |  |  |
| - 8 | - 吊车费 |  | - 项 | - 1 |  |  |  |

注：以上为交钥匙包干价。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月  日

附件3：

二次报价函

致：浙江大学医学院附属第一医院:

根据谈判会议上明确的各项要求，本人经请示单位领导同意并代表本单位对谈判项目做出最终报价（人民币）如下：

总报价：

相关补充说明：

项目名称：浙江大学医学院附属第一医院

庆春院区6号楼精密空调外机移位工程

单位名称（盖章）：

授权代表（签名）：

授权代表联系电话：

年    月    日