浙江大学医学院附属第一医院

项目询价函

项目名称：浙江大学医学院附属第一医院

庆春院区动力中心污水处理池改造工程

询价函

根据我国政府采购法律法规及医院相关管理制度规定, 组织本次服务类项目询价。

一、询价品目

| 序号 | 项目名称 | 采购方式 | 服务要求 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江大学医学院附属第一医院庆春院区动力中心污水处理池改造工程 | 院内 询价 | 地点：庆春院区 | 19.8 |
|  |  |  | 内容：对庆春院区6号楼动力中心污水处理池进行改造，按要求对调节处开孔清池，安装曝气风机、机械格栅，施工期间做好临时排水措施。 |  |

采购人不组织供应商踏勘现场，由供应商自行安排。无论供应商是否踏勘现场，均被视作对项目现场的了解已完全满足本采购项目投标报价的需要。有关踏勘现场需要发生的一切费用由供应商自理，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的任何风险责任和财产损失。

设备具体分布、运行情况、机房现状等需要供应商自行安排现场查看及了解，成交后，不得以采购文件未作详尽描述为理由提出额外的款项支付。

二、具体需求

（一）施工范围

对庆春院区6号楼动力中心污水处理池进行改造，按要求对调节池开孔清池，安装曝气风机、机械格栅，施工期间做好临时排水措施。

（二）工程进度

1、工程期限为10天（从安装进场之日算起）。

2、如遇下列情况工期作相应顺延；

（1）设计变更而引起的工期；

（2）施工中因停水，停电连续5小时以上的；

（3）因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风，水灾，地震等）及特殊情况而影响工程进度的。

- 报价明细

| 序号 | 内容 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械格栅 | 按现场实际定制 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 调节池风机 | 5.5kW | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 调节池曝气管 |  | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 流量槽 | 2m*0.8m | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 配套电缆 |  | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 池体清理 |  | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 人工费 |  | 项 | 1 |  |  |

（四）货物配件要求

1、要求供应商提供的货物必须是原厂的、合格的、未曾使用过的全新产品，且须符合相应的国家标准和行业标准的要求。

2、配件供货方式和交货期：供应商按医院需求按时供货，货到医院指定的使用地点。交货期为1-5天内。

（五）工程质量及检查验收

1、供应商必须严格按国家颁发的有关规范进行施工，并在施工中接受甲方现场监理人员的监督检查。

2、工程施工验收，以国家颁发的施工验收规范和检验标准为依据。

3、工程竣工后，供应商按规定整理完整的技术资料，并通知甲方组织有关单位进行验收，验收合格后双方签署验收证书，并将工程交给甲方管理，如甲方拖延接收，其造成的损失由甲方承担。

4、完工验收如发现不符合质量要求，属供应商责任的，由供应商负责返工，所产生的费用由供应商承担。

5、工程竣工后，本工程按国家规定，供应商负责保修一年。

三、询价事宜

1、1、询价时间：2024年10月29日下午13：30（请于13：15提前到场签到）

2、询价地址：杭州市庆春路79号浙大一院12号楼2楼钱塘厅

3、响应文件一式肆份

4、联系电话：0571-87236998

四、响应文件组成

响应文件应包括（按顺序）下列文件，并逐页盖红章，不得有散页：

询价函

询价响应函（详见附件1）

报价文件（详见附件2、3，二次报价函空白单独打印盖章，现场填写）

法定代表人授权委托书

相关资质文件复印件

工商营业执照复印件

附件1：

询价响应函

致：浙江大学医学院附属第一医院:

我方已仔细研究了                            询价文件和询价补充文件（若有），已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受询价文件的全部内容和条件，愿意以本询价响应文件向你方发包的                     全部内容进行投标。总报价合计为人民币（大写）          元（RMB____________），工期   天。

我方将严格按照有关招标投标法规及招标文件的规定参加询价，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。

单位（公章）：

法定代表或委托代理人（签字）：

联系地址：

电话：                       邮编：

开户银行：                   帐号：

年     月    日

附件2：报价明细

报价一览表

单位：元

| 序号 | 内容 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械格栅 | 按现场实际定制 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 调节池风机 | 5.5kW | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 调节池曝气管 |  | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 流量槽 | 2m*0.8m | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 配套电缆 |  | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 池体清理 |  | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 人工费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月  日

附件3：

二次报价函

致：浙江大学医学院附属第一医院:

根据谈判会议上明确的各项要求，本人经请示单位领导同意并代表本单位对谈判项目做出最终报价（人民币）如下：

总报价：

相关补充说明：

项目名称：浙江大学医学院附属第一医院

庆春院区动力中心污水处理池改造工程

单位名称（盖章）：

授权代表（签名）：

授权代表联系电话：

年    月    日

附件4：

法定代表人授权委托书

致：

我         （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工         （姓名）以我方的名义参加                        项目的询价响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应、开标、评标、二次报价、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：（签字或盖章）   法定代表人： （签字或盖章）

职务：                     职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

供应商：       （盖章）

年    月    日

附件5：

其他资料

（包括但不限于企业营业执照、资质证书、企业简介、拟派项目人员等）