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总部一期急诊室增加病床呼叫系统项目


 

询价函
根据我国政府采购法律法规及医院相关管理制度规定, 组织本次施工类项目询价。

一、询价品目
	序号
	项目名称
	采购方式
	服务要求
	最高限价（万元）

	1
	浙江大学医学院附属第一医院总部一期急诊室增加病床呼叫系统项目
	院内询价
	期限：工期≤20天
地点：浙大一院总部一期
内容：总部一期急诊室增加病床呼叫系统
质保期：1年
	6.6



二、施工明细
（一）施工内容：

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	规格型号
	备注

	1
	床头分机
	台
	10
	YH-61E型
	设备带安装

	2
	床头分机
	台
	13
	YH-61型
	墙面安装

	3
	系统主机
	台
	1
	997型
	

	4
	医护主机
	台
	1
	917型
	

	5
	走廊屏
	套
	1
	D208型
	

	6
	六类网线
	米
	50
	
	

	7
	双芯屏蔽线
	米
	200
	
	

	8
	四芯屏蔽线
	米
	100
	
	

	9
	套管
	米
	160
	JDG型
	

	10
	线管
	米
	20
	
	

	11
	线槽
	米
	30
	
	

	12
	调试费
	项
	1
	
	


1、要求施工不影响急诊正常工作
2、呼叫主机需连接医院HIS系统，同病房呼叫系统一致能导入患者信息
3、呼叫主机、分机安装位置由科室确认
（二）施工要求：
1、施工时间配合医院作息时间；
2、做好施工期间垃圾清工作，做到落手清；
3、工期不大于20天，以甲方开工指令起计，完成设备安装及调试结束。
4、安装调试结束进行操作培训
（三）报价与结算要求：
1、本次询价审计后按实结算，报价包含设备、税、运输、吊装、调试、安装附件等所有费用。
2、付款方式：
完成安装调试验收后，经审核支付95%。
质保期满后支付剩余合同额5%。
三、询价事宜
1、2025年6月6日下午14:30（请于14:15提前到场签到）    
2、询价地址：杭州市庆春路79号浙大一院1号楼9层会议室（餐厅旁）
3、询价文件一式两份
4、联系电话：0571-87239238
四、响应文件组成
响应文件应包括（按顺序）下列文件，并逐页盖红章，不得有散页，所有材料必须密封装袋：
询价函
询价响应函（详见附件1）
报价文件（详见附件2、3，二次报价函空白单独打印盖章，现场填写）
法定代表人授权委托书
相关资质文件复印件
工商营业执照复印件



附件1：
询价响应函
致：浙江大学医学院附属第一医院:
我方已仔细研究了                            询价文件和询价补充文件（若有），已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受询价文件的全部内容和条件，愿意以本询价响应文件向你方发包的                     全部内容进行投标。总报价合计为人民币（大写）          元（RMB____________）。
我方将严格按照有关招标投标法规及招标文件的规定参加询价，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。


单位（公章）：                 
法定代表或委托代理人（签字）：
联系地址：
电话：                       邮编：
开户银行：                   帐号：
年     月    日



附件2：报价明细
报价一览表
                      单位：元
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价
	合价
	规格型号
	备注

	1
	床头分机
	台
	10
	
	
	YH-61E型
	设备带安装

	2
	床头分机
	台
	13
	
	
	YH-61型
	墙面安装

	3
	系统主机
	台
	1
	
	
	997型
	

	4
	医护主机
	台
	1
	
	
	917型
	

	5
	走廊屏
	套
	1
	
	
	D208型
	

	6
	六类网线
	米
	50
	
	
	
	

	7
	双芯屏蔽线
	米
	200
	
	
	
	

	8
	四芯屏蔽线
	米
	100
	
	
	
	

	9
	套管
	米
	160
	
	
	JDG型
	

	10
	线管
	米
	20
	
	
	
	

	11
	线槽
	米
	30
	
	
	
	

	12
	调试费
	项
	1
	
	
	
	

	合计
	
	
	






法定代表人或授权委托人签字：                    
供应商名称（盖章）：                                               
日期：    年   月  日



附件3：

二次报价函
致：浙江大学医学院附属第一医院:
根据谈判会议上明确的各项要求，本人经请示单位领导同意并代表本单位对谈判项目做出最终报价（人民币）如下：
总报价：

相关补充说明：





项目名称：浙江大学医学院附属第一医院总部一期急诊室增加病床呼叫系统项目
单位名称（盖章）：
授权代表（签名）： 
授权代表联系电话：

   年    月    日



附件4：
法定代表人授权委托书
致：_________ ：
我_______（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工________（姓名）以我方的名义参加__________________项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：（签字或盖章）   法定代表人： （签字或盖章）    
职务：                     职务：           
被授权人身份证号码：                              
（附被授权人身份证正反双面复印件）
供应商：       （盖章） 
年    月    日

附件5：
其他资料
（包括但不限于企业营业执照、资质证书、企业简介、拟派项目人员等）




















