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服务类项目询价



项目名称：浙江省公共卫生临床中心（浙大一院钱塘院区）一期建设项目辐射竣工环境保护验收监测
及相关服务




2026年8月  日
 

询价函
根据有关法律法规及医院相关管理制度规定, 组织本次服务类项目询价。

一、询价品目
	序号
	项目名称
	采购方式
	服务要求
	预算（万元）

	1
	浙江省公共卫生临床中心（浙大一院钱塘院区）一期建设项目辐射竣工环境保护验收监测及相关服务
	院内询价
	地点：钱塘区
[bookmark: _GoBack]内容：辐射竣工环境保护验收监测、报告编制、专家评审等服务
	15



2、 项目概况：
项目位于杭州市钱塘区义蓬街道，东至头蓬快速路、南至河景路、西至头蓬直河、北至江东大道，新增建设用地面积 360 亩。项目新建建筑面积 299990 平方米，其中地上建筑面积219990 平方米，包括门诊、急诊、医技、住院、保障系统、业务管理、院内生活等七项设施用房 111809 平方米，单列大型医疗设备用房 9020 平方米，公共卫生应急及科研教学用房等 96161平方米，（中医用房 9500 平方米、预防保健用房 3000 平方米、感染科病房 45031 平方米、科研用房 16230 平方米、国家重点实验室用房 5150 平方米、动物实验室用房 11200 平方米、教学实习用房 4500 平方米、急救中心用房 1550 平方米），医疗连廊 3000 平方米；地下建筑面积 80000 平方米，包括七项设施用房 17900平方米（七项用房 5200 平方米、医技用房 4720 平方米、保障系统 7980 平方米）、单列大型医用设备用房 3680 平方米、地下车库 42418 平方米、人防工程 15022 平方米、地铁连通道 980 平方米。（详见总平面图）
三、供应商资格要求：
1.具有独立法人资格;
2.具有有效的检验检测机构资质认定（CMA）证书，且证书载明的检验检测能力范围完全覆盖本项目所需的辐射类检验检测项目；
3.本次询价不接受联合体响应；
四、服务范围及内容：

（一）服务范围：
浙江省公共卫生临床中心（浙大一院钱塘院区）一期建设项目辐射竣工环境保护验收监测及相关服务，主要内容包括辐射竣工环境保护验收监测、报告编制、专家评审等服务，具体验收监测明细如下：
	序号
	设备
	数量（间）

	1
	直线加速器
	1

	2
	SPECT及相关工作场所
	1

	3
	PET-CT及相关工作场所
	1

	4
	敷贴室
	1

	5
	甲测室
	1

	6
	核素病房及相关工作场所
	20

	7
	小动物PET-CT及相关工作场所
	1

	8
	DSA
	11

	合计
	37



注：除上述验收监测项目外，工程项目建设必须的或行政主管部门要求的其他验收监测项目包含在本项目总报价范围内。 
（二）服务质量要求：
本项目辐射竣工环境保护验收监测及相关服务应在充分确认和掌握各项法定资料的基础上，按照现行辐射竣工环境保护验收监测技术标准、规范、规定，以及行政管理部门的要求实施，同时应符合浙江省、杭州市的有关现行辐射环境竣工验收监测技术标准、规范、规定的要求，资料格式、内容最终满足生态环境保护等行政审批部门规范要求和竣工验收要求。
（三）服务期：
服务期为从合同签订之日始至辐射环境保护验收完成之日止。
（四）报价要求：
1、供应商应根据本询价函，结合自身辐射竣工环境保护验收监测及相关服务的投入进行竞争报价。
2、供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，根据询价要求，详细说明所能提供的各项具体服务内容，自主确定报价，本项目实施总价包干，上述总价不受服务期的延长、验收监测项目增加、项目规模面积及投资金额变化而调整。辐射竣工环境保护验收监测及相关服务报价应包括为完成本项目服务可能发生的全部费用及供应商的利润和应缴纳的税金等，包括且不限于人工费、成果印刷费、报告编制费、资料收集费、前期调研费、专家审查费（咨询费）、外出考察费、会议费、差旅费、管理费、通讯费、设备（仪器）费、材料费、利润、进驻现场人员工伤保险费和意外伤害保险费、税金、风险费以及政策和行业规定的各项税费，凡未列入的均将被认为已包含在总报价中；辐射竣工环境保护验收监测及相关服务供应商对询价内容的费用、质量、服务等实行全面承包。
（七）款项支付：（具体以合同签订时约定为准）
1、合同签订生效后支付合同总价的30%；
2、工程通过辐射竣工环境保护验收后支付合同总价的70%；

五、询价事宜
1、询价时间：2026年  月  日  :00（请于13:30提前到场签到）     
2、询价地址：杭州市庆春路79号浙大一院17号楼2楼东面会议室
3、询价文件一式两份，二次报价函空白单独打印盖章，现场填写

4、联系电话：13588405639\0571-87236998

附件1：
询价函
致：浙江大学医学院附属第一医院:
我方已仔细研究了                            询价文件和询价补充文件（若有），已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受询价文件的全部内容和条件，愿意以本询价文件向你方发包的                     全部内容进行响应。总报价合计为人民币（大写）          元（RMB______ ______），服务期        。
我方将严格按照有关法律法规及询价文件的规定参加询价，并理解贵方不一定接受最低标价的响应，对定标结果也没有解释义务。


单位（公章）：                 
法定代表或委托代理人（签字）：
联系地址：
电话：                       邮编：
开户银行：                   帐号：
年     月    日




附件2：报价明细

	
序号
	费 用 名 称
	单位
	计 算 依 据
	单  价
（元）
	数 量
	合  价
（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	……
	
	
	
	
	

	6
	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	                                      万元


  供应商（盖章）：            法定代表或授权代表（签字或盖章）：



附件3：
法定代表人授权委托书
致：_________ ：
我_______（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工________（姓名）以我方的名义参加__________________项目的询价响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应、开标、评标、二次报价、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：（签字或盖章）   法定代表人： （签字或盖章）    
职务：                     职务：           
被授权人身份证号码：                              
（附被授权人身份证正反双面复印件）
供应商：       （盖章） 
年    月    日
附件4：

二次报价函

致：浙江大学医学院附属第一医院:
根据谈判会议上明确的各项要求，本人经请示单位领导同意并代表本单位对谈判项目做出最终报价（人民币）如下：
总报价：

相关补充说明：





项目名称：
单位名称（盖章）：
授权代表（签名）： 
授权代表联系电话：

   年    月    日




附件5：
其他资料
（包括但不限于企业营业执照、资质证书、企业简介、拟派项目人员等）

