耗材/试剂采购需求
总体要求：
1.本次议价的医用耗材需符合临床使用的基本标准。
2.供货期间，如原中标企业无法提供有效的授权文件，或有效执行浙江省医保“两定机构医疗保障信息平台”的规程，我院有权终止该企业供货资格。
具体要求：
	序号
	产品名称
	用途
	参数要求

	1.1
	单克隆免疫球蛋白测定试剂盒
	用途：定性鉴别人血清/尿液中免疫球蛋白异常增生，对单克隆免疫球蛋白进行鉴定和分型，用于浆细胞及B淋巴细胞相关疾病的诊断、分型和预后评估。
	1.整机性能
琼脂糖凝胶电泳平台（电泳-免疫固定法），兼容血清、尿液， IgG/IgA/IgM/κ/λ检测重复性良好；支持多凝胶同步处理，电泳、染色、扫描同步作业，配套自动化样本处理系统，适配大批量样本检测。
2.自动样本处理
全自动加样、标本识别、微量点样；具备封闭加样通道，搭配一次性隔离耗材降低交叉污染，支持不间断批量连续检测。
3.图文报告及 LIS 对接
仪器内置全自动扫描系统，配备智能报告软件，自动生成高清图谱图文报告，支持同患者多次结果对比；标准通用接口，无缝对接院内 LIS，数据双向传输、自动存档。
4.配套试剂及质控
可拓展 IgD、IgE、本周氏蛋白检测；配套全套免疫固定质控品，覆盖 IgG/IgA/IgM/κ/λ；配备固定电泳单抗药物干扰消除解决方案，优先原厂配套试剂盒，若无原厂试剂需提供经过文献 / 临床验证的等效替代处理方法，附验证数据。

	1.2
	蛋白电泳测定试剂盒
	用于分离及定量分析人血清、尿液、脑脊液等样本中的蛋白组分。
	1.整机性能
采用琼脂糖凝胶电泳法或毛细管电泳法，兼容血清、尿液、脑脊液等样本类型，支持凝胶的加样、电泳、染色、脱色、扫描及结果分析等功能，需搭配自动化样本处理系统，支持全自动加样、样本信息识别、微量点样等功能。
2.分析性能
至少可将蛋白分离为 5 个条带（白蛋白、α1、α2、β、γ），支持定性及相对定量分析。M蛋白的检出限要求≤ 200 mg/L。
3.图文报告及 LIS 对接
需配备全自动凝胶片扫描系统及智能分析软件，支持患者结果的图文报告；需支持院内 LIS系统的联接，实现数据双向传输、自动存档等功能。
4.配套试剂及质控品
需免费提供配套点样梳及清洗液等相关耗材，质控品至少提供正常、异常两种浓度水平（包含一个M蛋白阳性质控）。
5.室间质评分组及用户数量要求
在国家卫健委临检中心或浙江省临检中心组织的蛋白电泳室间质评项目中有独立分组，且国家卫健委临检中心分组中的用户数量至少＞100家。
6.设备扩展性
根据未来临床或科研需要可开展同工酶电泳、血红蛋白电泳及糖化血红蛋白电泳等项目。

	2
	一次性使用无菌导管鞘套装（含无菌保护管）
	用途：在临床上主要供扩大经皮切口及协助导管进入动脉或静脉之用；无菌保护管能在导管与装置之间连接，使之组成密闭的系统，符合漂浮导管长期置管要求。
	1.  扩张管、导管鞘、导丝、穿刺针、注射器、手术刀以及无菌保护管组成。无菌保护管，是软管（PE）和连接件（ABS接头）组成, 配合漂浮导管使用。
2. 规格：8F-9F
3. 产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
4. 单位：套。

	3
	TdT抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于胸腺肿瘤和相关淋巴瘤的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:150
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	4
	NKX3.1抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于原发性和转移性前列腺癌的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:150
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	5
	EGFR(表皮生长因子受体)抗体试剂(免疫组织化学)
	与多种肿瘤的治疗和预后相关，给临床提供有价值得到信息。
	（1）稀释比：1:200
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	6
	SOX10抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于黑色素瘤和神经嵴来源的肿瘤的诊
断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:400
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	7
	人疱疹病毒8型(HHV-8)抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于HHV8相关肿瘤的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:100
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	8
	HIF-1α抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于多种肿瘤的诊断和鉴别诊断，高表达与乳腺癌的复发和转移及预后相关。
	（1）稀释比：1:100
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	9
	类固醇生长因子SF-1抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于肾上腺皮质肿瘤和性索间质肿瘤的
诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:80
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	10
	MyelinBasicProtein抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于神经系统肿瘤的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:150
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	11
	T-PIT抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于相关垂体肿瘤的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:100
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	12
	LuteinizingHormone抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于相关垂体肿瘤的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:200
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	13
	胶质纤维酸性蛋白GFAP抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于胶质瘤诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:300
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	14
	lgG抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于B细胞淋巴瘤或浆细胞瘤的诊断和鉴
别诊断
	（1）稀释比：1:100
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	15
	Nestin抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于胶质瘤诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:200
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	16
	Factor ⅤⅢ抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于血管及血管来源的肿瘤的诊断。
	（1）稀释比：1:300
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	17
	细胞角蛋白18抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于肝癌和消化道肿瘤诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:300
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	18
	细胞角蛋白19抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于胆管癌和消化道肿瘤诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:200
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	19
	CgA抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于神经内分泌肿瘤诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:100
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	20
	绒毛膜促性腺激素HCGb抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于女性生殖系统肿瘤的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:200
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	21
	PSA抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于前列腺癌的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:3000
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	22
	NapsinA抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于肺腺癌的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:200
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	23
	甲状腺球蛋白(TG)抗体试剂(免疫组织化学法)
	主要用于甲状腺肿瘤的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:500
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	24
	bcl-2抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于相关淋巴瘤的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:400
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	25
	细胞周期蛋白D1抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于相关淋巴瘤的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:200
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	26
	Myeloperoxidase抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于髓系造血系统肿瘤的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:300
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	27
	Pax-2抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于肾脏肿瘤的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:80
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	28
	磷酸化组蛋白H3(PHH3)抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于相关肉瘤的诊断和辅助诊断。
	（1）稀释比：1:150
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	29
	Synaptophysin抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于神经内分泌肿瘤的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:100
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	30
	PLAP抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于生殖细胞肿瘤的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:100
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	31
	CDX-2抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于消化道来源肿瘤的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:300
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	32
	细胞角蛋白7抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于肺腺癌等相关肿瘤的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:100
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	33
	细胞角蛋白20抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于肠癌等相关肿瘤的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:150
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	34
	CD138抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于浆细胞瘤和骨髓瘤的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:100
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	35
	GlycoporinA CD235a抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于红系造血系统肿瘤的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:200
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	36
	Actin抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于平滑肌来源肿瘤的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:500
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	37
	IDH-1抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于胶质瘤诊断、鉴别诊断和分子分型。
	（1）稀释比：1:80
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	38
	MUM1抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于浆细胞瘤和骨髓瘤等淋巴造血系统肿瘤的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:2500
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	39
	DOG1抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于间质瘤的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:600
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	40
	NeuN抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于胶质瘤等中枢神经系统肿瘤的诊断和
鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:80
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	41
	WT1抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于间皮瘤、卵巢相关肿瘤的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:500
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	42
	乙型肝炎病毒核心抗原(HBcAg)抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于相关肝炎病例的诊断和辅助诊断。
	（1）稀释比：1:400
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	43
	MDM2抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于脂肪肉瘤的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:1000
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	44
	DNA修复酶(MGMT)抗体试剂(免疫组织化学法)
	主要用于甲基化相关胶质瘤等中枢神经系统肿
瘤的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:800
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	45
	D2-40抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于肿瘤脉管转移及相关生殖细胞肿瘤的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:1200
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	46
	Pax-5抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于B细胞淋巴瘤和霍奇金淋巴瘤的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:500
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	47
	PAX-8抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于肾脏肿瘤的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:500
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	48
	p120抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于乳腺癌的诊断、鉴别诊断及分型。
	（1）稀释比：1:200
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	49
	细胞角蛋白14抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于乳腺癌浸润及浸润程度的诊断和鉴别
诊断，也用于鳞状细胞癌的诊断。
	（1）稀释比：1:100
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	50
	Granzyme B抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于相关淋巴瘤的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:100
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	51
	Oct-2抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于相关淋巴瘤的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:150
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	52
	FSH抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于相关垂体肿瘤的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:300
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	53
	C4d抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于抗体介导的排斥反应的诊断
	（1）稀释比：1:100
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	54
	Fli-1抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于血管及血管来源的肿瘤的诊断。
	（1）稀释比：1:1000
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	55
	隐伏膜蛋白(EBV LMP-1)抗体试剂(免疫组织化学法)
	主要用于相关淋巴瘤的诊断。
	（1）稀释比：1:500
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	56
	E-Cadherin抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于乳腺癌浸润及浸润程度的诊断和鉴别
诊断。
	（1）稀释比：1:200
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	57
	CD31抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于血管及血管来源的肿瘤的诊断。
	（1）稀释比：1:800
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	58
	CD7抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于相关T细胞淋巴瘤的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:300
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	59
	S100抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于神经系统肿瘤的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:150
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	60
	肌浆蛋白(Myogenin)抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于相关横纹肌肉瘤的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:200
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	61
	兔抗人雄激素受体(AR)单克隆抗体试剂(免夜组织化学法)
	主要用于乳腺癌的诊断、鉴别诊断及分型。
	（1）稀释比：1:100
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	62
	CD79a抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于相关B细胞淋巴瘤的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:200
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	63
	CD34抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于间质瘤的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:400
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	64
	GCDFP-15抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于涎腺肿瘤和相关乳腺癌的诊断和鉴
别诊断。
	（1）稀释比：1:1000
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	65
	FOXA1抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于乳腺癌的分型。
	（1）稀释比：1:100
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	66
	MSH6抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于指导消化道肿瘤、子宫内膜腺癌等肿
瘤的分子分型和治疗。
	（1）稀释比：1:200
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	67
	PMS2抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于指导消化道肿瘤、子宫内膜腺癌等肿
瘤的分子分型和治疗。
	（1）稀释比：1:50
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	68
	Muc-1抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于消化道肿瘤的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:200
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	69
	SMA抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于平滑肌来源肿瘤的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:150
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	70
	甲胎蛋白AFP抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于低分化肝癌和肝母的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:150
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	71
	bcl-6抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于相关淋巴瘤的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:250
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	72
	卵巢癌抗原CA125抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于卵巢相关肿瘤的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:100
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	73
	Calponin抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于乳腺癌浸润及浸润程度的诊断和鉴别
诊断。
	（1）稀释比：1:80
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	74
	CD15抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于相关淋巴造血系统肿瘤的诊断和鉴别
诊断。
	（1）稀释比：1:50
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	75
	细胞角蛋白(广谱)抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于癌和其他组织来源的恶性肿瘤的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:100
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	76
	CD1a抗体试剂(免疫组织化学)
	用于组织细胞和朗格汉斯细胞增多症的诊断。
	（1）稀释比：1:100
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	77
	CEA抗体试剂(免疫组织化学)
	用于肠癌的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:300
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	78
	EMA抗体试剂(免疫组织化学)
	用于相关肿瘤的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:250
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	79
	Galectin-3抗体试剂(免疫组织化学)
	用于相关甲状腺肿瘤的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:400
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	80
	GPC3抗体试剂(免疫组织化学)
	用于相关肝脏肿瘤的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:200
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	81
	Ki-67抗体试剂(免疫组织化学)
	用于评估多种肿瘤增殖指数的标记物。
	（1）稀释比：1:800
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	82
	CD45抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于相关淋巴瘤的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:200
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	83
	HMB-45抗体试剂(免疫组织化学)
	用于黑色素瘤的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:150
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	84
	Neurofilament抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于神经系统肿瘤的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:150
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	85
	CD22抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于相关淋巴瘤的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:400
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	86
	p63抗体试剂(免检组织化学)
	主要用于肺癌和前列腺癌的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:2000
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	87
	MART-1/melanA抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于黑色素瘤的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:600
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	88
	细胞角蛋白8抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于相关肝脏肿瘤的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:100
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	89
	CD68抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于组织细胞相关的肿瘤诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:200
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	90
	MUC2抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于消化道肿瘤的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:200
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	91
	Inhibin alpha抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于性索间质肿瘤的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:100
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	92
	CD2抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于T细胞淋巴瘤的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:4000
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	93
	TIA-1抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于相关淋巴瘤的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:300
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	94
	SOX-11抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于相关淋巴瘤的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:30
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	95
	CD5抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于套细胞淋巴瘤的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:500
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	96
	CD99抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于尤文氏肉瘤的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:80
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	97
	程序性死亡受体1(PD-1)抗体试剂(免疫组织化学法)
	主要用于相关淋巴瘤的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:400
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	98
	微管相关蛋白2a.b.c抗体试剂(免疫组织化学法)
	主要用于胶质瘤诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:500
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	99
	CD38抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于浆细胞相关淋巴瘤的诊断和鉴别诊断。
	（1）稀释比：1:200
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无

	100
	IgG4抗体试剂(免疫组织化学)
	主要用于IgG4相关的间质性肾炎的诊断
	（1）稀释比：1:300
（2）存储要求：4C°冷藏
（3）单位：0.1ml/支
（4）其他：无
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