耗材/试剂采购需求

总体要求：

1.本次议价的医用耗材需符合临床使用的基本标准。

2.供货期间，如原中标企业无法提供有效的授权文件，或有效执行浙江省医保“两定机构医疗保障信息平台”的规程，我院有权终止该企业供货资格。

3.其他要求：

（1）按照医院要求持续提供技术培训服务和标准操作规程。

（2）提供整个检测项目所需要的专用试剂、质控品和特殊耗材。

（3）按需补充质控、试剂验证、留样再测和复查所需的损耗。

（4）提供整个检测系统所需要全部设备清单和必要的辅助设备。

（5）按医院要求进行软件设置，提供必要的数据接口用于内部数据传输。

（6）按医院要求时长协助数据分析培训。

（7）提供数据安全承诺书，承诺不将所有检测数据、质控数据、检测报告向其他任何单位或个人泄露，不得用于任何其它用途。

具体需求：

| 序号 | 产品名称 | 用途 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CD45流式检测试剂 | 用于匹配质谱流式细胞仪检测人体生物标本中CD45的表达 | （1）质谱流式法，同满足流式侧向散射光组合解决方案； （2）检测样本类型：外周血和组织； （3）可根据不同临床需求进行试剂组合； （4）配套质谱流式分析仪及分析软件； （5）单位：T/盒 |
| 2 | CD56流式检测试剂 | 用于匹配质谱流式细胞仪，用于检测人体生物标本中CD56的表达 | （1）质谱流式法，同满足流式侧向散射光组合解决方案； （2）检测样本类型：外周血和组织； （3）可根据不同临床需求进行试剂组合； （4）配套质谱流式分析仪及分析软件； （5）单位：T/盒 |
| 3 | CD14流式检测试剂 | 用于匹配质谱流式细胞仪，用于检测人体生物标本中CD14的表达 | （1）质谱流式法，同满足流式侧向散射光组合解决方案； （2）检测样本类型：外周血和组织； （3）可根据不同临床需求进行试剂组合； （4）配套质谱流式分析仪及分析软件； （5）单位：T/盒 |
| 4 | CD33流式检测试剂 | 用于匹配质谱流式细胞仪，用于检测人体生物标本中CD33的表达 | （1）质谱流式法，同满足流式侧向散射光组合解决方案； （2）检测样本类型：外周血和组织； （3）可根据不同临床需求进行试剂组合； （4）配套质谱流式分析仪及分析软件； （5）单位：T/盒 |
| 5 | CD3流式检测试剂 | 用于匹配质谱流式细胞仪，用于检测人体生物标本中CD3的表达 | （1）质谱流式法，同满足流式侧向散射光组合解决方案； （2）检测样本类型：外周血和组织； （3）可根据不同临床需求进行试剂组合； （4）配套质谱流式分析仪及分析软件； （5）单位：T/盒 |
| 6 | CD8流式检测试剂 | 用于匹配质谱流式细胞仪，用于检测人体生物标本中CD8的表达 | （1）质谱流式法，同满足流式侧向散射光组合解决方案； （2）检测样本类型：外周血和组织； （3）可根据不同临床需求进行试剂组合； （4）配套质谱流式分析仪及分析软件； （5）单位：T/盒 |
| 7 | HLA-DR流式检测试剂 | 用于匹配质谱流式细胞仪，用于检测人体生物标本中HLA-DR的表达 | （1）质谱流式法，同满足流式侧向散射光组合解决方案； （2）检测样本类型：外周血和组织； （3）可根据不同临床需求进行试剂组合； （4）配套质谱流式分析仪及分析软件； （5）单位：T/盒 |
| 8 | CD4流式检测试剂 | 用于匹配质谱流式细胞仪，用于检测人体生物标本中CD4的表达 | （1）质谱流式法，同满足流式侧向散射光组合解决方案； （2）检测样本类型：外周血和组织； （3）可根据不同临床需求进行试剂组合； （4）配套质谱流式分析仪及分析软件； （5）单位：T/盒 |
| 9 | CD38流式检测试剂 | 用于匹配质谱流式细胞仪，用于检测人体生物标本中CD38的表达 | （1）质谱流式法，同满足流式侧向散射光组合解决方案； （2）检测样本类型：外周血和组织； （3）可根据不同临床需求进行试剂组合； （4）配套质谱流式分析仪及分析软件； （5）单位：T/盒 |
| 10 | CD45RA流式检测试剂 | 用于匹配质谱流式细胞仪，用于检测人体生物标本中CD45RA的表达 | （1）质谱流式法，同满足流式侧向散射光组合解决方案； （2）检测样本类型：外周血和组织； （3）可根据不同临床需求进行试剂组合； （4）配套质谱流式分析仪及分析软件； （5）单位：T/盒 |
| 11 | CD16流式检测试剂 | 用于匹配质谱流式细胞仪，用于检测人体生物标本中CD16的表达 | （1）质谱流式法，同满足流式侧向散射光组合解决方案； （2）检测样本类型：外周血和组织； （3）可根据不同临床需求进行试剂组合； （4）配套质谱流式分析仪及分析软件； （5）单位：T/盒 |
| 12 | CD11b流式检测试剂 | 用于匹配质谱流式细胞仪，用于检测人体生物标本中CD11b的表达 | （1）质谱流式法，同满足流式侧向散射光组合解决方案； （2）检测样本类型：外周血和组织； （3）可根据不同临床需求进行试剂组合； （4）配套质谱流式分析仪及分析软件； （5）单位：T/盒 |
| 13 | CD25流式检测试剂 | 用于匹配质谱流式细胞仪，用于检测人体生物标本中CD25的表达 | （1）质谱流式法，同满足流式侧向散射光组合解决方案； （2）检测样本类型：外周血和组织； （3）可根据不同临床需求进行试剂组合； （4）配套质谱流式分析仪及分析软件； （5）单位：T/盒 |
| 14 | CD127流式检测试剂 | 用于匹配质谱流式细胞仪，用于检测人体生物标本中CD127的表达 | （1）质谱流式法，同满足流式侧向散射光组合解决方案； （2）检测样本类型：外周血和组织； （3）可根据不同临床需求进行试剂组合； （4）配套质谱流式分析仪及分析软件； （5）单位：T/盒 |
| 15 | CD279流式检测试剂 | 用于匹配质谱流式细胞仪，用于检测人体生物标本中CD279的表达 | （1）质谱流式法，同满足流式侧向散射光组合解决方案； （2）检测样本类型：外周血和组织； （3）可根据不同临床需求进行试剂组合； （4）配套质谱流式分析仪及分析软件； （5）单位：T/盒 |