耗材/试剂采购需求
总体要求：
1.本次议价的医用耗材需符合临床使用的基本标准。
2.供货期间，如原中标企业无法提供有效的授权文件，或有效执行浙江省医保“两定机构医疗保障信息平台”的规程，我院有权终止该企业供货资格。
3.其他要求：
（1）按照医院要求持续提供技术培训服务和标准操作规程。
（2）提供整个检测项目所需要的专用试剂、质控品和特殊耗材。
（3）按需补充质控、试剂验证、留样再测和复查所需的损耗。
（4）提供整个检测系统所需要全部设备清单和必要的辅助设备。
（5）按医院要求进行软件设置，提供必要的数据接口用于内部数据传输。
（6）按医院要求时长协助数据分析培训。
（7）提供数据安全承诺书，承诺不将所有检测数据、质控数据、检测报告向其他任何单位或个人泄露，不得用于任何其它用途。
具体需求：
	序号
	产品名称
	用途
	参数要求

	1
	CD45流式检测试剂
	用于匹配质谱流式细胞仪检测人体生物标本中CD45的表达
	（1）质谱流式法，同满足流式侧向散射光组合解决方案；
（2）检测样本类型：外周血和组织；
（3）可根据不同临床需求进行试剂组合；
（4）配套质谱流式分析仪及分析软件；
（5）单位：T/盒 

	2
	[bookmark: _GoBack]CD56流式检测试剂
	用于匹配质谱流式细胞仪，用于检测人体生物标本中CD56的表达
	（1）质谱流式法，同满足流式侧向散射光组合解决方案；
（2）检测样本类型：外周血和组织；
（3）可根据不同临床需求进行试剂组合；
（4）配套质谱流式分析仪及分析软件；
（5）单位：T/盒 

	3
	CD14流式检测试剂
	用于匹配质谱流式细胞仪，用于检测人体生物标本中CD14的表达
	（1）质谱流式法，同满足流式侧向散射光组合解决方案；
（2）检测样本类型：外周血和组织；
（3）可根据不同临床需求进行试剂组合；
（4）配套质谱流式分析仪及分析软件；
（5）单位：T/盒 

	4
	CD33流式检测试剂
	用于匹配质谱流式细胞仪，用于检测人体生物标本中CD33的表达
	（1）质谱流式法，同满足流式侧向散射光组合解决方案；
（2）检测样本类型：外周血和组织；
（3）可根据不同临床需求进行试剂组合；
（4）配套质谱流式分析仪及分析软件；
（5）单位：T/盒 

	5
	CD3流式检测试剂
	用于匹配质谱流式细胞仪，用于检测人体生物标本中CD3的表达
	（1）质谱流式法，同满足流式侧向散射光组合解决方案；
（2）检测样本类型：外周血和组织；
（3）可根据不同临床需求进行试剂组合；
（4）配套质谱流式分析仪及分析软件；
（5）单位：T/盒 

	6
	CD8流式检测试剂
	用于匹配质谱流式细胞仪，用于检测人体生物标本中CD8的表达
	（1）质谱流式法，同满足流式侧向散射光组合解决方案；
（2）检测样本类型：外周血和组织；
（3）可根据不同临床需求进行试剂组合；
（4）配套质谱流式分析仪及分析软件；
（5）单位：T/盒 

	7
	HLA-DR流式检测试剂
	用于匹配质谱流式细胞仪，用于检测人体生物标本中HLA-DR的表达
	（1）质谱流式法，同满足流式侧向散射光组合解决方案；
（2）检测样本类型：外周血和组织；
（3）可根据不同临床需求进行试剂组合；
（4）配套质谱流式分析仪及分析软件；
（5）单位：T/盒 

	8
	CD4流式检测试剂
	用于匹配质谱流式细胞仪，用于检测人体生物标本中CD4的表达
	（1）质谱流式法，同满足流式侧向散射光组合解决方案；
（2）检测样本类型：外周血和组织；
（3）可根据不同临床需求进行试剂组合；
（4）配套质谱流式分析仪及分析软件；
（5）单位：T/盒 

	9
	CD38流式检测试剂
	用于匹配质谱流式细胞仪，用于检测人体生物标本中CD38的表达
	（1）质谱流式法，同满足流式侧向散射光组合解决方案；
（2）检测样本类型：外周血和组织；
（3）可根据不同临床需求进行试剂组合；
（4）配套质谱流式分析仪及分析软件；
（5）单位：T/盒 

	10
	CD45RA流式检测试剂
	用于匹配质谱流式细胞仪，用于检测人体生物标本中CD45RA的表达
	（1）质谱流式法，同满足流式侧向散射光组合解决方案；
（2）检测样本类型：外周血和组织；
（3）可根据不同临床需求进行试剂组合；
（4）配套质谱流式分析仪及分析软件；
（5）单位：T/盒 

	11
	CD16流式检测试剂
	用于匹配质谱流式细胞仪，用于检测人体生物标本中CD16的表达
	（1）质谱流式法，同满足流式侧向散射光组合解决方案；
（2）检测样本类型：外周血和组织；
（3）可根据不同临床需求进行试剂组合；
（4）配套质谱流式分析仪及分析软件；
（5）单位：T/盒 

	12
	CD11b流式检测试剂
	用于匹配质谱流式细胞仪，用于检测人体生物标本中CD11b的表达
	（1）质谱流式法，同满足流式侧向散射光组合解决方案；
（2）检测样本类型：外周血和组织；
（3）可根据不同临床需求进行试剂组合；
（4）配套质谱流式分析仪及分析软件；
（5）单位：T/盒 

	13
	CD25流式检测试剂
	用于匹配质谱流式细胞仪，用于检测人体生物标本中CD25的表达
	（1）质谱流式法，同满足流式侧向散射光组合解决方案；
（2）检测样本类型：外周血和组织；
（3）可根据不同临床需求进行试剂组合；
（4）配套质谱流式分析仪及分析软件；
（5）单位：T/盒 

	14
	CD127流式检测试剂
	用于匹配质谱流式细胞仪，用于检测人体生物标本中CD127的表达
	（1）质谱流式法，同满足流式侧向散射光组合解决方案；
（2）检测样本类型：外周血和组织；
（3）可根据不同临床需求进行试剂组合；
（4）配套质谱流式分析仪及分析软件；
（5）单位：T/盒 

	15
	CD279流式检测试剂
	用于匹配质谱流式细胞仪，用于检测人体生物标本中CD279的表达
	（1）质谱流式法，同满足流式侧向散射光组合解决方案；
（2）检测样本类型：外周血和组织；
（3）可根据不同临床需求进行试剂组合；
（4）配套质谱流式分析仪及分析软件；
（5）单位：T/盒 
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