耗材/试剂采购需求
总体要求：
1.本次议价的医用耗材需符合临床使用的基本标准。
2.供货期间，如原中标企业无法提供有效的授权文件，或有效执行浙江省医保“两定机构医疗保障信息平台”的规程，我院有权终止该企业供货资格。
具体要求：
	序号
	产品名称
	用途
	参数要求

	1
	 BK病毒核酸定量检测试剂盒
	本产品用于人体血清、血浆和尿液样本中BK病毒核酸的定量检测。
	（1）参考单位：T/盒

	2
	JC病毒核酸定量检测试剂盒
	本产品用于人体血清、血浆和尿液样本中的JC病毒核酸的定量检测。
	（1）参考单位：T/盒

	3
	产垫（医用检查垫）
	病床或检查床上用的卫生护理用品。
	（1）参考规格：60*60
（2）一次性使用

	4
	棉垫
	医用敷料。
产品供医疗机构作敷垫和吸附组织渗出液用。
	（1）参考规格：30*30cm，60*60cm，55*55cm
（2）一次性使用

	5
	手术包
	供医疗单位进行手术时使用。
	（1）参考规格：10型/放射介入，11型-1/心内介入，F-40/超声介入包，F-45/内镜介入包；
（2）一次性使用

	6
	吸液袋
	供临床手术中收集、隔离和引流废弃液，包覆器械、设备与外界环境隔离，或收集组织及标本，保护手术区域及相关手术器械免受污染，保持手术区域的无菌环境，具有隔离防护作用。
	（1）参考规格：大号, 20*28； 中号, 12*17；
（2）一次性使用

	7
	硅胶负压球
	供术后负压引流吸引体液用。
	（1）参考规格：200ml；
（2）单位：个
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	引流瓶
	与吸引器连接供医院临床负压吸引存放废液用。
	（1）参考规格：3500ml；
（2）单位：个

	9
	吸引器连接管
	与吸引器配合供临床吸引用。
	（1）参考规格：F30胃镜室定制/单头；F30胃镜室定制/双头；中心F28,中心F30（；
（2）单位：个

	10
	腹腔引流管
	供临床引流用。
	（1） 参考规格：腹腔F18-F28；
（2） 单位：根

	11
	洗疮器
	供创面清洁用。
	（1）参考规格：60ml；
（2）单位：个

	12
	硅胶管
	用于手术后引流。
	（1）参考规格：硅胶F10-F30；
（2）单位：根

	13
	硅胶引流管
	用于手术后引流。
	（1）参考规格：带刻度硅胶F8-F22，
（2）单位：根

	14
	可吸收骨材料
	适用于牙周骨缺损、颌面外科骨缺损的填充。
	（1）参考规格：2G/L、
2G/S、0.5G/S、0.5G/L、0.25g；
（2）无菌包装，一次性使用

	15
	可吸收生物膜
	本品适用于口腔种植牙的同时进行引导骨再生术，拔牙后进行即刻种植时的种植体周围引导骨再生术、拔牙后进行延期种植时的种植体周围引导骨再生术、骨裂型骨缺损区的引导骨再生术、局部牙槽嵴增高术（延期种植手术中应用）、牙槽嵴扩增术（口腔修复治疗中应用）、牙根切除术，口腔囊肿切除术及残根拔除术后的骨缺损区域的填充、牙周骨缺损。
	（1）参考规格：25*25、
13*25、30*40；
（2）无菌包装，一次性使用

	16
	支抗钉（2014）
	正畸支抗是一种钛螺钉, 作为一种固定部件植入上颌骨及下颌骨，可抵制牙齿移动时所产生的反作用力，从而辅助牙齿的正畸活动。
	（1）参考规格：6*1.4mm、10*2.0mm、8*1.4mm、12*2.0mm；
（2）一次性使用

	17
	刀片
	用于人体手术标本、活检标本、穿刺标本等各类生物组织的精细化切片作业，涵盖普外科、肿瘤科、妇产科、骨科、消化科等多科室送检组织样本，可完成常规病理诊断切片、免疫组化切片、特殊染色切片、科研教学切片等全场景制片工作。适用于各级医院病理科常规石蜡组织切片、冰冻组织切片制备工作，可适配主流全自动、半自动石蜡切片机及冰冻切片机，兼容临床常规标本、疑难软硬组织标本的切片操作。
	（1）参考规格：A35、C35、R35；
（2）与我院切片设备配套使用，一次性使用

	18
	盖膜
	适用于Sakura Finetek Tissue-Tek Film封片机封片作业。
	（1）单位：卷；
（2）与设备配套使用，一次性使用

	19
	气囊
	经口腔或经肛门插入消化管（十二指肠以下）中，进行狭窄部位的扩张等。
	（1）参考规格：BS-2；
（2）与小肠镜配套使用；
（3）单位：包，一次性使用

	20
	外套管
	本产品应在正规的医疗机构内使用，由专业的医生进行管理或操作，用于配合内窥镜插入体腔。
	（1）参考规格：TS-13140；
（2）与小肠镜配套使用；（3）单位：个，一次性使用

	21
	氩气刀系列耗材
	氩气电极产品用于在医疗机构中配合ERBE水刀和高频设备（VIO系列）使用，与单极电切和电凝相结合，用于对消化道、膀胱组织进行隆起、切开、冲洗和剥离；对呼吸道、胸膜组织进行隆起、切开和剥离。产品配合水刀和高频设备使用，分别通过不同的脚踏开关控制。

氩气手柄产品是一种用于与德国爱尔博电子医疗仪器公司生产的氩气控制器APC300/VIO APC2/VIO APC3适配的电极，设计用于高频手术中对血管、组织进行止血和消融。

负极板导线用于连接高频发生器与内镜下治疗用单极器械，如圈套器、切开刀、热凝钳等器械；负极板已带量。

水刀产品在医疗机构使用，利用高压水束进行外科手术，可对人体组织进行选择性分离。其中ERBEJET 2水刀用于标记、冲洗、提拉和解剖组织。ESM 2抽吸模块配合水刀使用，用于分泌物、血液、组织、切割介质及其他液体的抽吸。
	（1）与本院设备配套使用；

（2）分为：氩气电极，氩气手柄，负极板导线，水刀等氩气刀系列产品，可独立报价。

（3）单位：个

	22
	冷冻探针
	通过焦耳汤姆逊原理快速吸收周围热量，达到制冷效果冰形成冰球;适用于在支气管窥镜检查或干预性肺病治疗中进行的冷冻粘连和失活处理。
	（1）与我院内镜下的冷冻治疗设备配合使用；
（3）单位：个
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