耗材/试剂采购需求
总体要求：
1.本次议价的医用耗材需符合临床使用的基本标准。
2.供货期间，如原中标企业无法提供有效的授权文件，或有效执行浙江省医保“两定机构医疗保障信息平台”的规程，我院有权终止该企业供货资格。
具体要求：
	序号
	产品名称
	用途
	参数要求

	1
	DAB染色液
	主要用于免疫组织化学染色的显色
	（1）配合免疫组化全自动染色设备使用；
（2）保质期≥18个月；
（3）单位：测试/盒；
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