耗材/试剂采购需求
总体要求：
1.本次议价的医用耗材需符合临床使用的基本标准。
2.供货期间，如原中标企业无法提供有效的授权文件，或有效执行浙江省医保“两定机构医疗保障信息平台”的规程，我院有权终止该企业供货资格。
具体要求：
	序号
	产品名称
	用途
	参数要求

	1
	一次性使用动静脉插管（儿童用）(股静脉)
	配套心肺流转系统，与体外循环设备及管道进行连接，插入血管，用于血液灌注或引流。
	（1）规格：10F-20F；
（2）适用于小儿、儿童；
（3）单位：根

	2
	一次性使用动静脉插管（儿童用）(股动脉)
	配套心肺流转系统，与体外循环设备及管道进行连接，插入血管，用于血液灌注或引流。
	（1）规格：6F-14F；
（2）适用于小儿、儿童；
（3）单位：根

	3
	膜式氧合器套包（小儿/儿童款）
	用于术后呼吸支持应用中（如ECMO），在体外循环中代替肺的功能（氧气转换和二氧化碳去除）以及控制动/静脉温度。
	（1）适用于小儿、儿童
（2）需包含体外循环管道、离心泵头等全部配件
（3）单位：套
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