耗材/试剂采购需求

总体要求：

1.本次议价的医用耗材需符合临床使用的基本标准。

2.供货期间，如原中标企业无法提供有效的授权文件，或有效执行浙江省医保“两定机构医疗保障信息平台”的规程，我院有权终止该企业供货资格。

具体要求：

| 序号 | 产品名称 | 用途 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用动静脉插管（儿童用）(股静脉) | 配套心肺流转系统，与体外循环设备及管道进行连接，插入血管，用于血液灌注或引流。 | （1）规格：10F-20F； （2）适用于小儿、儿童； （3）单位：根 |
| 2 | 一次性使用动静脉插管（儿童用）(股动脉) | 配套心肺流转系统，与体外循环设备及管道进行连接，插入血管，用于血液灌注或引流。 | （1）规格：6F-14F； （2）适用于小儿、儿童； （3）单位：根 |
| 3 | 膜式氧合器套包（小儿/儿童款） | 用于术后呼吸支持应用中（如ECMO），在体外循环中代替肺的功能（氧气转换和二氧化碳去除）以及控制动/静脉温度。 | （1）适用于小儿、儿童 （2）需包含体外循环管道、离心泵头等全部配件 （3）单位：套 |