浙江大学医学院附属第一医院

项目询价函

项目名称：浙江大学医学院附属第一医院

各院区防雷设施年度检测项目

询价函

根据我国政府采购法律法规及医院相关管理制度规定, 组织本次项目询价。

一、询价品目

| 序号 | 项目名称 | 采购方式 | 服务要求 | 最高限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各院区防雷设施年度检测项目 | 院内询价 | 地点：XXXX | 4 |
|  |  |  | 内容：年度防雷检测 |  |

二、具体需求

1、供应商须为在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的企业法人；

2、具有气象局颁发的甲级雷电防护装置检测资质；

3、具有国家相关部门颁发的CMA或CNAS的检验检测资质证书；

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6、供应商的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、参股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目；

7、检测内容：屋面接闪器、金属设备等金属物，强（弱）电井桥架、配电箱（柜）等金属物，配电房低压进线柜、照明配电箱、接地母排、桥架等金属物与防雷装置连接工艺、接地阻值及电涌保护器性能，实验室设备设施接地检测、防静电设施接地检测，详见清单。

8、项目最高预算4万元。

三、询价事宜

1、询价时间：2026年XX月XX日 下午XX:XX（请于XX:XX提前到场签到）

2、询价地址：XXXXX

3、询价文件一式两份

4、联系电话：0571-87236998

四、响应文件组成

响应文件应包括（按顺序）下列文件，并逐页盖红章，不得有散页，所有材料必须密封装袋：

询价函

询价响应函（详见附件1）

报价文件（详见附件2、3，二次报价函空白单独打印盖章，现场填写）

法定代表人授权委托书

相关资质文件复印件

工商营业执照复印件

检测清单：

| 序号 | 单体名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、之江院区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1号楼 | 测点 | 160 |  |  |  |
| 2 | 2号楼 | 测点 | 85 |  |  |  |
| 3 | 3号楼 | 测点 | 120 |  |  |  |
| 4 | 5号楼 | 测点 | 80 |  |  |  |
| 5 | 6号楼 | 测点 | 105 |  |  |  |
| 6 | 7号楼 | 测点 | 76 |  |  |  |
| 7 | 8号楼 | 测点 | 43 |  |  |  |
| 8 | 液氧站 | 测点 | 36 |  |  | 一年2检 |
| 9 | 危化品危废品库房 | 测点 | 40 |  |  | 一年2检 |
| 二、余杭院区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1号楼 | 测点 | 220 |  |  |  |
| 2 | 2号楼 | 测点 | 245 |  |  |  |
| 3 | 1-2号裙楼 | 测点 | 62 |  |  |  |
| 4 | 3号楼 | 测点 | 265 |  |  |  |
| 5 | 2-3号裙楼 | 测点 | 162 |  |  |  |
| 6 | 会议中心 | 测点 | 40 |  |  |  |
| 7 | 健身中心 | 测点 | 45 |  |  |  |
| 8 | 花园餐厅 | 测点 | 33 |  |  |  |
| 9 | 远眺阁 | 测点 | 26 |  |  |  |
| 10 | 动力中心 | 测点 | 50 |  |  |  |
| 11 | 污水处理站（危化品库房危废品库房） | 测点 | 24 |  |  | 一年2检 |
| 12 | 高压氧舱 | 测点 | 33 |  |  | 一年2检 |
| 13 | 液氧站及辅房 | 测点 | 56 |  |  | 一年2检 |
| 三、庆春院区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 12号楼 | 测点 | 30 |  |  |  |
| 2 | 小八千卷楼 | 测点 | 10 |  |  |  |
| 3 | 17号楼 | 测点 | 48 |  |  |  |
| 5 | 11号楼 | 测点 | 112 |  |  | 含10个实验室接地 |
| 6 | 18号楼 | 测点 | 134 |  |  |  |
| 7 | 10号楼 | 测点 | 104 |  |  |  |
| 8 | 6号楼 | 测点 | 176 |  |  |  |
| 9 | 7号楼 | 测点 | 61 |  |  |  |
| 10 | 5号楼 | 测点 | 97 |  |  |  |
| 11 | 液氧站 | 测点 | 48 |  |  | 一年2检 |
| 12 | 8号楼 | 测点 | 43 |  |  |  |
| 13 | 3号楼 | 测点 | 60 |  |  |  |
| 14 | 4号楼 | 测点 | 20 |  |  |  |
| 15 | 2号楼 | 测点 | 108 |  |  |  |
| 16 | 9号楼 | 测点 | 70 |  |  |  |
| 17 | 1号楼 | 测点 | 118 |  |  |  |
| 18 | 危化品危废品库房 | 测点 | 40 |  |  | 一年2检 |
| 19 | 吊机费 | 项 | 1 |  |  | 17号楼需要吊机 |
| 四、大学路院区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1号楼 | 测点 | 68 |  |  |  |
| 2 | 2号楼 | 测点 | 70 |  |  |  |
| 3 | 3号楼 | 测点 | 72 |  |  |  |
| 五、城站院区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6号楼 | 测点 | 54 |  |  |  |
| 2 | 7号楼 | 测点 | 36 |  |  |  |
| 3 | 液氧站 | 测点 | 56 |  |  | 一年2检 |
| 4 | 垃圾房 | 测点 | 18 |  |  |  |
| 5 | 5号楼 | 测点 | 84 |  |  |  |
| 6 | 2号楼 | 测点 | 52 |  |  |  |
| 7 | 3号楼 | 测点 | 42 |  |  |  |
| 8 | 1号楼 | 测点 | 42 |  |  |  |
| 9 | 11号楼 | 测点 | 50 |  |  |  |
| 10 | 10号楼 | 测点 | 32 |  |  |  |
| 11 | 12号楼 | 测点 | 25 |  |  |  |
| 12 | 立体车库 | 测点 | 18 |  |  |  |
| 13 | 8号楼 | 测点 | 82 |  |  |  |
| 14 | 9号楼 | 测点 | 36 |  |  |  |
| 15 | 消控室 | 测点 | 28 |  |  |  |
| 六、下沙院区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 被服洗涤制作中心 | 测点 | 60 |  |  |  |
| 2 | 制剂楼 | 测点 | 55 |  |  |  |
| 3 | 后勤管理用房及SPF实验室 | 测点 | 48 |  |  |  |
| 六 | 合计 |  | 4313 |  |  |  |

附件1：

询价响应函

致：浙江大学医学院附属第一医院:

我方已仔细研究了询价文件和询价补充文件（若有），已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受询价文件的全部内容和条件，愿意以本询价响应文件向你方发包的全部内容进行投标。总报价合计为人民币（大写）元（RMB____________），服务期____________。

我方将严格按照有关招标投标法规及招标文件的规定参加询价，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。

单位（公章）：

法定代表或委托代理人（签字）：

联系地址：

电话：                       邮编：

开户银行：                   帐号：

年     月    日

附件2：

检测清单

附件3：

二次报价函

致：浙江大学医学院附属第一医院:

根据谈判会议上明确的各项要求，本人经请示单位领导同意并代表本单位对谈判项目做出最终报价（人民币）如下：

总报价：

相关补充说明：

项目名称：浙江大学医学院附属第一医院各院区防雷设施年度检测项目

单位名称（盖章）：

授权代表（签名）：

授权代表联系电话：

年    月    日

附件4：

法定代表人授权委托书

致：_________ ：

我_______（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工________（姓名）以我方的名义参加__________________项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：（签字或盖章）  法定代表人：（签字或盖章）

职务：职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

供应商：       （盖章）

年月日

附件5：

其他资料

（包括但不限于企业营业执照、资质证书、企业简介、拟派项目人员等）