浙江大学医学院附属第一医院

项目询价函

项目名称：浙江大学医学院附属第一医院

燃气报警器维保项目

询价函

根据我国政府采购法律法规及医院相关管理制度规定, 组织本次项目询价。

一、询价品目

| 序号 | 项目名称 | 采购方式 | 服务要求 | 最高限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江大学医学院附属第一医院燃气报警器维保项目 | 院内询价 | 地点：庆春院区 | 1.9 |
|  |  |  | 内容：四大院区（庆春、之江、城站、创新转化中心）燃气报警器维保。 |  |

二、具体需求

维保项目明细：

| 序号 | 燃气报警系统 | 数量 | 安装区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气报警主机 RB-KY | 1 | 庆春院区18号楼食堂 |
| 2 | 燃气报警探头 RB-TTy | 5 |  |
| 3 | 紧急切断阀 MADAS-DN100 | 1 |  |
| 4 | 燃气报警主机 RB-KY | 1 | 庆春院区锅炉房 |
| 5 | 燃气报警探头 RB-TT | 6 |  |
| 6 | 紧急切断阀MADAS-DN300 | 1 |  |
| 7 | 燃气报警主机 RB-KY | 1 | 大学路院区食堂 |
| 8 | 燃气报警探头 RB-TTy | 5 |  |
| 9 | 紧急切断阀 MADAS-DN100 | 1 |  |
| 10 | 燃气报警主机 SNK7000-4 | 1 | 城站院区锅炉房 |
| 11 | 燃气报警探头 SNT100 | 2 |  |
| 12 | 紧急切断阀 | 1 |  |
| 13 | 燃气报警主机 | 1 | 创新转化中心食堂 |
| 14 | 燃气报警探头 | 2 |  |
| 15 | 紧急切断阀 DN50 | 1 |  |
| 16 | 燃气报警主机 HTK | 1 | 之江院区调压站、锅炉房、食堂 |
| 17 | 燃气报警探头 HTEXS1 | 15 |  |
| 18 | 紧急切断DRQF—16L/0.4BF-DN200 | 2 |  |
| 19 | 紧急切断阀QF—16L/0.4BF-DN150 | 1 |  |
| 20 | 紧急切断阀RQF—16L/0.4BF-DN50 | 1 |  |

二、具体需求

1、对采购方所列清单燃气报警装置进行例行检查和维护保养，以及故障维修工作，从而确保所列清单设备和系统处于良好的运行状况。

2、在服务期内（以现状为准），燃气报警系统的所有主件、附件及辅件（DN200及以上紧急切断阀除外）如有损坏，由供应商负责免费维修（含维修材料）；由此产生的人工费、安装费、运输费、交通费、材料费等费用供应商不得另行收取。

3、自合同签定生效起计十个工作日内，供应商应检查检测所有燃气报警系统相关部件,用标准气体标定设备及清理用具清理所有报警器，此后每隔3个月进行巡查、清理。巡查、清理工作展开前3天需与采购方确认是否可以安排。

4、供应商应设立24小时值班电话，接到采购方报修通知后，2小时内到达维修现场进行维修。

5、制定维护保养计划表，交由甲方批准并相应安排，维保及检测需填写书面记录,检测结果需向甲方书面提供。

6、维保项目起止时间：2027年1月1日至2027年12月31日

7、项目最高预算价为1.9万元。

三、询价事宜

1、询价时间：

2、询价地址：

3、询价文件一式两份

4、联系电话：

四、响应文件组成

响应文件应包括（按顺序）下列文件，并逐页盖红章，不得有散页，所有材料必须密封装袋：

询价函

询价响应函（详见附件1）

报价文件（详见附件2、3，二次报价函空白单独打印盖章，现场填写）

法定代表人授权委托书

相关资质文件复印件

工商营业执照复印件

附件1：

询价响应函

致：浙江大学医学院附属第一医院:

我方已仔细研究了询价文件和询价补充文件（若有），已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受询价文件的全部内容和条件，愿意以本询价响应文件向你方发包的全部内容进行投标。总报价合计为人民币（大写）元（RMB____________），服务期____________。

我方将严格按照有关招标投标法规及招标文件的规定参加询价，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。

单位（公章）：

法定代表或委托代理人（签字）：

联系地址：

电话：                       邮编：

开户银行：                   帐号：

年     月    日

附件2：报价明细

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月  日

附件3：

二次报价函

致：浙江大学医学院附属第一医院:

根据谈判会议上明确的各项要求，本人经请示单位领导同意并代表本单位对谈判项目做出最终报价（人民币）如下：

总报价：

相关补充说明：

项目名称：浙江大学医学院附属第一医院电梯轿厢空调安装项目

单位名称（盖章）：

授权代表（签名）：

授权代表联系电话：

年    月    日

附件4：

法定代表人授权委托书

致：_________ ：

我_______（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工________（姓名）以我方的名义参加__________________项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：（签字或盖章）  法定代表人：（签字或盖章）

职务：职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

供应商：       （盖章）

年月日

附件5：

其他资料

（包括但不限于企业营业执照、资质证书、企业简介、拟派项目人员等）