采购内容及需求
一、项目概况
[bookmark: _Hlk187562953]1.本次采购内容为浙江大学医学院附属第一医院放射工作人员个人剂量监测与放射危害评估项目。
2.本项目服务期为1年，2027年1月1日至2027年12月31日。
[bookmark: _GoBack]3、预估服务数量：人数约950人，总监测次数约5000次。注：预估服务量仅做报价参考，具体以实际数量为准。
二、服务内容与要求
根据《中华人民共和国职业病防治法》《放射工作人员职业健康管理办法》《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128一2019）等要求，按照现行有效的法律法规和标准规范对项目涉及的放射工作人员在工作中累积的职业放射剂量进行监测、分析、研判和评估。
1.收集放射工作人员的相关信息，进行现场调查，提供放射工作人员个人剂量监测的技术咨询。如放射工作人员个人剂量监测防护基础知识，个人计量监测元件的正确佩戴方式，以及避免意外照射的防范措施等。
2.准备剂量元件，做好元件的筛选、设备的计量认证，测量过程的质量控制，按时间要求发放、回收和实验室测量剂量元件，根据测量结果编制报告，每人一年需做四次监测，三个月一次。
3.如有放射工作人员个人剂量结果异常升高，需协助本院开展大剂量调查，包括并不局限于开展工作场所的放射防护检测。
4.根据当年度的监测情况，对放射工作人员全年剂量进行综合评估，对单位的放射防护情况进行分析，并给出评估报告。
5.供应商应确保所提供的检测服务取得有效的实验室检测资质认证，实验室质量管理合规，所用耗材和设备检定合格。
6.监测工作需满足浙江省放射卫生技术服务质量控制要求，结果数据管理应满足省内行政部门的各项数据报送要求，包括并不局限于“浙江省放射卫生在线”“全国放射工作人员个人剂量监测”等系统。
三、特定资格条件
1. 持有有效放射卫生技术服务机构资质证书，业务范围包含个人剂量监测；
2. 2021-2025年度连续参加由中国疾控中心或浙江省疾控中心组织的个人剂量监测能力比对，各年度比对结果均合格；
3. 具备核医学相关应急监测能力：具备核医学工作人员甲状腺碘-131污染监测与评估能力、放射工作场所气溶胶中放射性核素检测能力，可支撑核医学场所放射异常事件应急处置；
4. 具备介入放射特殊部位剂量监测能力：可开展放射工作人员眼晶状体剂量、手部剂量测量与剂量估算，满足介入放射工作人员特殊剂量监测需求；
5. 近五年无行政处罚记录、无重大违法失信行为，未被纳入严重违法失信主体名单。


